|  | # Приложение № 1 # к договору от «___» ____________20__ г. # №ТП-___/__________ # об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно)

Сетевая организация: 	Акционерное общество «Вологодская Областная Энергетическая Компания», 160014, г. Вологда, ул. Горького, д.99.

Заявитель:	полное наименование, адрес местонахождения.

- Наименование энергопринимающих устройств Заявителя: линия электропередачи 0,4 кВ до вводно-распределительного устройства (ВРУ) 0,4 кВ.

- Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется   энергоснабжение энергопринимающих устройств: _________________________, по адресу:  ____________________________ .

- Максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя: _____ кВт.

3.1. Ранее присоединенная мощность (при наличии): ______________.

- Категория надежности: ______.

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: _______ кВ.

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: ________г.

- Точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) к электрической сети АО «Вологдаоблэнерго»:

  - Существующие: ___________.

  - Планируемые: ______________________________________________________.

  - Схемы выдачи или приема мощности: _______________________________.

- Основной источник питания: _______________________.

- Резервный источник питания: _______________________.

- Мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые Сетевой организацией:

10.1. Требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей: __________________________________.

10.2. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети.

10.3. Учет, контроль качества электрической энергии.

10.3.1. Точки учета электроэнергии определить: коммерческий учет в________________________

- Мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые Заявителем:

  - Разработка проектной документации и строительство _______________________________от ______________________________________ до ВРУ объекта. Параметры линии 0,4 кВ определить проектом.

  - В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с АО «Вологдаоблэнерго» с корректировкой технических условий.

  - Контроль и поддержание качества электроэнергии. Не допускается наличие в электрических сетях Заявителя нагрузок, нарушающих действующие требования к качеству электрической энергии.

  - Требования по учету электрической энергии.

    - Учет выполнить в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442

    - Передача данных с приборов учета электрической энергии должна иметь возможность интеграции в систему АСКУЭ АО «Вологдаоблэнерго» и соответствовать требованиям раздела 17 СП-31-110 «Основные технические требования к автоматизированным системам учета, контроля и управления», предусмотрев требования по классу точности не ниже 0,5.

    - Точки учета электроэнергии определить: технический (контрольный) учет в________________________.

12. Срок действия технических условий.

12.1. Срок действия данных технических условий  - 2 года с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. По истечении срока действия технических условий и их невыполнении, или изменения условий заявки Заявитель обязан получить новые технические условия. При этом требования сетевой организации могут быть иными. Технические условия не накладывают обязательства на сетевую организацию продлить их действие, если нет на то оснований (бездействие Заявителя).

12.2. Технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Вологдаоблэнерго» и не дают право присоединения к электрическим сетям при его отсутствии.

13. Дополнительные сведения.