ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПОСРЕДОВАННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Размер платы за технологическое присоединение составляет 1000 рублей в части компенсации сетевой организации затрат на переоформление документов о технологическом присоединении в соответствии с п. 79. Правил1.
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
1) Заявители, в отношении которых до 1 января 2015 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям.

2) Не допускается снижение объема максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, следующими лицами:

а) юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществившие технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности;

б) лица, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения;

в) физические лица в отношении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно;

г) лица, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

д) лица, не внесшие плату за технологическое присоединение либо внесшие плату за технологическое присоединение не в полном объеме.
РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя посредством перераспределения мощности путем опосредованного технологического присоединения.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):
30 дней с даты подачи в сетевую организацию подписанного сторонами уведомления об опосредованном присоединении.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):
	№
	Этап
	Условие этапа
	Содержание
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативно правовой акт

	1
	Направление уведомления в сетевую организацию об опосредованном присоединении


	Заключенное соглашение о перераспределении максимальной мощности в соответствии 


	Уведомление должно содержать информацию о сторонах опосредованного присоединения и наименование и местонахождение энергопринимающих устройств сторон опосредованного присоединения.

К уведомлению прилагаются:

1.1.Копия заключенного между сторонами соглашения о перераспределении мощности с указанием величины мощности, перераспределяемой в рамках опосредованного присоединения между принадлежащими сторонам энергопринимающими устройствами и порядка компенсации сторонами опосредованного присоединения потерь электрической энергии в электрических сетях владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств.
 1.2.Копия технических условий, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

1.3. Копия технических условий, выданных владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств лицу, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств
	Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения
	не позднее чем за 30 дней до планируемой даты фактического присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства


	Пункты 40 (4) – (9) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
.

	2
	Сетевая организация направляет копию уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления
	В следующих случаях:

- технические условия, подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления;

- технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления
	Сетевая организация направляет копию уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления
	Способом, позволяющим подтвердить факт получения.
	в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления
	Пункт 40(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	3
	Согласование опосредованного присоединения
	Сетевая организация согласовывает опосредованное присоединение
	3.1 Согласование опосредованного присоединения
	Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения
	в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления
	Пункт 40(9) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	Сетевая организация отказывает в согласовании опосредованного присоединения в случае, если выданные владельцем  ранее присоединенных электроустановок технические условия приводят к нарушению ранее выданных сетевой организацией технических условий владельца ранее присоединенных устройств, в частности к превышению величины максимальной мощности
	3.2 Отказ в согласовании опосредованного присоединения
	Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения
	в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления
	Пункт 40(9) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	4
	Проверка выполнения технических условий
	Направление   заявителем сетевой организацией уведомления о выполнении технических условий
	4.1. Сетевая организация для допуска в эксплуатацию прибора учета эл.энергии направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения, уведомление о проведении проверки выполнения технических условий
	Письменное уведомление о проведении проверки выполнения технических условий
	в течение 3 дней со дня получения от заявителя документов
	Пункт 40(3), 18Д Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,

Пункты 152, 153 Раздела Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии


	
	
	Направление   заявителем сетевой организацией уведомления о выполнении технических условий
	4.2. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. 

Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра
	Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме.

При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки
	в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов

не более 25 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий либо уведомления об устранении замечаний (в случае необходимости согласования с субъектом ОДУ)
	Пункты 83-88, 102 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре
	4.3. Согласование Акта осмотра (обследования) электроустановки с субъектом оперативно-диспетчерского управления
	Согласованный Акт осмотра (обследования) электроустановки
	
	Пункт 97 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	4.4. Потребитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя 
	Письменное уведомление  способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления


	в течение 5 дней со дня оформления акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя
	Пункты 18(1) - 18(4) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение от заявителя сетевой организации уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий
	4.5. Повторный осмотр электроустановки заявителя
	Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме.


	Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению.
	Пункт 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	4.6. Прием в эксплуатацию прибора учета.

Подписание сторонами  и передача Акта допуска в эксплуатацию прибора учета.
	Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме
	В день проведения проверки
	Пункт 151, 152, 153 Раздела Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии

	
	
	В случае выполнения заявителем  требований технических условий
	4.7. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах (в 3 экземплярах в случае согласования с субъектом ОДУ).
	Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется  способом, позволяющим подтвердить факт получения, включая ЛК потребителя или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	3-дневный срок после проведения осмотра


	Пункт 87,99 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	4.8. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий
(2 экземпляров в случае согласования с субъектом ОДУ)
	Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется  способом, позволяющим подтвердить факт получения, включая ЛК потребителя или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий
	Пункт 88,99 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	5
	Присоединение объектов заявителя и переоформление документов, подтверждающих  технологическое присоединение
	
	5.1 Фактическое присоединение объектов заявителя и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").
	
	В соответствии с условиями договора
	Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	5.2. Владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств направляет в сетевую организацию копии документов о технологическом присоединении к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных лиц в рамках опосредованного присоединения, а также заявление на переоформление документов о технологическом присоединении 
	заявление на переоформление документов о технологическом присоединении с необходимыми документами способом, позволяющим подтвердить факт получения, включая ЛК потребителя или очное обращение в АО «ВОЭК»
	в течение 7 дней со дня фактического присоединения энергопринимающих устройств


	Пункт 40(10) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	5.3. Переоформление сетевой организации и направление (выдача) владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств  

Акта об осуществлении технологического присоединения;


	Подписанные со стороны сетевой организации Акты  в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	в течение 7 дней со дня получения документов о технологическом присоединении к принадлежащим ему ОЭХ ЭПУ иных лиц в рамках опосредованного присоединения
	Пункт 40(10) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	5.4. Направление сетевой организацией подписанных с  владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств актов технологического присоединения  в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения  
	В письменной или электронной форме
	В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных  заявителем актов в сетевую организацию.
	Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ: (8172) 550-771, 550-773 
Единый телефон «Горячей линии» АО «Вологдаоблэнерго»: 8-800-700-52-47, (88172) 550-727,

Центр обслуживания потребителей 8 (8172) 550-880 

160014, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 99

Электронный адрес: info@vologda.energy
Органы исполнительной власти, осуществляющие надзорные функции за деятельностью сетевой организации:

Северо-Западное управление Ростехнадзора в Вологодской области:

Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Ударников, д. 17 

Электронная почта: vologda@szap.gosnadzor.ru 

Телефон: (8172) 72-35-22

� Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861


� Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442





