# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

12. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:  физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: без взимания платы

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): оформление заявки на согласование проектной документации

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): согласование проектной документации

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): в соответствии с нормативными сроками, определенными Правилами технологического присоединения, в иных случаях не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявки

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Содержание/ Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на согласование проектной документации | Регистрация заявки, проверка прилагаемой проектной документации | Личное обращение в Центр обслуживания потребителей, курьерская доставка, почтовое направление в 2-х экземплярах на бумажном носителе | В соответствии с нормативными сроками, определенными Правилами технологического присоединения; в иных случаях – по факту необходимости | Правила технологического присоединения, Гражданский кодекс РФ |
| 2 | Рассмотрение проектной документации | Рассмотрение проектной документации, проверка соответствия нормативно-техническим документам, правильности нанесения действующих инженерных коммуникаций на планы проектируемых сетей, правильности выбора типов применяемого оборудования и материалов, соответствия техническим условиям. | Оформление заключения по результатам рассмотрения проектной документации в письменном виде. Формы: согласовано; согласовано с учетом исправления замечаний; не согласовано (требуется устранение замечаний). | в соответствии с нормативными сроками, определенными Правилами технологического присоединения, в иных случаях не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявки | Правила технологического присоединения, Правила устройства электроустановок |
| 3 | Выдача заключения по результатам рассмотрения проектной документации | Направление заключения по результатам рассмотрения проектной документации заявителю | Выдача заключения в центре обслуживания потребителей, почтовое направление на бумажном носителе | в соответствии с нормативными сроками, определенными Правилами технологического присоединения, в иных случаях не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявки | Правила технологического присоединения, Гражданский кодекс РФ |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ: (8172) 550-773

Единый телефон «Горячей линии» АО «Вологдаоблэнерго»: 8-800-700-52-47, (88172) 550-727, Центр обслуживания потребителей 8 (8172) 550-880

160014, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 99

Электронный адрес: info@vologda.energy

органы исполнительной власти, осуществляющие надзорные функции за деятельностью сетевой организации:

Северо-Западное управление Ростехнадзора в Вологодской области:

Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Ударников, д. 17

Электронная почта: vologda@szap.gosnadzor.ru

Телефон: (8172) 72-35-22