# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ПРОВЕРКА (В ТОМ ЧИСЛЕ СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ) ПРИБОРА УЧЕТА  И (ИЛИ) ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ПЕРЕД ДЕМОНТАЖЕМ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: без взимания платы.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение к сетям в том числе опосредованно, наличие у заявителя заключенного с сетевой организацией договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, энергоснабжения, купли-продажи.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): снятие показаний, осмотр системы учёта, акт демонтажа прибора учёта и (или) измерительных трансформаторов тока.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): В соответствии со сроками, указанными в заявке/уведомлении.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Содержание/ Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка о необходимости снятия показаний, осмотра схемы подключения перед демонтажем прибора учета и (или) измерительных трансформаторов тока | Регистрация заявки о необходимости проверки за 7 дней до даты демонтажа ПУ и ТТ, проверка наличия необходимых сведений в заявке. Назначение ответственного за выполнение заявки. | Уведомление направляется заявителем или представителем заявителя способом, позволяющим подтвердить факт его получения | Регистрация производится в течении 1 рабочего дня со дня поступления заявки в сетевую организацию | п.154 Основные положения №4421 |
| 2 | Рассмотрение уведомления и согласование времени даты снятия показаний и осмотра прибора учета | Рассмотрение возможности исполнения уведомления в предложенные дату и время (в течение 1 рабочего дня). Согласование времени и даты снятия показаний и осмотра прибора учета (но не превышающие 10 рабочих дней с даты и времени, которые предложены в заявке). | Посредством телефонной связи. Результат рассмотрения направляется в письменной форме (в случае невозможности исполнения заявки в указанные дату и время) | Не позднее 5 рабочих дней со дня подачи заявки | п.154 Основные положения №4421 |
| 3 | Снятие показаний прибора учета, проведение проверки демонтируемого прибора учёта и (или) измерительных трансформаторов тока, схемы их подключения | 3.1. Допуск к электроустановке. 3.2. Осмотр места установки и схемы подключения, трансформаторов тока , состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии). 3.3. Проведение инструментальной проверки, снятие показаний. 3.4. Снятие контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля | Составление акта демонтажа прибора учета и (или) трансформаторов тока | В день проверки | п.154 Основные положения №4421 |
| 4 | Составление Акта демонтажа прибора учета и (или) трансформаторов тока | 4.1. Составление Акта демонтажа прибора учёта и (или) трансформаторов тока 4.2. Направление копии Акта демонтажа гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), при не участии, ГП в процедуре проверки (демонтажа) | Акт в письменной форме Письменное уведомление | После окончания проверки В течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки | п.154 Основные положения №4421 |

Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

Контактная информация для направления обращений: (88172) 278-649

Единый телефон «Горячей линии» АО «Вологдаоблэнерго»: 8-800-700-52-47, (88172) 550-727

Центр обслуживания потребителей 8 (8172) 550-880

160014, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 99

Электронный адрес: info@vologda.energy

органы исполнительной власти, осуществляющие надзорные функции за деятельностью сетевой организации:

Северо-Западное управление Ростехнадзора в Вологодской области:

Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Ударников, д. 17

Электронная почта: vologda@szap.gosnadzor.ru

Телефон: (8172) 72-35-22