АО”ВОЭК” ЭТУ «Вожега»

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на период 19.06.-23.06.2017г.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Ввод в ремонт и вывод из ремонта |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | Время начала | Время окончания |  |
| 1 | ВЛ 10 кВ ф. Западный :ТП №22; 23; 17; 30;36;16;25;15;8;14;33;29 п. Вожега | ремонт ЛРНД 10 -400 опора 12; 12а. | 20.06.2017; | 10ч.00 мин. | 11ч.40мин | Отключение: ул.Октябрьская от д.73 по д. 59 ; ул. Гончарная; Новинки; Мелиораторов; Манехино; Радужный; |
| 2 | ТП 12 РУ-0,4кВ ф. «Связи» п.Вожега | Монтаж узла учета на ВЛ-0.4кВ (магазин Продукты) | 19.06.2017; | 09ч.30 мин. | 12ч.00мин | Отключение: ул.Связи. д8;6. |
| 3 | ТП №23 | Капитальный ремонт ТП | 19.06.2017; 21.06.2017; 23.06.2017; | 10ч.00 мин 10ч.00 мин 10ч.00 мин | 12ч.00мин 12ч.00мин 12ч.00мин | Отключение: ул.Новинки |