# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «СЯМЖЕНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

15. ПРОВЕРКА, В ТОМ ЧИСЛЕ СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ, ПРИБОРА УЧЕТА ПЕРЕД ЕГО ДЕМОНТАЖЕМ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели – собственники энергопринимающих устройств, имеющие намерение демонтировать с целью замены, ремонта или поверки прибора учета

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: без взимания платы

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): оформление заявки на снятие показаний, проверки схемы подключения прибора учета перед демонтажем

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):  снятие показаний, осмотр прибора учета, составление Акта проверки.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): не позднее 10 рабочих дней

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Содержание/ Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка о необходимости снятия показаний, осмотра и схемы подключения перед демонтажем прибора учета | Регистрация заявки, проверка наличия необходимых сведений, предлагаемые дата и время (не ранее 7 дней со дня направления) в заявке. Назначение ответственного за выполнение заявки. | Личное обращение в АО «Сямженская электросеть» | Не ограничен | Пункты 149, 153 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 2 | Согласование времени даты снятия показаний и осмотра прибора учета | Рассмотрение заявки, согласование времени и даты снятия показаний и осмотра прибора учета (не более 3-х дней от предлагаемой даты в заявке), уведомление гарантирующего поставщика (в течение 1 рабочего дня) | Посредством телефонной связи | Не позднее 5 рабочих дней со дня подачи заявки | Пункт 149 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 3 | Снятие показаний прибора учета, осмотр состояния прибора учета и схемы его подключения | Сетевая организация осуществляет снятие показаний прибора учета, осмотр состояния прибора учета и схемы его подключения. Составляется акт проверки, который должен быть подписан сетевой организацией, собственником энергопринимающих устройств, а также гарантирующим поставщиком (в случае его участия). | Сетевая организация обязана передать лицам, подписавшим акт проверки, по одному экземпляру акта. Если гарантирующий поставщик не участвовал при совершении указанных действий, то сетевая организация в течение 1 рабочего дня со дня составления акта проверки обязана передать ему копию акта проверки | В день проверки | Пункт 149 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ: (817 52) 2-14-06

Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442