ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) МУП «ГРЯЗОВЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОБ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕМОНТНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТАХ, ПЛАНОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели (при информировании о плановых ограничениях режима потребления - юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие заключенный с сетевой организацией договор об оказании услуги по передаче электрической энергии).

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата за предоставление потребителям информации не взимается.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Наличие действующего договора энергоснабжения (при информировании о плановых ограничениях режима потребления - наличие заключенного с сетевой организацией договора об оказании услуг по передаче электрической энергии).

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Информирование потребителя об аварийных ситуациях в распределительных электрических сетях сетевой организации, ремонтных и профилактических работах, плановых ограничениях режима потребления электрической энергии.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): В зависимости от вида ограничения режима потребления.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| N п/п | Этап | Содержание | Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничения режима потребления в случае возникновения внерегламентных отключений. | Аварийное ограничения режима потребления | Повреждение линий электропередачи и (или) оборудования, в том числе в результате стихийных явлений | Письменное уведомление | По запросу потребителей, в отношении которых было введено аварийное ограничение, и (или) организаций, осуществляющих снабжение электрической энергией таких потребителей | Пункт 48 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1 |
| 2 | Введение ограничения режима потребления в целях проведении ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства | Уведомление потребителя о проведении ремонтных и профилактических работ и о сроках ограничения режима потребления в связи с их проведением. | Проведение ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации невозможно без ограничения режима потребления потребителей | Размещение уведомления в средствах массовой информации. Посредством телефонограммы -отдельным потребителям | Не позднее чем за 20 дней до даты проведения ремонтных работ. (за 3 рабочих дня до введения режима ограничения – гарантирующего поставщика) | Пункты 13,14 Приложения № 6 к Договору от 01.01.2008г. № ВСК-07/0346 |
|  |  | Вывод в ремонт объекта электросетевого хозяйства |  |  | В соответствии с графиками проведения ремонтных работ | Пункт 30 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1 |
| 3 | Введения ограничения режима потребления в целях предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций | Разработка и утверждение сетевой организацией графиков аварийного ограничения | Наличие у потребителя заключенного договора энергоснабжения или договора об оказании услуг по передаче электрической энергии. |  | Не позднее чем за 10 дней до начала очередного периода (графики разрабатываются на период с 1 октября по 30 сентября следующего года) | Пункт 39 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1 |
|  |  | Доведение до сведения гарантирующих поставщиков (энергосбытовых, энергоснабжающих организаций) и их потребителей графиков аварийного ограничения | Утвержденные в установленном порядке графики аварийного ограничения | Письменное уведомление | В соответствии с договором энергоснабжения или договором оказания услуг по передаче электрической энергии | Пункт 39 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1 |
|  |  |  |  | Публикация утвержденных графиков аварийного ограничения на сайте в сети «Интернет» | В течение 10 рабочих дней после утверждения |  |
|  |  | Введение ограничения режима потребления в соответствии с графиками ограничения режима потребления (мощности) | При введении в действие графиков ограничения режима потребления - возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов по причине возникновения дефицита электрической энергии и мощности и (или) недопустимых отклонений напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и иных чрезвычайных ситуаций | Телефонограмма или иное сообщение на имя руководителя организации – потребителю с заключенным с сетевой организацией договором по передаче электрической энергии – для самостоятельного выполнения технических мероприятий по вводу аварийного ограничения, гарантирующему поставщику для доведения информации до своих потребителей | Не позднее 14 часов суток, предшествующих дате введения ограничения | Подпункт «а» пункта 35 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1, пункты 32,34 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии2 |
|  |  |  | При введении в действие графиков временного отключения потребления - невозможность введения в действие графиков ограничения режима потребления, невыполнение потребителями диспетчерских распоряжений о введении в действие графиков ограничения режима потребления | Действия по временному отключению потребления производятся оперативным персоналом сетевой организации | Без предварительного уведомления, с незамедлительным оповещением после введения временного отключения | Подпункт «б» пункта 35 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1, пункты 38,39 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии2 |
|  |  |  | Предоставление сведений о времени отключения и восстановления потребления электрической энергии | Размещение информации на сайте в сети "Интернет" | После выполнения отключения | Пункт 45 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1 |
|  |  |  |  | Письменное уведомление | По запросу потребителей, в отношении которых было введено аварийное ограничение, и (или) организаций, осуществляющих снабжение электрической энергией таких потребителей | Пункт 48 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1 |

1  Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442.

2 Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 6.06.2013 г. N 290

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Адрес для потребителей: 162000, Вологодская область, г.Грязовец, ул.Победы,50.

Телефон:  (81755) 2-25-52

Адрес электронной почты: 8175522552@mail.ru