## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 29.05.2023г. по 04.06.2023г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 Ф-2 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 57, 61, 63, 87 | 2023-06-01 | 9:00 | 16:00
улица Варенцовой 1, 2, 2-а, 3, 6, 8, 10, 14, 16
улица Горького 1
2 | ТП-831 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | деревня Подберевское 1, 2, 35, 43, 45, 48, 48 -а, 49, 49-а, 54-а, 58, 60-а | 2023-06-01 | 9:00 | 16:00
3 | ТП-832 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | микрорайон Северный Кувшиново 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16-а, 17, 18, 20, 20-а, 21, 24, 27 | 2023-06-01 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-433 Ф-10 | Текущий ремонт | улица Добролюбова 24, 30 | 2023-05-26 | 9:00 | 12:00
улица Малая Сибирская 3-а
улица Некрасова 44
5 | ТП-546 РУ-10 кВ | Капитальный ремонт | улица Саммера 66-а | 2023-05-26 | 9:00 | 16:20
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 Ф-3 | Текущий ремонт | улица Садовая 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 2023-05-26 | 9:00 | 13:00
7 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | улица Баранковская 1, 1-а, 1-б, 2-г, 3, 5, | 2023-05-26 | 12:00 | 12:20
| (ТП-138,1114,540,299,1091, |  | 5-а, 7-б
| 932,915,542,541, 947,997, |  | улица Доронино 1, 2-а, 3, 3-а, 4, 6, 6-а, 7, 8,
| 512,1112,139,74,1031,1060, |  | 8-А, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 29, 30, 32, 35, 54-а, 326, 350-А, 388
| 1067,1083,1098,749) |  | улица Доронинская 15
улица Саммера 55
улица Северная 29, 31, 33, 40
улица Тепенькинская 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 23а, 25
садоводчество Швейник 88
8 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | улица Доронинская 15, 17, 17-а, 31, 57 | 2023-05-26 | 12:00 | 16:20
| (ТП-583,1019,1028,694,697,564, |  | улица Саммера 53-а, 55, 55-а, 66, 66-а, 66-б, 68
936,546,867,1015,648,737,744)
9 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | улица Баранковская 1, 1-а, 1-б, 2-г, 3, 5, | 2023-05-26 | 16:00 | 16:20
| (ТП-138,1114,540,299,1091, |  | 5-а, 7-б
| 932,915,542,541, 947,997, |  | улица Доронино 1, 2-а, 3, 3-а, 4, 6, 6-а, 7, 8,
| 512,1112,139,74,1031,1060, |  | 8-А, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 29, 30, 32, 35, 54-а, 326, 350-А, 388
| 1067,1083,1098,749) |  | улица Доронинская 15
улица Саммера 55
улица Северная 29, 31, 33, 40
улица Тепенькинская 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 23а, 25
садоводчество Швейник 88
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 Ф-2 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 71, 73-а, 77-а, 79, 81, 85 | 2023-05-29 | 9:00 | 16:00
улица Варенцовой 5
улица Гоголя 4, 6, 10, 12
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 Ф-9 МОЛОЧНОЕ | Текущий ремонт | улица Николая Верещагина 24-а | 2023-05-29 | 9:00 | 12:00
12 | ВЛ-10 кВ ф. Родионцево (ТП-775,448,71,906) | Текущий ремонт | шоссе Пошехонское 42, 48, 64 | 2023-05-29 | 10:00 | 16:00
13 | ТП-49 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица К.Маркса 4, 6, 12 | 2023-05-29 | 13:30 | 16:00
улица Комсомольская 61
улица Чернышевского 68
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 Ф-2 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 57, 61, 63, 87 | 2023-05-30 | 9:00 | 16:00
улица Варенцовой 1, 2, 2-а, 3, 6, 8, 10, 14, 16
улица Горького 1
15 | ТП-49 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица К.Маркса 4, 6, 12 | 2023-05-30 | 13:30 | 16:00
улица Комсомольская 61
улица Чернышевского 68
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 Ф-2,8 | Капитальный ремонт | переулок Тополевый 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2023-05-31 | 9:00 | 16:00
улица Чернышевского 59-а, 61, 65, 65-а, 65-б, 67, 69-а, 70
улица Энгельса 46, 54, 54-а, 54-в, 56, 58, 58-б
17 | ТП-830 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица 3 Кирилловская 4, 6, 10, 13 | 2023-05-31 | 9:00 | 16:00
улица 4 Кирилловская 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18
улица Кирилловская 19, 20
улица Усадебная 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10-а, 12, 13, 14, 16, 18-А
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ТП-78 | Текущий ремонт Т-1 | п.База, ул. Вокзальная ул.Советская 1- 13г, ул.Транспортная, ул.Рабочая, пер Транспортный, ул. Сосновая 1-22, ул.Речная 1-13, пер.Речной 1-4. | 2023-05-29 | 9:30 | 12:00
2 | ТП-72 ВЛ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | п. База ул. Заречная. | 2023-05-29 | 9:30 | 15:30
3 | ТП-73 ВЛ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | п. База ул. Советская 14-59, ул. Первомайская, ул. Речная 14-30, пер. Речной 5-11. | 2023-05-29 | 9:30 | 15:30
4 | ТП-59 | Тех. присоединение | п. Кадниковский ул. Пушкина, ул. Добролюбова, ул Спортивная 10б. | 2023-05-31 | 8:00 | 17:00
5 | ТП-23 | Капитальныйремонт | п.Вожега, ул. Новинки | 2023-05-30 | 9:30 | 16:30
6 | ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Кооперативная, ул.Новая. | 2023-05-30 | 9:30 | 16:30
7 | ТП-23 | Капитальный ремонт | п.Вожега, ул. Новинки | 2023-05-31 | 9:30 | 16:30
8 | ТП-59 | Тех. присоединение | п. Кадниковский ул. Пушкина, ул. Добролюбова, ул Спортивная 10б. | 2023-05-30 | 8:00 | 17:00
9 | ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Кооперативная, ул.Новая. | 2023-05-31 | 9:30 | 16:30
10 | ТП-69 ВЛ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | п.Бекетово-42 | 2023-05-31 | 9:30 | 15:30
11 | ТП-13 | Установка шкафа, переключение питания на ф.1 | п. Вожега ул. Чкалова, ул Б.Климовская 1-26,82,83,85,85а,86,87,78,79,80. | 2023-06-01 | 9:00 | 17:00
12 | ТП-69 ВЛ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | п.Бекетово-42 | 2023-06-01 | 9:30 | 15:30
13 | ТП-23 | Капитальный ремонт | п.Вожега, ул. Новинки | 2023-06-01 | 9:30 | 16:30
14 | ТП-40 | Установка шкафа, переключение питания на ф.1 | п,Вожега ул. Гагарина 53-74, ул.Хватова, ул. Спортивная 3,4. | 2023-06-02 | 9:00 | 17:00
15 | ТП-23 | Капитальный ремонт | п.Вожега, ул. Новинки | 2023-06-02 | 9:30 | 16:30
16 | ТП-2 | Монтаж АСКУЭ, Капитальный ремонт | п.Вожега, ул. Железнодорожная, д.1-21, ул.Южная, д.29, 32-35, 37-40, ул.Красноармейская, д.22, ул.Первомайская, д.31,33 , ул. Заречная | 2023-06-02 | 9:00 | 16:30
17 | ТП-25 ВЛ-0,4 кВ ф.2 Котельная | Правка опоры | п. Вожега ул. Архангельская, пер Архангельский, ул. Октябрьская 68а | 2023-06-02 | 9:30 | 12:00
18 | ТП-34 ВЛ-0,4 кВ ф.3ул Свободы, ф.5 ул. Комсомольская | Тех. присоединение (довеска провода ф.3) | п. Вожега ул Свободы 51-65, ул. Комсомольская, ул. Лесная 2,3,4,6,7,8,9,11. | 2023-06-03 | 9:00 | 17:00
19 | ТП-20 | Замена рубильника ф.4 | п. Вожега пер Октябрьский 17, 18,19. | 2023-06-04 | 8:00 | 12:00
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ТП-216 | Текущий ремонт трансформатора | Все потребители с ТП-216 | 2023-05-29 | 12:00 | 13:00
2 | ТП-80 | Капитальный ремонт | Все потребители с ТП-80 | 2023-06-01 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10 ф.8 | Капитальный ремонт перетяжка провода , правка опор | ж.д. ул.Добролюбова, 4(общ),5,7,9(общ),10, Советская, 92; Д/с №27; Д/с №28; ГСК Аникина .А.А., Торг павильон Самородова «Полюс»; м-н «Надежда»; здание №1, №2 Добролюбова, 6 ч.п. Громовой О.Н.; | 2023-05-29 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10 ф.8 | Капитальный ремонт перетяжка провода , правка опор | ж.д. ул.Добролюбова, 4(общ),5,7,9(общ),10, Советская, 92; Д/с №27; Д/с №28; ГСК Аникина .А.А., Торг павильон Самородова «Полюс»; м-н «Надежда»; здание №1, №2 Добролюбова, 6 ч.п. Громовой О.Н.; | 2023-05-30 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-225 ф.3 | Капитальный ремонт перетяжка провода , правка опор | ж.д. 5-я Глушицкая,29,30,32,33,35,38,39,41; ж.д.Сельская 21а,23,25,29; ГРП №12 (ул Сельская); | 2023-05-31 | 9:00 | 16:00
6 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-55 ф.5 | Капитальный ремонт перетяжка провода , правка опор | ул.Соколовская 20, 22, 23-28; Наб.Свободы 30-32; Суворова 9-19; маг.`Книги`, ЧП Шаповаловв | 2023-06-01 | 9:00 | 16:00
7 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-83 ф.8 | Аварийный ремонт перетяжка провода , правка опор | ул. Новая 29 - 74 | 2023-06-02 | 9:00 | 16:00
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ТП-1-16 Ф-3 | Замена опор, замена и перетяжка провода | г. Вытегра Советский пр. д. № 74, 76, 78 | 2023-05-29 | 9:00 | 16:30
2 | ТП-1-16 Ф-3 | Замена опор, замена и перетяжка провода | г. Вытегра Советский пр. д. № 74, 76, 78 | 2023-05-30 | 9:00 | 16:30
3 | ТП-1-16 Ф-3 | Замена опор, замена и перетяжка провода | г. Вытегра Советский пр. д. № 74, 76, 78 | 2023-05-31 | 9:00 | 16:30
с. Устье (Усть-Кубинский р-н) 8 (817-53)2-13-62
1 | ВЛ-0,4кВ ф.2 Окружная с КТП-31 | Капитальный ремонт | с.Устье ул. Окружная № домов 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14а,16,18,20,22,24 | 2023-05-29 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ ф.2 Окружная с КТП-31 | Капитальный ремонт | с.Устье ул. Окружная № домов 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14а,16,18,20,22,24 | 2023-05-30 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ ф.2 Окружная с КТП-31 | Капитальный ремонт | с.Устье ул. Окружная № домов 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14а,16,18,20,22,24 | 2023-05-31 | 9:00 | 16:00
г. Харовск 8 (817-32) 2-33-33
1 | ВЛ Л-9 | Правка опор ВЛ-10 кВ | г. Харовск ТП№№55,54,44,31,32,75 | 2023-05-30 | 9:00 | 17:00
2 | ТП-42 | Текущий ремонт тр-ра | г. Харовск ТП-42 ул. Архангельская, Пустораменская, Вокзальная, Вологодская, Болотная | 2023-05-30 | 9:00 | 17:00
3 | ТП-12 ф. Ленинградская | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | ул. Ленинградская | 2023-05-29 | 9:00 | 17:00
4 | ТП-11 ф. Центральная | Довеска провода по тех. присоединению | г. Харовск ул. Центральная, пер. Центральный, ул. Кубенская, ул. Ручейная | 2023-05-31 | 9:00 | 12:00
5 | ТП-17 ф. Пустораменская | Довеска провода по тех. присоединению | г. Харовск ул. Пустораменская, Заболотная, Милеораторов, пер. Дорожный | 2023-05-31 | 13:00 | 17:00
6 | Л-7 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ | г. Харовск ТП-47 | 2023-06-01 | 9:00 | 17:00
7 | Л-3 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ | г. Харовск ТП-29,58,3 ул. Каменная, Тельмана, Стекольная, Сплавная, Лесная, Набережная, Спортивная | 2023-06-02 | 9:00 | 17:00
с. Шуйское (817-49) 2-12-16
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.Советская с ТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф.Октябрьская с КТП-5 | Капитальный ремонт | ул.Советская ж.д № 41,41А,41Б,43,45,47. ул.Октябрьская ж.д №27А,29,31,33,35,37,39,39А,66,66А,68А,68Б,70,72,74,76,78,80,82,84. | 29.05.2023 | 9:00 | 17:00
2 | ВЛ-0,4 кВ ф.Советская с ТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф.Октябрьская с КТП-5 | Капитальный ремонт | ул.Советская ж.д № 41,41А,41Б,43,45,47. ул.Октябрьская ж.д №27А,29,31,33,35,37,39,39А,66,66А,68А,68Б,70,72,74,76,78,80,82,84. | 30.05.2023 | 9:00 | 17:00
3 | ВЛ-0,4 кВ ф.Советская с ТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф.Октябрьская с КТП-5 | Капитальный ремонт | ул.Советская ж.д № 41,41А,41Б,43,45,47. ул.Октябрьская ж.д №27А,29,31,33,35,37,39,39А,66,66А,68А,68Б,70,72,74,76,78,80,82,84. | 31.05.2023 | 9:00 | 17:00
4 | ВЛ-0,4 кВ ф.Советская с ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.Октябрьская с КТП-5 ВЛ-0,4 кВ ф.Ветлечебница с ТП-6 | Капитальный ремонт | ул.Советская ж.д № 41,41А,41Б,43,45,47. ул.Октябрьская ж.д №27А,29,31,33,35,37,39,39А,66,66А,68А,68Б,70,72,74,76,78,80,82,84. ул.Советская № д.66,66А,68,70,72,74,74А,72А, 72Б. ул.Энергетиков №д.2,4 | 01.06.2023 | 9:00 | 17:00
5 | ВЛ-0,4 кВ ф.Советская с ТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф.Октябрьская с КТП-5 ВЛ-0,4 кВ ф.Ветлечебница с ТП-6 | Капитальный ремонт | ул.Советская ж.д № 41,41А,41Б,43,45,47. ул.Октябрьская ж.д №27А,29,31,33,35,37,39,39А,66,66А,68А,68Б,70,72,74,76,78,80,82,84. ул.Советская № д.66,66А,68,70,72,74,74А,72А, 72Б. ул.Энергетиков №д.2,4 | 02.06.2023 | 9:00 | 17:00