## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 09.01.2019 г. по 13.01.2019 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-620 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | улица Железнодорожная 83-а, 85-а, 87-а, 89-а, 95, 97, 103, 105 | 2019-01-09 | 9:00 | 16:00
улица Никольская 84-а, 90-а, 92-б
2 | ТП-620 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | улица Железнодорожная 83-а, 85-а, 87-а, 89-а, 95, 97, 103, 105 | 2019-01-10 | 9:00 | 16:00
улица Никольская 84-а, 90-а, 92-б
3 | ТП-154 РУ-0,4 кВ Ф-1,2,5,8 | Текущий ремонт | улица Вологодская 6-а | 2019-01-10 | 9:00 | 16:00
4 | КТП723 Ф3 В/В | Текущий ремонт | улица Геофизическая 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13 | 2019-01-11 | 9:00 | 15:00
переулок Железнодорожный 23
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
г. Чагода (тел. (81741) 2-28-35)
Череповецкий район (тел. (8202) 29-18-98)
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
г. Шексна (тел. (817-51) 2-25-01)
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92, 8-921-823-81-21)
г. Белозерск (тел. (817-56) 2-13-46)
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
г. Кадуй (тел. (817-42) 2-15-17, (8202) 29-18-98)

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)