## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 24.05.2021 г. по 30.05.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-6кВ ЛЭП №15 (ТП-1041,57,746,905,963,946,115,190,823) | Капитальный ремонт | улица Граничная 1, 2 | 2021-05-24 | 9:00 | 16:00
садоводчество Разлив 418 уч.
шоссе Старое 18, 50
2 | ТП-521 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Колхозная 71, 71-а | 2021-05-24 | 13:30 | 16:30
улица Мелиораторов 5-а
улица Строителей 1, 2, 2-а, 2-б, 3, 4, 5, 6
3 | ТП-34 РУ-0,4кВ Ф-8,10 в/в | Текущий ремонт | улица Заречная 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23-а, 24, 25, 25-а, 26, 27, 27-а, 28, 29, 29-а, 30, 31, 31-а, 31-б, 32, 33, 33-а, 34, 35 | 2021-05-25 | 9:00 | 16:00
улица К.Маркса 27, 31, 31-а, 33, 33-а, 35, 37, 39-а
улица Мудрова 13
улица Самойло 26, 27, 30, 33, 34
4 | ВЛ-10кВ ЛЭП№51 (ТП-555, 554, 549,548,723,987,550,391) | Текущий ремонт | улица Геофизическая 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13 | 2021-05-25 | 9:00 | 16:30
улица Железнодорожная 35, 37, 39, 41, 41-а, 45, 47, 49, 58, 60, 60-а, 62, 62-а, 64, 64-а, 66, 66-а, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 82-а, 82-б, 84, 84-а, 84-б, 84-в, 84-г, 84-д, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 116-а
переулок Железнодорожный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8-а, 8-б, 9, 10, 10-а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37
улица Колхозная 1, 2, 2-б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38-а, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51-а, 52, 53, 54, 55, 55-А, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69
проезд Линейный 1, 3, 5, 9
улица Монастырская 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 16-б, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27
улица Никольская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
станция Рыбкино 1-а, 1-б, 3, 4, 7, 10, 11, 11-а, 11-б
5 | ТП-521 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Колхозная 71, 71-а | 2021-05-25 | 13:30 | 14:30
улица Мелиораторов 5-а
улица Строителей 1, 2, 2-а, 2-б, 3, 4, 5, 6
6 | ТП-521 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | улица Алексинская 6 | 2021-05-25 | 13:30 | 16:30
улица Колхозная 60, 60-а, 62, 71, 71-а, 73
улица Присухонская 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 20-а
улица Строителей 1, 2, 2-а, 2-б, 3, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 5, 6, 6-а, 6-б, 6-в
7 | ВЛ-6кВ ЛЭП №15 (ТП-1041,57,746,905,963,946,115,190,823) | Капитальный ремонт | улица Граничная 1, 2 | 2021-05-26 | 9:00 | 16:00
садоводчество Разлив 418 уч.
шоссе Старое 18, 50
8 | ТП-314 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | улица Беляева 22, 22-а, 24, 24-б, 26 | 2021-05-26 | 9:00 | 11:00
улица Московская 31
улица Петрозаводская 10
улица Текстильщиков 9, 11, 11-а
9 | ТП-9 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Завражская 7, 8 | 2021-05-26 | 13:30 | 16:30
улица Пролетарская 18
улица Ударников 18
10 | ТП-668 РУ-0,4кВ Ф-2,3,4,5 в/в | Капитальный ремонт | улица Гагарина 144, 145 | 2021-05-27 | 9:00 | 16:00
улица Галактическая 34
улица Ефимьевская 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
11 | ТП-9 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Завражская 7, 8 | 2021-05-27 | 13:30 | 14:30
улица Пролетарская 18
улица Ударников 18
12 | ТП-9 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | улица Бурмагиных 17-а | 2021-05-27 | 13:30 | 16:30
улица Завражская 2, 10
улица Мохова 48, 50, 52/12, 53
улица Пролетарская 1, 5-а, 18
улица Ударников 16-а, 18, 34
13 | ВЛ-6кВ ЛЭП №15 (ТП-1041,57,746,905,963,946,115,190,823) | Капитальный ремонт | улица Граничная 1, 2 | 2021-05-28 | 9:00 | 16:00
садоводчество Разлив 418 уч.
шоссе Старое 18, 50
14 | ТП-695 РУ-0,4кВ Ф-9 в/в | Текущий ремонт | улица Городской вал 2, 4, 6 | 2021-05-28 | 9:00 | 15:00
улица Пугачева 43, 45, 47, 49
улица Разина 34
улица Судоремонтная 5
15 | ТП-933 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Комсомольская 7-б | 2021-05-28 | 9:00 | 15:00
г. Белозерск тел. (817-56) 2-19-85; 2-13-37
1 | ТП-35 Ф-"Комсомольская" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул. Радищева | 2021-05-24 | 9:00 | 17:00
2 | ТП -11 Ф- "Почта" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул. Фрунзе | 2021-05-25 | 9:00 | 17:00
3 | ТП-35 Ф-"Комсомольская" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул. Радищева | 26.05.2021 | 9:00 | 17:00
4 | ТП -11 Ф- "Почта" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул. Фрунзе | 2021-05-27 | 9:00 | 17:00
5 | ТП-40 Ф-"Карла Маркса" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул. Пионерская | 2021-05-27 | 9:00 | 17:00
6 | ТП-35 Ф-"Комсомольская" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул. Радищева | 28.05.2021 | 9:00 | 17:00
г.Кадуй тел. (817-42) 2-15-17, (8202) 29-18-98
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от КТП "Школа" п.ФШБ | Замена ПУ по проекту населения | п.Фанерный завод ул.Школьная | 2021-05-25 | 9:00 | 15:00
2 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП "Поселок" п.ФШБ | Замена ПУ по проекту населения | п.Фанерный завод ул.Береговая, Речная. | 2021-05-26 | 9:00 | 15:00
г.Сокол тел.(817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-7 | Капитальный ремонт | Енса, К.Маркса, Пролетарная, Заречная | 2021-05-24 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-7 | Капитальный ремонт | Енса, К.Маркса, Пролетарная, Заречная | 2021-05-25 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-22 | Капитальный ремонт | ул. Интернатная 14-34 | 2021-05-26 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-22 | Капитальный ремонт | ул. Интернатная 14-34 | 2021-05-27 | 9:00 | 16:00
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ВЛ-0,4 от ТП-4, ТП-4 | Монтаж АСКУЭ, Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заболотная, ул. Лесная, пер. Лесной, ул. Песочная, ул. Подлесная | 24.05.2021 | 9:00 | 16:30
2 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 24.05.2021 | 9:00 | 16:30
3 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 24.05.2021 | 9:00 | 16:30
4 | ВЛ-0,4 от ТП-4, ТП-4 | Монтаж АСКУЭ, Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заболотная, ул. Лесная, пер. Лесной, ул. Песочная, ул. Подлесная | 25.05.2021 | 9:00 | 16:30
5 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 25.05.2021 | 9:00 | 16:30
6 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 25.05.2021 | 9:00 | 16:30
7 | ВЛ-10 ф.Заводской | Капитальный ремонт ТП-9 | п.Вожега, ул.Пригородная, д.4а, ул. Заводская, ул. Рабочая, ул. Луева, ул.Зелёная, ул. Путейская, ул. Хватова, ул. Гагарина, д.66-74, пер. Транспортный, ул. Советская, д.11-35, пер. Советский, ул. Садовая, д.15,13, ул. Траспортная, д.39, д.Б.Климовская, ул. Чкалова | 25.05.2021 | 9:00 | 12:00
8 | ВЛ-0,4 от ТП-65 | Монтаж АСКУЭ | п. Кадниковский, ул. Долгановская | 26.05.2021 | 9:00 | 12:00
9 | ВЛ-0,4 от ТП-4, ТП-4 | Монтаж АСКУЭ, Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заболотная, ул. Лесная, пер. Лесной, ул. Песочная, ул. Подлесная | 26.05.2021 | 9:00 | 16:30
10 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 26.05.2021 | 9:00 | 16:30
11 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 26.05.2021 | 9:00 | 16:30
12 | ВЛ-0,4 от ТП-4, ТП-4 | Монтаж АСКУЭ, Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заболотная, ул. Лесная, пер. Лесной, ул. Песочная, ул. Подлесная | 27.05.2021 | 9:00 | 16:30
13 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 27.05.2021 | 9:00 | 16:30
14 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 27.05.2021 | 9:00 | 16:30
15 | ВЛ-0,4 от ТП-4, ТП-4 | Монтаж АСКУЭ, Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заболотная, ул. Лесная, пер. Лесной, ул. Песочная, ул. Подлесная | 28.05.2021 | 9:00 | 16:30
16 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 28.05.2021 | 9:00 | 16:30
17 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 28.05.2021 | 9:00 | 16:30