АО”ВОЭК” ЭТУ «Вожега»

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на период 03.07.-07.07.2017г.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Ввод в ремонт и вывод из ремонта |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | Время начала | Время окончания |  |
| 1 | ВЛ 10 кВ ф. Западный :ТП №22; 23; 17; 30;36;16;25;15;8;14;33;29 п. Вожега | ремонт ЛРНД 10 -400 №21 опора 12.5 | 04.07.2017; | 10ч.00 мин. | 12ч.00мин | Отключение: ул.Октябрьская от д.73 по д. 59 ; ул. Гончарная; Новинки; Мелиораторов; Манехино; Радужный; |
| 2 | ТП 17 РУ-10кВ | Текущий ремонт тр-ов | 03.07.2017; | 10ч.00 мин. | 12ч.00мин | Отключение: ул.Связи. д8;6. |
| 3 |  |  |  |  |  |  |