АО”ВОЭК” ЭТУ «Вожега»

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в период с 15-19.05.2017г.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Ввод в ремонт и вывод из ремонта |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | Время начала | Время окончания |  |
| 1 | ВЛ 10 кВ ф Западный п. Вожега | Работы по капитальному ремонту ВЛ 10 кВ оп.№ 53; №34 (ремонт РЛНД №27; правка опоры, траверсы) | 17.05.2017; | 9ч.30 мин. | 11ч.40мин | Отключение: ТП-30;20;22;32;24;12;35;23;17; 36;16;25;15;8;14;33;29. (ул.Октябрьская,пер.Октябрьский,мк-он Манехино,ул.Кузнецова, Транспортная, Связи,Новинки). |