## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 13.11.2023г. по 19.11.2023г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-972 Ф-1 | Капитальный ремонт | улица Полярная 116, 116-а, 118, 120, 122, 124 | 2023-11-13 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-10 кВ ф. Родионцево (ТП-775,448,71,906) | Текущий ремонт | улица Петровская п. Емельяново 39, 41 | 2023-11-13 | 9:30 | 12:00
шоссе Пошехонское 42, 48, 64
улица Центральная д. Поповка 10
улица Центральная п. Емельяново 3, 3-а, 4, 6а, 7, 7-а, 14а, 16, 28
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-5 | Капитальный ремонт | улица Ольховая 75, 76, 78, 80 | 2023-11-14 | 9:00 | 16:00
улица Полярная 76, 78, 82, 84, 86, 88
улица Саммера 54
4 | РП-4 РУ-6 кВ секция Т-2 (ТП-130) | Капитальный ремонт | площадь Кремлевская 2, 2-а, 4, 6, 8, 8 -а, 10, 12 | 2023-11-14 | 9:00 | 15:00
проспект Победы 2, 10, 14, 16, 20, 23
улица С.Орлова 6, 9, 10
площадь Торговая 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11-а, 13, 15, 17
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Ф-5 | Капитальный ремонт | улица Гиляровского 26, 28 | 2023-11-15 | 9:00 | 16:00
переулок Заболотный 3, 4, 5, 5-а, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 19, 19-а, 20, 21-а, 22, 23-а, 24, 25-а, 26, 27, 27-а, 28, 29, 29-а, 31, 31-а, 32, 33, 33-а, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44
улица Саммера 32, 34
6 | РП-4 РУ-6 кВ секция Т-2 (ТП-130) | Капитальный ремонт | площадь Кремлевская 2, 2-а, 4, 6, 8, 8 -а, 10, 12 | 2023-11-15 | 9:00 | 15:00
проспект Победы 2, 10, 14, 16, 20, 23
улица С.Орлова 6, 9, 10
площадь Торговая 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11-а, 13, 15, 17
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-284 Ф-7 | Капитальный ремонт | улица Воровского 15, 17, 19-а, 21, 21-а, 26, 28, 34, 38 | 2023-11-16 | 9:00 | 16:00
улица Маяковского 2, 2-б, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 21
проспект Победы 40-а, 42
8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-822 Ф-3 | Капитальный ремонт | снт Надежда 1, 1-а, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-а, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 38, 38-а | 2023-11-17 | 9:00 | 15:00
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ТП-13 | Монтаж привода рубильника | п. Вожега ул. Чкалова 1 – 11 д. Большая Климовская 1 – 25, 75-а - 89-а | 2023-11-13 | 9:00 | 12:00
2 | ТП-39 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ул. Заводская. | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Заводская 1-18. | 2023-11-13 | 9:00 | 12:00
3 | КТП-39 ВЛ-0,4 кВ ф.6 - ул.Луева | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул Луева 2а,3А,3в,5-24 | 2023-11-13 | 13:00 | 17:00
4 | ТП-38 ВЛ-0,4 кВ ф. 5 - ул. Октябрьская. | Заявка администрации Вожегодского территориального отдела. | п. Вожега ул. Октябрьская 42-а,42-б,44,46,48,50,52-а ул. 40 лет Победы 17,19-а,22 д. Большая Климовская 108 | 2023-11-14 | 9:00 | 17:00
5 | КТП-39 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ул. Рабочая | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Рабочая 1-36, ул Луева 1 (шиномонтаж), 2. | 2023-11-15 | 9:00 | 12:00
6 | ТП-39 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ул. Заводская. | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Заводская 1-18. | 2023-11-15 | 13:00 | 17:00
7 | КТП-39 ВЛ-0,4 кВ ф.6 - ул.Луева | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул Луева 2а,3А,3в,5-24 | 2023-11-16 | 9:00 | 12:00
8 | КТП-39 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ул. Рабочая | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Рабочая 1-36, ул Луева 1 (шиномонтаж), 2. | 2023-11-16 | 13:00 | 17:00
9 | КТП-39 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ул. Рабочая | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Рабочая 1-36, ул Луева 1 (шиномонтаж), 2. | 2023-11-17 | 9:00 | 17:00
10 | КТП-8 ВЛ-0,4 ф.4 - Молодёжная. | монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул Молодежная 1-13. | 2023-11-17 | 9:00 | 17:00
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-36 ф3 | Капитальный ремонт перетяжка провода , замена опор | ул. 2-я Когашская 18,20,24; ул. 3-я Когашская 1-17 | 2023-11-13 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-36 ф3 | Капитальный ремонт перетяжка провода , замена опор | ул. 2-я Когашская 18,20,24; ул. 3-я Когашская 1-17 | 2023-11-14 | 9:00 | 13:00
3 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-36 ф1 | Капитальный ремонт перетяжка провода , замена опор | Л-1: 4, 5, 6, 7, 8 Когашская | 2023-11-15 | 9:00 | 16:00
4 | ТП-70 | Капитальный ремонт | ул.Торфяная, 1; ул. Фабричная; ул.Техническая; Инженерная 1, 2.ЧП Пауничев.ЧП Крупновой, Анохина.ООО `Петрол Хаус`.Торговый склад ЧП Хабалева - Советский пр., 39д (кл воздухом).ул.Ленинградская; пл.Свободы 5,14; ул.Пионерская 16;ЧП Попрошалова (склады).ул.Фабричная 7,9; гаражи теплосети; ЧП Ципилев; Склад ИП Гаврилова. | 2023-11-15 | 9:00 | 13:00
5 | ТП-216 | Капитальный ремонт | ИП Свечинов Цех Некрасова 1А и котельная Некрасова 1 А. Л-1 ул. Добролюбова: ИП Гаврилова, ИП Мартьянова, ИП Федоровцев | 2023-11-16 | 9:00 | 13:00
6 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-36 ф1 | Капитальный ремонт перетяжка провода , замена опор | Л-1: 4, 5, 6, 7, 8 Когашская | 2023-11-16 | 9:00 | 16:00
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ул. Урицкого от ТП-1-20 | Перетяжка провода ,замена и правка опор | г. Вытегра: ул. Урицкого 25,26а,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 ул. Новоселов 14,15 пр-т. Ленина 23 ул. К. Маркса 28,30,32,33,34,35,36,38,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 50-а,51,52,53,54,55,56,57,59,61,61-а | 2023-11-13 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ул. Урицкого от ТП-1-20 | Перетяжка провода ,замена и правка опор | г. Вытегра: ул. Урицкого 25,26а,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 ул. Новоселов 14,15 пр-т. Ленина 23 ул. К. Маркса 28,30,32,33,34,35,36,38,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 50-а,51,52,53,54,55,56,57,59,61,61-а | 2023-11-14 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ул. Свободы от ТП-17 | Перетяжка провода ,замена и правка опор | г. Вытегра: ул. Братская 25,31,34,35, 36,37,39,41,41-а,42 ул. Пролетарская 21,22,23,25,30,31,32,33,35,37, 39,40 ул. Труда 18,21-а,22,23,25,28,29,30,31, 33,35,37,39,41 ул. Володарского 30 ул. Свободы 25,29,31,35,36,39,40,43,44,45,46,48, 52,54,56 ул. Аверина 25,26,29,30,32,35,36,37,38,41,42,43, 44,45,46,48-а,51 ул. Гоголя 15,16,17,21,22,22-а,23,23-а | 2023-11-15 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ул. Свободы от ТП-17 | Перетяжка провода ,замена и правка опор | г. Вытегра: ул. Братская 25,31,34,35, 36,37,39,41,41-а,42 ул. Пролетарская 21,22,23,25,30,31,32,33,35,37, 39,40 ул. Труда 18,21-а,22,23,25,28,29,30,31, 33,35,37,39,41 ул. Володарского 30 ул. Свободы 25,29,31,35,36,39,40,43,44,45,46,48, 52,54,56 ул. Аверина 25,26,29,30,32,35,36,37,38,41,42,43, 44,45,46,48-а,51 ул. Гоголя 15,16,17,21,22,22-а,23,23-а | 2023-11-16 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ул. Никонова от ТП-109 | Перетяжка провода ,замена и правка опор | г. Вытегра: ул. Никонова 20,20-а,22-б,23,24,27,28,31-а, 32, 33,34,35,37,39,41,43,45,47,49. ул. Шевченко 1,1-а,1-в,1-г,2,3,4,5,7,9,10,12,13. тракт Архангельский 23-а | 2023-11-17 | 9:00 | 16:00
с. Устье (Усть-Кубинский р-н) (8172) 55-08-07
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 Аэродром с КТП-6 | Капитальный ремонт | с.Устье: ул. Сосновая 1,2 ул. Профсоюзная 51,55,57,57А,58,59,60,62,65,66,66А,67,68,72,74,76,78,80 ул. Малая Профсоюзная 3 ул. Дачная 1,3 ул. Набережная 95,95-а,99,107 ул. Сосновая 1,2 | 2023-11-16 | 9:00 | 16:00
г. Харовск (817-32) 2-33-33
1 | ТП-38 ф.2 ВЛ-0,4 кВ ул. Энергетиков | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | г. Харовск:ул. Энергетиков 6, 8, 10, 12 ул. Механизаторов 14 | 2023-11-13 | 9:00 | 17:00
2 | ТП-14 ф.2 ВЛ-0,4 кВ д. Мятнево, ул. Фестивальная | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | г. Харовск: д. Мятнево 1 – 55 ул. Фестивальная 1, 2 | 2023-11-14 | 9:00 | 17:00
3 | ТП-38 ф.2 ВЛ-0,4 кВ ул. Энергетиков | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | г. Харовск:ул. Энергетиков 6, 8, 10, 12 ул. Механизаторов 14 | 2023-11-15 | 9:00 | 17:00
4 | ТП-14 ф.2 ВЛ-0,4 кВ д. Мятнево, ул. Фестивальная | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | г. Харовск: д. Мятнево 1 – 55 ул. Фестивальная 1, 2 | 2023-11-16 | 9:00 | 17:00
5 | ТП-14 ф.2 ВЛ-0,4 кВ д. Мятнево, ул. Фестивальная | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | г. Харовск: д. Мятнево 1 – 55 ул. Фестивальная 1, 2 | 2023-11-17 | 9:00 | 17:00
г. Тотьма (817-39) 21-644
1 | КТП-43 | Капитальный ремонт КТП | г. Тотьма, Лесной пер. д. 1,3,5,6,8,9. | 2023-11-13 | 13:30 | 16:00
г. Тотьма, ул. Первомайская наб, д.1,1а,3,3а,4а,5а,6а,8
г. Тотьма, ул. Шоссейная, д.3
2 | КТП-43 | Капитальный ремонт КТП | г. Тотьма, Лесной пер. д. 1,3,5,6,8,9. | 2023-11-14 | 8:30 | 11:30
г. Тотьма, ул. Первомайская наб, д.1,1а,3,3а,4а,5а,6а,8
г. Тотьма, ул. Шоссейная, д.3
3 | ВЛ-10 кВ Ляпунька от опоры №80 до опоры №89; ТП - 15, ТП - 20 | Текущий ремонт ВЛ-10 кВ | д.Варницы, ул.Вологодская, д. 1, 2,3,4,5,6,7А,8,9,10 | 2023-11-15 | 13:30 | 15:00
д. Варницы, ул.Газовиков, д. 2,3,4,6
д. Варницы, ул. Им.Ф.М.Вахрушева, д. 9, д. 11
д. Варницы, ул.им. В.Т. Попова, д. 2,3,4,5,6,7,9,12,14,15,16,17,18,20
д. Варницы, ул. им. Н.М. Рубцова, д. 1,2А,3,4,5,6,7,7А,8,9,10, 15,16
д. Варницы, ул. Молодежная, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22
д. Варницы, ул. Петровская, д.3
д. Варницы, ул. Народная, ул. Воскресенская, ул. Совхозная
4 | КТП- Скребехово ф.2 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Глубокое, ул. Заводская, д. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19 | 2023-11-15 | 8:30 | 11:30
д. Задняя, ул. Преображенского, уч. №543
п. Глубокое, ул. Центральная, д.4,6,12,14а, 16а,18
5 | КТП- Скребехово ф.2 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Глубокое, ул. Заводская, д. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19 | 2023-11-16 | 8:30 | 11:30
д. Задняя, ул. Преображенского, уч. №543
п. Глубокое, ул. Центральная, д.4,6,12,14а, 16а,18
[5 empty] | 13:30 | 16:00
6 | КТП-43 | Капитальный ремонт КТП | г. Тотьма, Лесной пер. д. 1,3,5,6,8,9. | 2023-11-17 | 8:30 | 11:30
г. Тотьма, ул. Первомайская наб, д.1,1а,3,3а,4а,5а,6а,8
г. Тотьма, ул. Шоссейная, д.3