График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии)

АО «Вологодская областная энергетическая компания»

на период с 15.01.2018 г. по 19.01.2018г.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения |  |
| 1 | ТП-№29 РУ-10кВ | Переключение ТП с ВЛ-10 кВ ф. Заводской на ВЛ-10 кВ ф. Западный | Вологодская обл. п. Вожега ул. Октябрьская жилые дома № 67б,67а, 67, 65, 63, 61, 61а, 59б, 59а, 59. | 19.01.2018г. | 09ч.00мин. | 09ч.20мин. |  |
| 2 | ТП-№38 РУ-10кВ | Переключение ТП с ВЛ-10 кВ ф. Заводской на ВЛ-10 кВ ф. Западный | Вологодская обл. п. Вожега ул. Октябрьская, 40 лет Победы ПО Хлеб, ФОК МБУ Вожегодский, ООО Контакт, Вожегодское лесничество, Центр занятости населения, ИП Коробеин О.А. | 19.01.2018г. | 09ч.00мин. | 09ч.20мин. |  |
| 3 | ТП-№33 РУ-10кВ | Переключение ТП с ВЛ-10 кВ ф. Заводской на ВЛ-10 кВ ф. Западный | Вологодская обл. п. Вожега ул. Октябрьская, д.сад "Сказка", м-н Визит, ООО ВКХ(скважина) | 19.01.2018г. | 09ч.00мин | 09ч.20мин. |  |
| 4 | ТП-13 РУ-10кВ | Переключение ТП с ВЛ-10 кВ ф. Заводской на ВЛ-10 кВ ф. Центральный | Вологодская обл. п. Вожега ул. Чкалова, ФОК Стадион, Спортивная школа, котельная №6. | 19.01.2018г. | 09ч.30мин. | 10ч.00мин. |  |
| 5 | ТП-10 РУ-10кВ | Переключение ТП с ВЛ-10 кВ ф. Заводской на ВЛ-10 кВ ф. Центральный | Вологодская обл. п. Вожега пер. Транспортный, м-н Лукоморье, Огонек, Лидер. | 19.01.2018г. | 09ч.30мин. | 10ч.00мин. |  |
|  | ТП-28 РУ-10кВ | Переключение ТП с ВЛ-10 кВ ф. Заводской на ВЛ-10 кВ ф. Центральный | Вологодская обл. п. Вожега ул. Мира, Садовая, Гагарина. Котельная №4. | 19.01.2018г. | 09ч.30мин. | 10ч.00мин. |  |
|  | ТП-37 РУ-10кВ | Переключение ТП с ВЛ-10 кВ ф. Заводской на ВЛ-10 кВ ф. Центральный | Вологодская обл. п. Вожега ул. Транспортная д/с Сказка, ритуальные услуги, «ВКХ» КНС. | 19.01.2018г. | 09ч.30мин. | 10ч.00мин. |  |
|  | ТП-41 РУ-10кВ | Переключение ТП с ВЛ-10 кВ ф. Заводской на ВЛ-10 кВ ф. Центральный | Вологодская обл. п. Вожега ул. Транспортная, Вокзальная Котельная №18, ООО «ВКХ». | 19.01.2018г. | 09ч.30мин. | 10ч.00мин. |  |