# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «СЯМЖЕНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

11. СОГЛАСОВАНИЕ АКТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И (ИЛИ) АВАРИЙНОЙ БРОНИ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:  физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: без взимания платы

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

- ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств заявителей может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям и категории которых определены в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

- при осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности государства и (или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов, используемых в производственном цикле, акт согласования технологической и (или) аварийной брони составляется в случае, если в заявке на технологическое присоединение указано о необходимости наличия технологической и (или) аварийной брони.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): согласование акта

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 10 рабочих дней со дня получения от заявителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Содержание/ Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление заявителем проекта акта технологической и (или) аварийной брони | Рассмотрение акта, назначение ответственного за выполнение | Личное обращение в АО «Сямженская электросеть»; либо почтой в 2-х экземплярах | Не ограничен | Пункт 14.2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, Приказ Минэнерго от 06.06.2013г. №290 |
| 2 | Согласование акта технологической и (или) аварийной брони | Рассмотрение, подписание акта технологической и (или) аварийной брони. В случае несогласия сетевой организации с проектом Акта, оформляются замечания, которые прикладываются к каждому экземпляру Акта | Вручается лично один экземпляр в офисе обслуживания потребителей. | Не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявки | Пункт 14.2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, Приказ Минэнерго от 06.06.2013г. №290 |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ: (817 52) 2-18-88

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861