## Лист1
График плановых работ в элекТекущий ремонтических сетях (с отключением элекТекущий ремонтической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период со 09.12.2019 г. по 15.12.2019 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес поТекущий ремонтебителей | Период отключения элекТекущий ремонтоэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. ВОЛОГДА 8(8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ЛЭП №34 (917,954,642,879,914,740,897) ТП635, ТП945 - перевести | Капитальный ремонт | улица Конева 43 | 2019-12-09 | 9:00 | 16:00
улица Никитичева 4, 5, 5-б, 6, 17, 19, 24, 26, 28, 34
улица Новая 2, 3, 4, 7, 7-а, 8
улица Новосельская 1, 5, 5-а, 6, 7, 8, 9-а, 10, 12
улица Парковая 1, 3, 5, 6, 9, 10
улица ПеТекущий ремонтовская 21, 23, 27
улица Полевая 17, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35-а
пос.Емельяново Спасская 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27
2 | ТП-343 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Ветошкина 113-а, 117, 117-а | 2019-12-09 | 13:30 | 16:30
улица Герцена 116, 116-а, 118, 118-а
улица Рабочая 13, 13-а, 22
3 | ТП-107 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | улица Ананьинская 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 2019-12-10 | 9:00 | 16:00
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 14
4 | ТП-343 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Ветошкина 113-а, 117, 117-а | 2019-12-10 | 13:30 | 16:30
улица Герцена 116, 116-а, 118, 118-а
улица Рабочая 13, 13-а, 22
5 | ТП-107 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | улица Ананьинская 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 2019-12-11 | 9:00 | 16:00
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 14
6 | ТП-1004 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | снт Содема 82 | 2019-12-12 | 8:00 | 12:00
7 | ТП-296 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Текущий ремонт | тупик Грузовой 5, 12 | 2019-12-12 | 9:00 | 16:00
проспект Советский 81, 85, 87, 87-а, 89, 91, 97, 99, 99-а, 101, 103-а, 120, 120-а, 122, 134
переулок Флотский 2-а, 4, 8, 10, 16, 20, 24, 26
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | Кап. рем. | ул.Железнодорожная 5, 8-19; ул.Сеточников 1,2,3. ул.Техническая 3. ул. Инициаторов 1-14, 16-40 четные. ул.Новая 1-8, 8а, 8б, 10,12,14. | 09.12.2019 10.12.2019 | 9:00 | 16:00
г. Тотьма (тел. 8(817-39)2-16-44)
1 | ВЛ-10 кВ ф."Воинская часть", ТП-9, ТП-64 | Текущий ремонт | г.Тотьма, ул.Бабушкина, ж/д 39, 39а, 39б, 39в, 39г, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ; все ж/д по улицам: ул.Лесотехникума, ул.Рождественская, ул.Рябиновая, ул.Мира, ул.Западная, ул.Малая, наб.Песьи Деньги; МО сельское поселение Пятовское, д.Чоботово | 2019-12-09 | 08:30 | 16:00:00
2 | ВЛ-10 кВ ф."Воинская часть", ТП-9, ТП-64 | Текущий ремонт | г.Тотьма, ул.Бабушкина, ж/д 39, 39а, 39б, 39в, 39г, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ; все ж/д по улицам: ул.Лесотехникума, ул.Рождественская, ул.Рябиновая, ул.Мира, ул.Западная, ул.Малая, наб.Песьи Деньги; МО сельское поселение Пятовское, д.Чоботово | 2019-12-10 | 08:30 | 16:00:00
3 | ВЛ-10 кВ ф."Воинская часть", ТП-9, ТП-64 | Текущий ремонт | г.Тотьма, ул.Бабушкина, ж/д 39, 39а, 39б, 39в, 39г, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ; все ж/д по улицам: ул.Лесотехникума, ул.Рождественская, ул.Рябиновая, ул.Мира, ул.Западная, ул.Малая, наб.Песьи Деньги; МО сельское поселение Пятовское, д.Чоботово | 2019-12-11 | 08:30 | 16:00:00
4 | ВЛ-10 кВ ф."Воинская часть", ТП-9, ТП-64 | Текущий ремонт | г.Тотьма, ул.Бабушкина, ж/д 39, 39а, 39б, 39в, 39г, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ; все ж/д по улицам: ул.Лесотехникума, ул.Рождественская, ул.Рябиновая, ул.Мира, ул.Западная, ул.Малая, наб.Песьи Деньги; МО сельское поселение Пятовское, д.Чоботово | 2019-12-12 | 08:30 | 16:00:00
5 | ВЛ-10 кВ ф."Воинская часть", ТП-9, ТП-64 | Текущий ремонт | г.Тотьма, ул.Бабушкина, ж/д 39, 39а, 39б, 39в, 39г, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ; все ж/д по улицам: ул.Лесотехникума, ул.Рождественская, ул.Рябиновая, ул.Мира, ул.Западная, ул.Малая, наб.Песьи Деньги; МО сельское поселение Пятовское, д.Чоботово | 2019-12-13 | 08:30 | 16:00:00
г. Вытегра тел. 8(81746) 2-11-04
1 | ТП-142-09 ВЛ-0,4кВ Ф-"Водонапорная башня" | Замена и правка опор; замена и перетяжка провода; замена и перетяжка ответвлений к вводу; усТекущий ремонтойство ПЗ. | д. В. Понизовье | с 09.12 по 13.12.2019 | 9:30 | 16:30
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ВЛ-10 кВ. | капитальный ремонт | п. База | 09.12-15.12.2019 | 8:00 | 17:00
г. Кадуй (тел. (817-42) 2-15-17, (8202) 29-18-98)
1 | ВЛ-10кВ " Селище" от ОР-3 до КТП- 2 СНТ Энергетик-3 | Расчистка охр.зоны ВЛ-10 кВ | СНТ Энергетик - 3 , КИТ-1 | 09.12.19 по 15.12.2019 | 9:00 | 15:00
г. Бабаево (тел. (81743) 2-24-40)
1 | ТП № 47 "Прохорова" "Горсеть 3" ПС 110/35/10 кВ Бабаево | ППР на ВЛ-10 кВ | г.Бабаево, ул.Прохорова | 2019-12-11 | 09.00 | 12.00

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)