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[bookmark: _GoBack]                                                                              Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на период 17.07.-23.07.2017г.
	  №
п/п
	
Наименование выводимого из работы оборудования
	   
           Вид  работ
	      Ввод в ремонт и вывод из ремонта
	
Примечание

	
	
	
	     Дата
	     Время  
     начала           
	   Время
окончания
	

	1
	
ВЛ 10 кВ ф. База 
Явенгское сельское поселение

	 
Правка опоры №167
	
18.07.2017;

	
10ч.00 мин.

	
12ч.00мин

	Администрация сельского поселения  Явенгское
МБУ "КСК "Явенгское"
Вожегодская ЦБС МБУК
Вожега - Лес ЗАО
Противопожарная служба КУ ПБ ВО
Явенгский детский сад МБДОУ 
Ул. Первомайская, Заречная, Транспортная, Зелёная, Советская.



	2
	ТП 46 п.Кадниковский

ТП 48 п.Кадниковский

ТП 49 п.Кадниковский
	Текущий ремонт трансформатора
Текущий ремонт трансформатора
Текущий ремонт трансформатора
	17.07.2017;

17.07.2017;

17.07.2017;


	10ч.00 мин.

11ч.30мин

14ч.00 мин.

	11ч.00мин

12ч.30мин

15ч.00 мин.

	

Производство ЗАО «Вожега-Лес».

	3
	
	
	
	
	
	



