## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период со 19.10.2020 г. по 25.10.2020 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. ВОЛОГДА 8(8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ЛЭП №12 ВЛ-10 кВ (ТП - 633, 274, 612, 565) | Капитальный ремонт | улица Дьяконовская 4, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2020-10-19 | 9:00 | 16:00
улица Канифольная 24
2 | ТП-520 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Колхозная 44 | 2020-10-19 | 13:30 | 16:30
улица Сокольская 8, 58, 58-а, 62
3 | ТП-576 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | переулок Ананьинский 48, 50, 51, 51-а, 52-а, 54, 54-б, 55 -Б, 56, 57, 58, 59, 60 | 2020-10-20 | 9:00 | 16:00
4 | ТП-270 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 Ф-23 | Технологическое присоединение | улица Сухонская 1-А | 2020-10-20 | 9:00 | 16:30
5 | ТП-520 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | улица Колхозная 50 | 2020-10-20 | 13:30 | 16:30
улица Сокольская 7, 8, 11, 60
6 | ТП-520 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Колхозная 44 | 2020-10-20 | 13:30 | 14:30
улица Сокольская 8, 58, 58-а, 62
7 | ТП-270 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Технологическое присоединение | улица Сухонская 1, 1-А, 3, 5, 8, 9, 10-а, 10-в, 11, 12, 13 | 2020-10-20 | 15:00 | 16:30
улица Чернышевского 116-а, 118, 118-в, 120
8 | ТП-623 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица 2 Садовая 23, 25, 30 | 2020-10-21 | 9:00 | 16:00
улица 3 Садовая 38
9 | ТП-270 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 Ф-31 | Технологическое присоединение | улица Сухонская 1 | 2020-10-21 | 9:00 | 16:30
10 | ТП-576 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | переулок Ананьинский 48, 50, 51, 51-а, 52-а, 54, 54-б, 55 -Б, 56, 57, 58, 59, 60 | 2020-10-22 | 9:00 | 16:00
11 | ТП-576 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | переулок Ананьинский 24, 26, 28, 29, 30, 30-а, 31, 32, 32-а, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 45, 47, 47-а | 2020-10-22 | 9:00 | 16:00
12 | ТП-270 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 Ф-13 в/в | Технологическое присоединение | улица Сухонская 3, 5, 8, 9, 10-а, 10-в, 12, 13 | 2020-10-22 | 9:00 | 16:30
13 | ТП-919 РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | улица Молодежная 20 | 2020-10-22 | 13:30 | 16:00
14 | ТП-908 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ (погаснет ТП-703 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ) | Капитальный ремонт | шоссе Белозерское 1 | 2020-10-23 | 9:00 | 14:00
15 | ТП-623 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица 2 Садовая 23, 25, 30 | 2020-10-23 | 9:00 | 15:00
улица 3 Садовая 38
16 | ТП-270 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 Ф-5 | Технологическое присоединение | улица Чернышевского 118 | 2020-10-23 | 9:00 | 16:30
17 | ТП-270 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Технологическое присоединение | улица Сухонская 1, 1-А, 3, 5, 8, 9, 10-а, 10-в, 11, 12, 13 | 2020-10-23 | 15:00 | 16:30
улица Чернышевского 116-а, 118, 118-в, 120
г. Вытегра тел. (81746) 2-11-04
1 | ТП-7-05 Ф-"Посёлок " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д. Бадоги | 2020-10-19 | 10:30 | 15:30
2 | ТП-7-05 Ф-"Посёлок " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д. Бадоги | 2020-10-20 | 10:30 | 15:30
3 | ТП-7-07 Ф-"Посёлок 1" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д. Костручей | 2020-09-21 | 10:30 | 15:30
4 | ТП-7-07 Ф-"Посёлок 1" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д. Костручей | 2020-10-22 | 10:30 | 15:30
5 | ТП-7-05 Ф-"Посёлок " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д. Бадоги | 2020-10-23 | 10:30 | 15:30
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | АСКУЭ | Новая 1-14 , Инициаторов 1-40 ,Сеточников 1,2,3 ,Железнодорожная 5-19 | 2020-10-19 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-215 | АСКУЭ | Юбилейная 69-77,Тургенева 61,Пригородная 53-73,пер. Малый 60,62 | 2020-10-20 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-3 сТП-64 | Кап. Ремонт | Лесная 1-48, Мичурина 3-40, Орешкова 7, пер.Каркасный | 2020-10-21 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-215 | Кап. ремонт | Тургенева 67-80, Пригородная 72-93,пер Малый 64,66,92 | 2020-10-23 | 9:00 | 15:00
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-8 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ветеранов, Молодёжная, Щетинина, Юбилейная | 2020-10-19 | 9:00 | 16:30
2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-15 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ильинская, им.Дидка, им.Коткова, Артемьева, пер. Троицкий, Октябрьская, д.77 | 2020-10-19 | 9:00 | 16:30
3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Пионерская, Кооперативная, Набережная, Новая | 2020-10-19 | 9:00 | 16:30
4 | ТП-14 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Октябрьская, 75,75а | 2020-10-19 | 9:00 | 16:30 | ОРТПЦ, Мегафон
5 | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-8 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ветеранов, Молодёжная, Щетинина, Юбилейная | 2020-10-20 | 9:00 | 16:30
6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-15 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ильинская, им.Дидка, им.Коткова, Артемьева, пер. Троицкий, Октябрьская, д.77 | 2020-10-20 | 9:00 | 16:30
7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Пионерская, Кооперативная, Набережная, Новая | 2020-10-20 | 9:00 | 16:30
8 | КЛ-0,4кВ от ТП-14 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Октябрьская, 75а | 2020-10-20 | 9:00 | 16:30
9 | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-8 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ветеранов, Молодёжная, Щетинина, Юбилейная | 2020-10-21 | 9:00 | 16:30
10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-15 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ильинская, им.Дидка, им.Коткова, Артемьева, пер. Троицкий, Октябрьская, д.77 | 2020-10-21 | 9:00 | 16:30
11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Пионерская, Кооперативная, Набережная, Новая | 2020-10-21 | 9:00 | 16:30
12 | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-8 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ветеранов, Молодёжная, Щетинина, Юбилейная | 2020-10-22 | 9:00 | 16:30
13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-15 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ильинская, им.Дидка, им.Коткова, Артемьева, пер. Троицкий, Октябрьская, д.77 | 2020-10-22 | 9:00 | 16:30
14 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Пионерская, Кооперативная, Набережная, Новая | 2020-10-22 | 9:00 | 16:30
15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-39 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Заводская, Рабочая | 2020-10-22 | 9:00 | 16:30
16 | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-8 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ветеранов, Молодёжная, Щетинина, Юбилейная | 2020-10-23 | 9:00 | 16:30
17 | ВЛ-0,4кВ от ТП-15 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ильинская, им.Дидка, им.Коткова, Артемьева, пер. Троицкий, Октябрьская, д.77 | 2020-10-23 | 9:00 | 16:30
18 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Пионерская, Кооперативная, Набережная, Новая | 2020-10-23 | 9:00 | 16:30
19 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Пионерская, Кооперативная, Набережная, Новая | 2020-10-23 | 9:00 | 16:30

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)