Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

Форма 1.6
(рекомендуемая)

Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта
	МУП «Грязовецкие Электросети»

	(наименование организации)

	162000 г.Грязовец ул.Победы, 50

	(адрес организации)


	Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности


	Место опубликования
	Печатное издание (наименование, №, дата)
	

	
	Наименование сайта/URL
	http://vologda.energy

	Дата опубликования
	1.03.2017

	Отчетный период
	2016 год


	№ п/п


	Месяц

	Отключение
	Включение
	Причины аварии по итогам расследования
	Противоаварийные мероприятия



	
	
	дата
	время
	дата
	время
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	апрель
	0504.2016
	17:30
	0504.2016
	19:00
	Аварийное отключение            ф.«Город-1». Пробой конц. муфты.
	Повреждение устранено.Электроснабжение восстановлено.

	2
	июнь
	27.06.2016
	06:55
	27.06.2017
	10:00
	Аварийное отключение            ф.«Онега». К.З. между опорами №138 и №189. Падение дерева.
	Повреждение устранено.Электроснабжение восстановлено.

	3
	август
	08.08.2016
	22:55
	0908.2016
	00:35
	Аварийное отключение            ф.«Онега». Пробой изолятора на опоре №24.
	Повреждение устранено.Электроснабжение восстановлено.

	4
	август
	13.08.2016
	00:25
	13.08.2016
	01:15
	Аварийное отключение            ф.«Город-2. Пробой проходных изоляторов КТП-53.
	Повреждение устранено.Электроснабжение восстановлено.


Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"
	Основание для размещения:
	
	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 абз.

	Статус информации:
	
	«фактическая»

	Срок хранения в архиве организации:
	
	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
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