АО ”ВОЭК” ЭТУ «Вожега»
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

	  №
п/п
	
Наименование выводимого из работы оборудования
	   
           Вид  работ
	      Ввод в ремонт и вывод из ремонта
	
  Примечание

	
	
	
	     Дата
	     Время  
     начала           
	   Время
окончания
	

	    1
	КТП № 61 трансформатор (10/0,4кВ) п.Кадниковский
	Доливка масла в трансформатор.
	10.04.2017
	10ч.00 мин.
	11ч.00мин.
	

	    2
	ТП №25 РУ-0,4 кВ п. Вожега
	Подтяжка контактов (после тепловизионного контроля)
	10.04.2017

	09ч.30 мин

	10ч.30мин.

	

	3
	КТП № 2 РУ10, РУ 0,4 кВ
	Капитальный ремонт ктп
	11.04.2017
	09ч.30 мин.
	11ч.30мин.
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