АО ”ВОЭК” ЭТУ «Вожега»

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Ввод в ремонт и вывод из ремонта |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | Время начала | Время окончания |  |
| 1 | КТП № 61 трансформатор (10/0,4кВ) п.Кадниковский | Доливка масла в трансформатор. | 10.04.2017 | 10ч.00 мин. | 11ч.00мин. |  |
| 2 | ТП №25 РУ-0,4 кВ п. Вожега | Подтяжка контактов (после тепловизионного контроля) | 10.04.2017 | 09ч.30 мин | 10ч.30мин. |  |
| 3 | КТП № 2 РУ10, РУ 0,4 кВ | Капитальный ремонт ктп | 11.04.2017 | 09ч.30 мин. | 11ч.30мин. |  |