## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 21.06.2021 г. по 27.06.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-941 РУ-0,4кВ Ф-1,2,3,4 в/в | Капитальный ремонт | улица Белоризцев 55 | 2021-06-21 | 9:00 | 16:00
переулок Многодетный 20
улица Отрадная 15-а, 27
2 | ТП-663 РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | шоссе Московское 50, 52, 54, 56 | 2021-06-21 | 10:00 | 14:00
3 | ТП-532 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | микрорайон 1 мкр ПЗ-23 2-б, 3, 3кор-1, 3кор-2, 5, 6, 38, 39 | 2021-06-21 | 14:00 | 16:30
4 | ТП-87 РУ-0,4кВ Ф-11,12 в/в | Капитальный ремонт | переулок Западный 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40-а, 40-б, 41, 42, 42-а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | 2021-06-22 | 9:00 | 16:00
переулок Кольцевой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 42, 44
улица Коничева 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
улица Панкратова 59, 61, 66, 71-а
улица Южакова 33, 35, 37, 39, 41, 45, 46, 48
5 | ТП-532 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | микрорайон 1 мкр ПЗ-23 2-б, 3, 3кор-1, 3кор-2, 5, 6, 38, 39 | 2021-06-22 | 14:00 | 15:00
6 | ТП-532 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | микрорайон 1 мкр ПЗ-23 2-б, 4, 5, 6, 7-а, 38, 39 | 2021-06-22 | 14:00 | 16:30
улица Преображенского 38
7 | ТП-941 РУ-0,4кВ Ф-1,2,3,4 в/в | Капитальный ремонт | улица Белоризцев 55 | 2021-06-23 | 9:00 | 16:00
переулок Многодетный 20
улица Отрадная 15-а, 27
8 | ТП-439 РУ-0,4кВ в/в Ф-5, ЛЭП №20 (ТП-729, 354, 1065) | Капитальный ремонт | улица Луначарского 26, 26-а, 28, 30, 30-а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41-а, 42, 43, 43-а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54-а, 55, 56 | 2021-06-23 | 9:00 | 11:00
ст Строитель 81
9 | ТП-644 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Пионерская 24, 28, 30, 30-а | 2021-06-23 | 13:30 | 16:30
улица Профсоюзная 23, 28-а
10 | ТП-87 РУ-0,4кВ Ф-11,12 в/в | Капитальный ремонт | переулок Западный 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40-а, 40-б, 41, 42, 42-а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | 2021-06-24 | 9:00 | 16:00
переулок Кольцевой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 42, 44
улица Коничева 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
улица Панкратова 59, 61, 66, 71-а
улица Южакова 33, 35, 37, 39, 41, 45, 46, 48
11 | ТП-644 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Пионерская 24, 28, 30, 30-а | 2021-06-24 | 13:30 | 14:30
улица Профсоюзная 23, 28-а
12 | ТП-644 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | улица Пионерская 24, 26, 28, 30, 30-а | 2021-06-24 | 13:30 | 16:30
улица Профсоюзная 23, 26, 28
13 | ТП-280 РУ-0,4кВ Ф-3,5 в/в | Капитальный ремонт | переулок Верхний 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 | 2021-06-25 | 9:00 | 15:00
переулок Долгий 2, 3, 4, 5, 6, 23
улица Народная 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40
улица Панкратова 1, 3, 5, 5-а, 6, 8, 10, 12, 14, 16
улица Петина 48, 57
переулок Узкий 3, 4, 6, 9, 10, 14-а
14 | КТП-568 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица 1 Кирилловская 3, 4, 5, 7 | 2021-06-25 | 9:00 | 15:30
улица 2 Кирилловская 4, 6, 7, 8, 10
улица 3 Кирилловская 7
улица 4 Кирилловская 6
поселок Ананьино 3, 5
улица Кирилловская 12, 36, 38, 40, 49
г. Белозерск тел. (817-56) 2-19-85; 2-13-37
1 | ТП-5 Ф-"Энгельса" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул. Энгельса д.37-50 ул.Белозерс д.20-34 | 2021-06-21 | 9:00 | 17:00
2 | ТП -35 Ф- "Луга" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул.Красноармейская 66, 68 ул.Радищева 37 | 2021-06-22 | 9:00 | 17:00
3 | ТП-3 Ф-"Космонавтов" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул. Космонавтов, ул.Новая д.1-25, ул.Красноармейская д.52-60 | 2021-06-23 | 9:00 | 17:00
4 | ТП -35 Ф- "Луга" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул.Красноармейская 66, 68 ул.Радищева 37 | 2021-06-24 | 9:00 | 17:00
5 | ТП-35 Ф-"Контора" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул.Красноармейская 72, 67г | 2022-06-25 | 9:00 | 17:00
г.Сокол тел.(817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | АСКУЭ | ул.Новая 1-14, Инициаторов 1-40, Сеточников 1,2,3, Железнодорожная 5-19 | 2021-06-21 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-29 | ППР | Сельская 15-28,Водников 18-29, 2-я Глушицкая 22,24, 4-я Глушицкая 13-16, 5-я Глушицкая 2-58 | 2021-06-21 | 9:00 | 12:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-215 | АСКУЭ | ул.Тургенева 67-80, Пригородная 72-93, Малый пер.64,66,92 | 2021-06-22 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-7 | Капитальный ремонт | ул.Карла Маркса, Пролетарская,Заречная | 2021-06-23 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-52 | Капитальный ремонт | ул. Карпово | 2021-06-24 | 9:00 | 16:00
6 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-52 | Капитальный ремонт | ул. Карпово | 2021-06-25 | 9:00 | 16:00
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ВЛ-0,4 от ТП-2 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Заречная | 21.06.2021 | 9:00 | 10:00
2 | ТП-29 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 56,59,59А-Б, 61,61А, 63,65А-В, 67,67А-Б, блочные гаражи, хоз.постройки мкр-он "Агрострой" | 21.06.2021 | 8:40 | 16:30
3 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 21.06.2021 | 9:00 | 16:30
4 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 21.06.2021 | 9:00 | 16:30
5 | КВЛ-0,4 от ТП-24 | Текущий ремонт | п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 25 | 22.06.2021 | 9:00 | 10:30
6 | ТП-29 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 56,59,59А-Б, 61,61А, 63,65А-В, 67,67А-Б, блочные гаражи, хоз.постройки мкр-он "Агрострой" | 22.06.2021 | 9:00 | 16:30
7 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 22.06.2021 | 9:00 | 16:30
8 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 22.06.2021 | 9:00 | 16:30
9 | ТП-29 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 56,59,59А-Б, 61,61А, 63,65А-В, 67,67А-Б, блочные гаражи, хоз.постройки мкр-он "Агрострой" | 23.06.2021 | 9:00 | 16:30
10 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 23.06.2021 | 9:00 | 16:30
11 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 23.06.2021 | 9:00 | 16:30
12 | ТП-29 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 56,59,59А-Б, 61,61А, 63,65А-В, 67,67А-Б, блочные гаражи, хоз.постройки мкр-он "Агрострой" | 24.06.2021 | 8:40 | 16:30
13 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 24.06.2021 | 8:40 | 16:30
14 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 24.06.2021 | 8:40 | 16:30
15 | ВЛ-0,4 от ТП-31 | Тех.присоединение | п. Вожега, ул. Октябрьская | 24.06.2021 | 13:20 | 14:00 | территория РТП - депо комбайнов
16 | ВЛ-0,4 от ТП-12 | Текущий ремонт | п. Вожега, ул. Школьная д.2-5, ул. Транспортная, д.1-9, ул. Связи, д.6,7, ул. Октябрьская, д.11,12,16 | 25.06.2021 | 8:40 | 10:00
17 | ТП-29 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 56,59,59А-Б, 61,61А, 63,65А-В, 67,67А-Б, блочные гаражи, хоз.постройки мкр-он "Агрострой" | 25.06.2021 | 8:40 | 16:30
18 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 25.06.2021 | 8:40 | 16:30
19 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 25.06.2021 | 8:40 | 16:30
г.Вытегра тел.(817-46) 2-11-04
1 | КТП-62 | Ремонт эл.части эл/установки, отборы проб тр-го масла, измерение сопротивления ЗУ эл/установки | п. Мирный ул. Терешковой | 2021-06-22 | 10:00 | 16:00
2 | КТП-65 | Ремонт эл.части эл/установки, отборы проб тр-го масла, измерение сопротивления ЗУ эл/установки | п. Мирный ул. Центральная , ул. Калинина | 2021-06-24 | 10:00 | 16:00