## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 21.03.2022г. по 27.03.2022г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-298 Ф-5 | Капитальный ремонт | улица Бурмагиных 1, 1-а, 2-а, 3, 5, 5-а, 7, 9 | 2022-03-21 | 9:00 | 16:00
улица Воровского 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
переулок Маяковского 1, 2
улица Маяковского 2-а
переулок Маяковского 4-а, 6, 8-а
улица Маяковского 12-а
улица Пролетарская 13, 15
2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-488 Ф-4 | Текущий ремонт | переулок 2 Пролетарский 3, 5 | 2022-03-21 | 9:00 | 16:00
улица Воровского 66, 80, 82, 88, 92, 92-а, 92-б
улица Кирова 69, 73, 73-а, 74, 77
улица Ленинградская 48
улица Пролетарская 85, 87
3 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 | Капитальный ремонт | улица 2 Садовая 23, 25, 30, 38, 40 | 2022-03-22 | 9:00 | 13:00
| (ТП-1020,1063,107,539,623, |  | улица 3 Садовая 33, 35, 37, 38, 42
| 627,741,855, 977,117,196,394) |  | улица 4 Садовая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
улица 5 Садовая 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
улица 6 Садовая 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 42
улица 7 Садовая 26, 27, 31, 34, 37, 39, 40, 42
улица 8 Садовая 35, 39, 48, 61-а
улица Ананьинская 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15
улица Сиреневая 52
4 | ВЛ-6кВ ЛЭП№42 | Капитальный ремонт | улица 1 Кирилловская 3, 4, 5, 7 | 2022-03-22 | 9:00 | 16:00
| (ТП-568,792,830,837, |  | улица 2 Кирилловская 4, 5, 6, 7, 8, 10
| 934,236 Т-2) |  | улица 3 Кирилловская 4, 6, 7, 10, 13
улица 4 Кирилловская 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18
улица 6 Кирилловская 1, 3, 6, 8, 10, 14а, 18
поселок Ананьино 3, 5
улица Кирилловская 12, 19, 20, 36, 38, 40, 49
улица Копрецовская 38
улица Сиреневая 9
улица Усадебная 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 18-А
5 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 | Капитальный ремонт | улица 2 Садовая 23, 25, 30, 38, 40 | 2022-03-22 | 15:30 | 16:00
| (ТП-1020,1063,107,539,623, |  | улица 3 Садовая 33, 35, 37, 38, 42
| 627,741,855, 977,117,196,394) |  | улица 4 Садовая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
улица 5 Садовая 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
улица 6 Садовая 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 42
улица 7 Садовая 26, 27, 31, 34, 37, 39, 40, 42
улица 8 Садовая 35, 39, 48, 61-а
улица Ананьинская 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15
улица Сиреневая 52
6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-298 Ф-5 | Капитальный ремонт | улица Бурмагиных 1, 1-а, 2-а, 3, 5, 5-а, 7, 9 | 2022-03-23 | 9:00 | 16:00
улица Воровского 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
переулок Маяковского 1, 2
улица Маяковского 2-а
переулок Маяковского 4-а, 6, 8-а
улица Маяковского 12-а
улица Пролетарская 13, 15
7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-488 Ф-4 | Текущий ремонт | переулок 2 Пролетарский 3, 5 | 2022-03-23 | 9:00 | 16:00
улица Воровского 66, 80, 82, 88, 92, 92-а, 92-б
улица Кирова 69, 73, 73-а, 74, 77
улица Ленинградская 48
улица Пролетарская 85, 87
8 | РП-30 РУ-10кВ Ф-19 (ТП-496) | Текущий ремонт | улица Турундаевская 128 | 2022-03-23 | 9:00 | 12:00
9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680 Ф-11,12 | Текущий ремонт | улица Дзержинского 39 | 2022-03-23 | 9:00 | 12:00
переулок Южная роща 1, 3, 4, 5, 5-а, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 20, 21
10 | ТП-326 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | улица 3 Интернационала 5, 7 | 2022-03-23 | 13:30 | 16:00
улица Мира 78, 90
улица Челюскинцев 47, 49, 49-а, 49-б
11 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 | Капитальный ремонт | улица 2 Садовая 23, 25, 30, 38, 40 | 2022-03-24 | 9:00 | 9:30
| (ТП-1020,1063,107,539,623, |  | улица 3 Садовая 33, 35, 37, 38, 42
| 627,741,855, 977,117,196,394) |  | улица 4 Садовая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
улица 5 Садовая 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
улица 6 Садовая 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 42
улица 7 Садовая 26, 27, 31, 34, 37, 39, 40, 42
улица 8 Садовая 35, 39, 48, 61-а
улица Ананьинская 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15
улица Сиреневая 52
12 | ВЛ-6кВ ЛЭП№42 | Капитальный ремонт | улица 1 Кирилловская 3, 4, 5, 7 | 2022-03-24 | 9:00 | 16:00
| (ТП-568,792,830,837, |  | улица 2 Кирилловская 4, 5, 6, 7, 8, 10
| 934,236 Т-2) |  | улица 3 Кирилловская 4, 6, 7, 10, 13
улица 4 Кирилловская 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18
улица 6 Кирилловская 1, 3, 6, 8, 10, 14а, 18
поселок Ананьино 3, 5
улица Кирилловская 12, 19, 20, 36, 38, 40, 49
улица Копрецовская 38
улица Сиреневая 9
улица Усадебная 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 18-А
13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-225 Ф-14 | Технологическое присоединение | улица Образцова 1, 3, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 16-а, 18, 22 | 2022-03-24 | 9:00 | 12:00
14 | ТП-326 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Текущий ремонт | улица 3 Интернационала 5, 7 | 2022-03-24 | 13:30 | 14:30
улица Мира 78, 90
улица Челюскинцев 47, 49, 49-а, 49-б
15 | ТП-326 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | улица 3 Интернационала 5, 7 | 2022-03-24 | 13:30 | 16:00
улица Мира 78, 90-а
улица Челюскинцев 47, 49-б
16 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 | Капитальный ремонт | улица 2 Садовая 23, 25, 30, 38, 40 | 2022-03-24 | 15:30 | 16:00
| (ТП-1020,1063,107,539,623, |  | улица 3 Садовая 33, 35, 37, 38, 42
| 627,741,855, 977,117,196,394) |  | улица 4 Садовая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
улица 5 Садовая 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
улица 6 Садовая 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 42
улица 7 Садовая 26, 27, 31, 34, 37, 39, 40, 42
улица 8 Садовая 35, 39, 48, 61-а
улица Ананьинская 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15
улица Сиреневая 52
17 | ВЛ-0,4кВ от ТП-298 Ф-5 | Капитальный ремонт | улица Бурмагиных 1, 1-а, 2-а, 3, 5, 5-а, 7, 9 | 2022-03-25 | 9:00 | 15:00
улица Воровского 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
переулок Маяковского 1, 2
улица Маяковского 2-а
переулок Маяковского 4-а, 6, 8-а
улица Маяковского 12-а
улица Пролетарская 13, 15
18 | ВЛ-0,4кВ от ТП-488 Ф-4 | Текущий ремонт | переулок 2 Пролетарский 3, 5 | 2022-03-25 | 9:00 | 15:00
улица Воровского 66, 80, 82, 88, 92, 92-а, 92-б
улица Кирова 69, 73, 73-а, 74, 77
улица Ленинградская 48
улица Пролетарская 85, 87
19 | РП-30 РУ-10кВ Ф-16 ЛЭП №12 (ТП-565,1061,612,274,633) | Текущий ремонт | улица Дьяконовская 4, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2022-03-25 | 9:00 | 12:00
улица Канифольная 24
улица Пугачева 69
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-40 | Капитальный ремонт | ул.Наб.Свободы 19,21-25; СТО `Сухона`; общежитие; столярка; гараж | 2022-03-22 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-40 | Капитальный ремонт | ул.Наб.Свободы 19,21-25; СТО `Сухона`; общежитие; столярка; гараж | 2022-03-23 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-18 | Капитальный ремонт | ул.Некрасова 27,42,44,46; Малый переулок 33 | 2022-03-24 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-18 | Капитальный ремонт | ул.Некрасова 27,42,44,46; Малый переулок 33 | 2022-03-25 | 9:00 | 16:00
г. Тотьма тел. 8 (817-39) 2-16-44
1 | ТП-34 | Капитальный ремонт | г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 18, 20, 22, 28, 28-а, 30, 30-а, 32, 34, 34-а г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 2, 4, 4-а, 6, 8, 10 г. Тотьма, ул. Садовая, д. 8, 9, 11, 11-а, 11-б, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, г. Тотьма, ул. Советская, д. 10, 10-а, 14 | 2022-03-22 | 9:00 | 15:00
г. Шексна тел. 8 (817-51) 2-25-01
1 | ТП-1 | Капитальный ремонт | п. Шексна Шлюзовая-20А 24,24А Шлюзовая-5,18,20,22 Причальная-44, 46 Водников-1,1А Шлюзовая-2,4,6,6А,8,10,12,14,14А,16. Магистральная-31,33. | 2022-03-26 | 9:00 | 14:00
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ТП-19 | Текущая эксплуатация | п. Вожега, ул.Связи, д.5, ул.Садовая, д.10 | 2022-03-21 | 11:30 | 12:00
c. Шуйское тел. 8 (817-49) 2-12-16
1 | ВЛ-0,4кВ ф.РАЙПО с КТП-16 | Капитальный ремонт | ул.Октябрьская гараж Великоустюгское РАЙПО,лимонадный цех СОЮЗ,гараж Бухарин НН | 21.03.2022 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ ф.РАЙПО с КТП-16 | Капитальный ремонт | ул.Октябрьская гараж Великоустюгское РАЙПО,лимонадный цех СОЮЗ,гараж Бухарин НН | 22.03.2022 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ ф.РАЙПО с КТП-16 | Капитальный ремонт | ул.Октябрьская гараж Великоустюгское РАЙПО,лимонадный цех СОЮЗ,гараж Бухарин НН | 23.03.2022 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ ф.РАЙПО с КТП-16 | Капитальный ремонт | ул.Октябрьская гараж Великоустюгское РАЙПО,лимонадный цех СОЮЗ,гараж Бухарин НН | 24.03.2022 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4кВ ф.РАЙПО с КТП-16 | Капитальный ремонт | ул.Октябрьская гараж Великоустюгское РАЙПО,лимонадный цех СОЮЗ,гараж Бухарин НН | 25.03.2022 | 9:00 | 16:00
г.. Харовск тел. 8 (817-32) 2-33-33
2 | ВЛ-0,4кВ ф.№6 с РП-2 | Капитальный ремонт | пер. Заводской 1,1А; ул. Каменная 28 | 2022-03-22 | 8:30 | 17:00
3 | ВЛ-0,4кВ ф.№11 с ТП-11 | Капитальный ремонт | ул.Центральная; пер.Спортивный; пер. Центральный; ул.Родниковая; ул. Кубенская 16-29; сельский совет. | 2022-03-23 | 8:30 | 17:00
4 | ВЛ-0,4кВ ф.№6 с РП-2 | Капитальный ремонт | пер. Заводской 1,1А; ул. Каменная 28 | 2022-03-24 | 8:30 | 17:00
5 | ВЛ-0,4кВ ф.№11 с ТП-11 | Капитальный ремонт | ул.Центральная; пер.Спортивный; пер. Центральный; ул.Родниковая; ул. Кубенская 16-29; сельский совет. | 2022-03-25 | 8:30 | 17:00
г.. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ВЛ-0,4 Ф-"Зари" ТП-1-04 | Капитальный ремонт | Вытегра ул. Революции от ул. Будённого до конца улицы , ул Зари от Советского пр. до ул. Володарского | 2022-03-21 | 9:00 | 16:30
2 | ВЛ-0,4 Ф-"Зари" ТП-1-04 | Капитальный ремонт | Вытегра ул. Революции от ул. Будённого до конца улицы , ул Зари от Советского пр. до ул. Володарского | 2022-03-22 | 9:00 | 16:30
3 | ВЛ-0,4 Ф-"Зари" ТП-1-04 | Капитальный ремонт | Вытегра ул. Революции от ул. Будённого до конца улицы , ул Зари от Советского пр. до ул. Володарского | 2022-03-23 | 9:00 | 16:30
4 | ВЛ-0,4 Ф-"Зари" ТП-1-04 | Капитальный ремонт | Вытегра ул. Революции от ул. Будённого до конца улицы , ул Зари от Советского пр. до ул. Володарского | 2022-03-24 | 9:00 | 16:30
5 | ВЛ-0,4 Ф-"Зари" ТП-1-04 | Капитальный ремонт | Вытегра ул. Революции от ул. Будённого до конца улицы , ул Зари от Советского пр. до ул. Володарского | 2022-03-25 | 9:00 | 16:30
г. Грязовец тел. 8 (81755) 22-552
1 | ТП-27 РУ-10кВ | Капитальный ремонт | Ленина 105, Молодёжная 2, Студенческая 32. | 2022-03-22 | 9:00 | 12:30