ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) МУП «ГРЯЗОВЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»

КОНТРОЛЬ ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ГРУПП ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ) ПОТРЕБИТЕЛЯ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: Потребители электрической энергии, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых более 150 кВт (за исключением граждан-потребителей, использующих электрическую энергию для бытового потребления, и приравненных к ним в соответствии с нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов групп (категорий) потребителей (покупателей), в том числе многоквартирных домов, садоводческих, огороднических, дачных и прочих некоммерческих объединений граждан).

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:  Без взимания платы.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Технологическое присоединение (непосредственное или опосредованное) энергопринимающих устройств (энергетических установок) заявителя к объектам электросетевого хозяйства МУП «Грязовецкие Электросети». Наличие заключенного с МУП «Грязовецкие Электросети» договора об оказании услуг по передаче электрической энергии или договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией).

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Определение значения соотношения потребления активной и реактивной мощности, расчет понижающего(повышающего) коэффициента к стоимости услуг по передаче электрической энергии.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): в соответствии с условиями заключенного договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, договора энергоснабжения.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| N п/п | Этап | Содержание | Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение от потребителя электрической энергии данных о потреблении активной и реактивной энергии (мощности) | Предоставление потребителем электрической энергии данных о потреблении активной и реактивной энергии (мощности) | Наличие договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, договора энергоснабжения. Присоединенная мощность энергопринимающих устройств потребителей более 150 кВт (за исключением граждан-потребителей, использующих эл.эн. для бытового потребления, и приравненных к ним групп (категорий) потребителей (покупателей) | В составе данных о ежемесячном потреблении электрической энергии | В соответствии с условиями договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, договора энергоснабжения. | Пункт 16 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг* |
| 2 | Определение значения соотношения потребления активной и реактивной мощности энергопринимающими устройствами потребителя | Определение значения соотношения потребления активной и реактивной мощности энергопринимающими устройствами потребителя | Наличие заключенного договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, договора энергоснабжения. Присоединенная мощность энергопринимающих устройств потребителей более 150 кВт (за исключением граждан-потребителей, использующих электрическую энергию для бытового потребления, и приравненных к ним групп (категорий) потребителей (покупателей) | Письменный расчет | В соответствии с условиями договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, договора энергоснабжения. | Пункт 16 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче эл.эн. и оказания этих услуг*, Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22.02.2007 г. № 49 «Порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательства сторон договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии |
| 3 | Определение понижающего коэффициента к стоимости услуг по передаче электрической энергии | Расчет понижающего коэффициента к стоимости услуг по передаче электрической энергии | Участие потребителя в регулировании реактивной мощности по соглашению с сетевой организацией | Письменный расчет | В соответствии с условиями договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, договора энергоснабжения. | Пункт 16 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче эл.эн.и оказания этих услуг*, Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22.02.2007 г. № 49 «Порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательства сторон договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии |
| 4 | Составление и направление сетевой организацией Акта о нарушении потребителем значения соотношения потребления активной и реактивной мощности | Составление и направление сетевой организацией Акта о нарушении потребителем значения соотношения потребления активной и реактивной мощности | Нарушение потребителем значения соотношения потребления активной и реактивной мощности | Письменная | В соответствии с условиями договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, договора энергоснабжения. | Пункт 16 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг* |
| 5 | Уведомление потребителем сетевой организации о корректирующих мероприятиях | Уведомление потребителем о сроке ( не более 6 месяцев), в течение которого он обеспечит соблюдение установленных характеристик путем самостоятельной установки устройств, обеспечивающих регулирование реактивной мощности, или о невозможности выполнить указанное требование и согласии на применение повышающего коэффициента к стоимости услуг по передаче электрической энергии | Нарушение потребителем значения соотношения потребления активной и реактивной мощности | Письменная | В течение 10 рабочих дней с даты получения акта | Пункт 16 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг* |
| 6 | Расчет и применение повышающего коэффициента к стоимости услуг по передаче электрической энергии | Расчет и применение повышающего коэффициента к стоимости услуг по передаче электрической энергии | Если по истечении 10 рабочих дней уведомление потребителем услуг не направлено | Письменная | В соответствии с условиями договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, договора энергоснабжения. Повышающий коэффициент применяется до установки соответствующих устройств потребителем услуг, допустившим нарушение значений соотношения потребления активной и реактивной мощности. | Пункт 16 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг* |

* Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Адрес для потребителей: 162000, Вологодская область, г.Грязовец, ул.Победы,50.

Телефон:  (81755) 2-25-52

Адрес электронной почты: 8175522552@mail.ru