## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 20.04.2020 г. по 24.04.2020 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. ВОЛОГДА 8(8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-906 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | улица Центральная 3, 3-а, 4, 6а, 7, 7-а | 2020-04-20 | 9:00 | 16:00
улица Центральная 10
улица Центральная 14а, 16, 28
2 | ТП-615 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Пугачева 26, 28-а, 30, 30-а | 2020-04-20 | 13:30 | 16:30
улица Судоремонтная 4-а
3 | ТП-906 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | улица Центральная 3, 3-а, 4, 6а, 7, 7-а | 2020-04-21 | 9:00 | 16:00
улица Центральная 10
улица Центральная 14а, 16, 28
4 | ТП-615 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Пугачева 26, 28-а, 30, 30-а | 2020-04-21 | 13:30 | 14:30
улица Судоремонтная 4-а
5 | ТП-615 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Пугачева 28, 28-а | 2020-04-21 | 13:30 | 16:30
улица Судоремонтная 4-а
улица Хорхоринская 4
6 | ЛЭП №7 (45,437,856) | Капитальный ремонт | шоссе Старое 5 | 2020-04-22 | 9:00 | 16:00
улица Чернышевского 118, 141-г
7 | ТП-348 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Лечебная 19, 30, 32, 32-а, 32-б | 2020-04-22 | 13:30 | 16:30
8 | ТП-42 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | улица 1 Садовая 28, 34, 38 | 2020-04-23 | 9:00 | 16:00
улица 2 Садовая 35
9 | ТП-42 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | улица 1 Садовая 28, 34, 38 | 2020-04-24 | 9:00 | 15:00
улица 2 Садовая 35
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-27 | Кап.ремонт | п. Вожега, ул.40-лет Победы, ул.Гагарина, д.16-30 | 20.04.- 26.04.2020 | 9:00 | 17:00
2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-27 | Кап.ремонт | п. Вожега, ул.40-лет Победы, д.1-6, ул. Садовая, д.1-11 | 20.04.- 26.04.2020 | 9:00 | 17:00
3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-32 | Кап.ремонт | п. Вожега, пер. Октябрьский, ул. Октябрьская, д.40а | 20.04.- 26.04.2020 | 9:00 | 17:00
4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4 | Кап.ремонт | п. Вожега, ул. Подлесная | 20.04.- 26.04.2020 | 9:00 | 17:00
5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-23 | Кап.ремонт | п. Вожега, ул. Новинки | 20.04.- 26.04.2020 | 9:00 | 17:00

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)