АО ”ВОЭК” ЭТУ «Вожега»

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов на период 13.06.-16.06.2017г.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Ввод в ремонт и вывод из ремонта |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | Время начала | Время окончания |  |
| 1 | ВЛ 10 кВ ф. Западный :ТП №22; 23; 17; 30;36;16;25;15;8;14;33;29 п. Вожега | ремонт ЛРНД 10 -400 опора 12-5. | 14.06.2017; | 10ч.00 мин. | 12ч.00мин | Отключение: ул.Октябрьская от д.73 по д. 59 ; ул. Гончарная; Новинки; Мелиораторов; Манехино; Радужный; |
| 2 | ТП 57 п.Кадниковский ТП 55 п.Кадниковский ТП 56 п.Кадниковский | Текущий ремонт трансформатора Текущий ремонт трансформатора Текущий ремонт трансформатора | 13.06.2017; 13.06.2017; 13.06.2017; | 10ч.00 мин. 11ч.30мин 14ч.00 мин. | 11ч.00мин 12ч.30мин 15ч.00 мин. | Отключение: ул. Спортивная, Парковая,Первомайская. Отключение: ул.Горького; офис «ВожегаЛес»,Сбербанк. Отключение: ж.д.2кв «Кордон» |
| 3 | ТП №23 | Текущий ремонт ТП | 16.06.2017; | 10ч.00 мин | 12ч.00мин | Отключение: ул.Новинки |