## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 21.01.2019 г. по 27.01.2019 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-306 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | улица Первомайская 23, 25, 27, 29, 36 | 2019-02-01 | 9:00 | 15:00
улица Пирогова 34
2 | ТП-457 РУ-0,4 кВ сек.Т1 + Ф-3,4,6 | Текущий ремонт | улица Костромская 4, 6 | 2019-02-01 | 13:00 | 15:00
улица Ленинградская 91
3 | ТП-54 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | улица Зосимовская 5-а | 2019-01-28 | 9:00 | 16:00
улица Предтеченская 3, 5
набережная Пречистенская 15, 64-а
4 | ТП-399 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Дзержинского 17 | 2019-01-28 | 13:00 | 16:00
улица Текстильщиков 15, 16, 17, 18, 18-а
5 | ТП-113 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | улица Зосимовская 71, 71-а, 73 | 2019-01-29 | 9:00 | 16:00
улица Козленская 64-а
улица Первомайская 12, 14
6 | ТП-378 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Челюскинцев 12 | 2019-01-29 | 9:00 | 11:00
7 | ТП-399 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Дзержинского 17 | 2019-01-29 | 13:00 | 14:00
улица Текстильщиков 15, 16, 17, 18, 18-а
8 | ТП-399 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Дзержинского 15, 15-а, 17 | 2019-01-29 | 13:00 | 16:00
улица Текстильщиков 16, 18-б, 20-а
9 | ТП-296 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | тупик Грузовой 3 | 2019-01-30 | 9:00 | 16:00
улица Левичева 3, 5
улица Рабочая 4
проспект Советский 114, 118, 118-а
переулок Содемский 3, 5
10 | ТП-87 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | переулок Западный 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40-а, 40-б, 41, 42, 42-а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | 2019-01-30 | 13:00 | 16:00
переулок Кольцевой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 42, 44
улица Коничева 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
улица Лечебная 24, 24-а, 28
улица Панкратова 59, 61, 66, 71-а
улица Южакова 33, 35, 37, 39, 41, 45, 46, 48
11 | ТП-296 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | тупик Грузовой 5, 12 | 2019-01-31 | 9:00 | 16:00
проспект Советский 81, 85, 87, 87-а, 89, 91, 97, 99, 99-а, 101, 103-а, 120, 120-а, 122, 134
переулок Флотский 2-а, 4, 8, 10, 16, 20, 24, 26
12 | РП21 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Текущий ремонт | улица Батюшкова 11 | 2019-01-31 | 9:00 | 10:00
улица Благовещенская 3
улица Мира 30, 34
13 | ТП-87 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | переулок Западный 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40-а, 40-б, 41, 42, 42-а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | 2019-01-31 | 13:00 | 14:00
переулок Кольцевой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 42, 44
улица Коничева 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
улица Лечебная 24, 24-а, 28
улица Панкратова 59, 61, 66, 71-а
улица Южакова 33, 35, 37, 39, 41, 45, 46, 48
14 | ТП-87 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Лечебная 28 | 2019-01-31 | 13:00 | 16:00
Череповецкий район (тел. (8202) 29-18-98)
1 | ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП-451 | Монтаж ВЛ-0,4кВ | д.Пулово-Борисово | 2019-01-31 | 13:00 | 15:00
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1,2 с ТП-202 | Реконструкция | ул.Пригородная 1-38; Тургенева 1-33; Юбилейная 1-38. | 2019-01-29 | 9:00 | 16:00
г. Белозерск (тел. (817-56) 2-13-46)
1 | ТП-32 Ф "Свердлова" | Тех.присоединение ул.Орлова,34. | г.Белозерск ул.Орлова д.20-д.40,ул.Свердлова д.11-16,ул.Володарского д.2-10,ул.Набережная д.51-59,ул.Урицкого д.1-9,ул.Коммунистическая д.82-118. | 28.01.2019г. | 9:00 | 12:00
г. Чагода (тел. (81741) 2-28-35)
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
г. Шексна (тел. (817-51) 2-25-01)
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92, 8-921-823-81-21)
г. Кадуй (тел. (817-42) 2-15-17, (8202) 29-18-98)

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)