## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 14.06.2021 г. по 20.06.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-10,11 в/в | Капитальный ремонт | переулок Детский 2, 5, 8, 9, 9-а, 10, 11, 12 | 2021-06-15 | 9:00 | 16:00
улица Кирпичная 17, 19-а, 20, 21, 21-а, 22, 22-а, 23, 24, 24-а, 25, 26-а, 27, 28, 28-б, 29, 30-а, 30-б, 32-а
улица Ленинградская 75, 80, 90, 92, 94, 96, 98
улица Петина 3, 6, 9, 11, 13, 15
улица Республиканская 22
переулок Средний 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14
2 | ТП-463 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Щетинина 2, 2-а | 2021-06-15 | 13:30 | 16:30
3 | ТП-463 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | улица Костромская 9 | 2021-06-16 | 13:30 | 16:30
улица Ленинградская 87, 89, 91, 93, 140
улица Щетинина 2, 2-а
4 | ВЛ-10кВ ЛЭП №4 (ТП-694,697) | Технологическое присоединение | улица Доронинская 15, 17, 17-а | 2021-06-17 | 6:00 | 12:00
5 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-10,11 в/в | Капитальный ремонт | переулок Детский 2, 5, 8, 9, 9-а, 10, 11, 12 | 2021-06-17 | 9:00 | 16:00
улица Кирпичная 17, 19-а, 20, 21, 21-а, 22, 22-а, 23, 24, 24-а, 25, 26-а, 27, 28, 28-б, 29, 30-а, 30-б, 32-а
улица Ленинградская 75, 80, 90, 92, 94, 96, 98
улица Петина 3, 6, 9, 11, 13, 15
улица Республиканская 22
переулок Средний 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14
6 | ТП-533 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | микрорайон 1 мкр ПЗ-23 7, 10кор-1, 10кор-2, 11, 13, 16 | 2021-06-17 | 13:30 | 16:30
7 | ТП-942 РУ-0,4кВ Ф-1,2,3 в/в | Капитальный ремонт | улица Кубинская 16-а | 2021-06-18 | 9:00 | 15:00
переулок Онежский 26
улица Отрадная 23
переулок Радужный 6-а
8 | ТП-533 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | микрорайон 1 мкр ПЗ-23 7, 10кор-1, 10кор-2, 11, 13, 16 | 2021-06-18 | 13:30 | 14:30
9 | ТП-533 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | микрорайон 1 мкр ПЗ-23 4, 6кор-1, 6кор-2, 7, 9, 10кор-1, 10кор-2, 12, 16, 42 | 2021-06-18 | 13:30 | 16:30
г. Белозерск тел. (817-56) 2-19-85; 2-13-37
1 | ТП -35 Ф- "Луга" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул.Красноармейская 66, 68 ул.Радищева 37 | 15,17.06.2021 | 9:00 | 17:00
2 | ТП-35 Ф-"Контора" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул.Красноармейская 72, 67г | 2022-06-18 | 9:00 | 17:00
3 | ТП-5 Ф-"Энгельса" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул. Энгельса д.37-50 ул.Белозерс д.20-34 | 2021-06-16 | 9:00 | 17:00
4 | ТП-3 Ф-"Космонавтов" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул. Космонавтов, ул.Новая д.1-25, ул.Красноармейская д.52-60 | 2021-06-14 | 9:00 | 17:00
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | РП-10 "Кадниковский" | Капитальный ремонт | п. Кадниковский, п. Яхренга | 15.06.2021 | 9:00 | 13:00
2 | ТП-29 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 56,59,59А-Б, 61,61А, 63,65А-В, 67,67А-Б, блочные гаражи, хоз.постройки мкр-он "Агрострой" | 15.06.2021 | 8:40 | 16:30
3 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 15.06.2021 | 9:00 | 16:30
4 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 15.06.2021 | 9:00 | 16:30
5 | ВЛ-0,4 от ТП-12 | Текущий ремонт | п. Вожега, ул. Школьная д.2-5, ул. Транспортная, д.1-9 | 16.06.2021 | 9:00 | 16:00
6 | ТП-29 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 56,59,59А-Б, 61,61А, 63,65А-В, 67,67А-Б, блочные гаражи, хоз.постройки мкр-он "Агрострой" | 16.06.2021 | 9:00 | 16:30
7 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 16.06.2021 | 9:00 | 16:30
8 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 16.06.2021 | 9:00 | 16:30
9 | ВЛ-0,4 от ТП-12 | Текущий ремонт | п. Вожега, ул. Школьная д.2-5, ул. Транспортная, д.1-9 | 16.06.2021 | 9:00 | 16:00
10 | ВЛ-10 ф.Заводской | Капитальный ремонт ТП-9 | п.Вожега, ул. Луева, ул. Путейская, ул. Хватова, ул. Гагарина, д.66-74, пер. Транспортный, ул. Советская, д.11-35, пер. Советский, ул. Садовая, д.15,13, ул. Траспортная, д.39, д.Б.Климовская, ул. Чкалова | 17.06.2021 | 8:30 | 12:00
11 | ТП-29 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 56,59,59А-Б, 61,61А, 63,65А-В, 67,67А-Б, блочные гаражи, хоз.постройки мкр-он "Агрострой" | 17.06.2021 | 8:40 | 16:30
12 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 17.06.2021 | 8:40 | 16:30
13 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 17.06.2021 | 8:40 | 16:30
14 | ТП-29 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 56,59,59А-Б, 61,61А, 63,65А-В, 67,67А-Б, блочные гаражи, хоз.постройки мкр-он "Агрострой" | 18.06.2021 | 8:40 | 16:30
15 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 18.06.2021 | 8:40 | 16:30
16 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 18.06.2021 | 8:40 | 16:30
г.Вытегра тел.(817-46) 2-11-04
1 | КТП-1-97 | Ремонт эл.части эл/установки , отборы проб тр-го масла, измерение сопротивления ЗУ эл/установки | г. Вытегра ул.Бараева д. № 5 , пер. Галиотный д. № 1,2,3,5 , Советский пр. д. № 80 , ул. Бараева д. № 5 | 2021-06-16 | 9:30 | 16:30
2 | КТП-1-98 | Ремонт эл.части эл/установки , отборы проб тр-го масла, измерение сопротивления ЗУ эл/установки | г. Вытегра ул. Лермонтова д. № 5 | 2021-06-18 | 9:30 | 16:30
г.Сокол тел.(817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-52 | Кап.ремонт | ул.Карпово 1-54 ул.Деревообделочников 5,10 | 2021-06-14 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-4 с ТП-1 | Кап.ремонт | ул. Беднякова 29,31,40-52(четные), Фрунзе 25,26, Литейная 16,18 | 15. и.16. 06. 2021 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-7 | Кап.ремонт | ул.Карла Маркса, Пролетарская,Заречная | 17. и 18.06.2021 | 9:00 | 16:00
г. Тотьма тел. (817-39) 2-16-44
1 | ТП-66 | КР | СП Пятовское д. Варницы, ул. Совхозная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 МО г. Тотьма, пер. Северный, д. 7а | 2021-06-15 | 9:00 | 12:00
2 | ТП-66 | КР | СП Пятовское д. Варницы, ул. Совхозная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 МО г. Тотьма, пер. Северный, д. 7а | 2021-06-15 | 13:00 | 16:00
3 | РП-2 | ТР | МО г. Тотьма, ул. Ленина, д. 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135 г. Тотьма, ул. Трудовая, д. 36, 38, 40, 42, 44 г. Тотьма, ул. Кореповская, д. 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 41, 43 г. Тотьма, ул. Запольная, д. 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 г. Тотьма, ул. Кирова, д. 78, 80, 82, 84, 86, 111, 113, 115, 117, 119 г. Тотьма, пер. Запольный, д. 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 г. Тотьма, пер. Кировский, д. 3, 5 г. Тотьма, пер. Ленинский, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | 2021-06-16 | 10:00 | 16:00
4 | РП-2 | ТР | МО г. Тотьма, ул. Ленина, д. 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135 г. Тотьма, ул. Трудовая, д. 36, 38, 40, 42, 44 г. Тотьма, ул. Кореповская, д. 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 41, 43 г. Тотьма, ул. Запольная, д. 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 г. Тотьма, ул. Кирова, д. 78, 80, 82, 84, 86, 111, 113, 115, 117, 119 г. Тотьма, пер. Запольный, д. 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 г. Тотьма, пер. Кировский, д. 3, 5 г. Тотьма, пер. Ленинский, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | 2021-06-17 | 10:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4 от ТП-51 ф. 7 ул. Трудовая | КР | МО г.Тотьма, ул.Трудовая, д. 2, 4, 6 , 8, 10, 12, 14, 16 | 2021-06-18 | 9:00 | 12:00
6 | ВЛ-0,4 от ТП-51 ф. 7 ул. Трудовая | КР | МО г.Тотьма, ул.Трудовая, д. 2, 4, 6 , 8, 10, 12, 14, 16 | 2021-06-18 | 13:00 | 17:00