## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 30.01.2023г. по 05.02.2023г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-1 | Капитальный ремонт | улица Некрасова 4, 6 | 2023-02-01 | 9:00 | 16:00
улица Чернышевского 55
улица Энгельса 40, 42, 44/7, 48, 50, 53, 55, 57, 63, 67, 69, 71, 71-а
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-616 Ф-2 | Текущий ремонт | улица Охмыльцевская 1-б, 10, 10-а, 12, 13, 13-а, 14, 14-а, 15, 15-а, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 23-а, 24, 25, 26, 28, 31 -б | 2023-02-01 | 9:00 | 12:00
3 | КЛ-0,4 кВ ТП-270 Ф-12, 15 - ж/д Чернышевского 120 | Текущий ремонт | улица Чернышевского 120 | 2023-02-01 | 13:00 | 15:00
4 | ТП-13 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Ветошкина 6-а | 2023-02-01 | 13:30 | 16:00
улица Галкинская 62, 62-а, 64, 66, 68, 70
улица Мира 25-б
улица Предтеченская 70, 73, 75-а, 81, 83, 85-а, 87
улица Чехова 18, 29, 29/77, 31, 31-а, 33
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-5 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 47 | 2023-02-02 | 9:00 | 16:00
улица Некрасова 1, 3
6 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 ЛР-335 (ТП-1009, 1011) | Технологическое присоединение | СТ Рябинка 85, 92 | 2023-02-02 | 9:00 | 15:00
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-129 Ф-11 | Текущий ремонт | улица Засодимского 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24 | 2023-02-02 | 9:00 | 12:00
улица Ленинградская 2, 2-а, 10, 12, 12-а, 18
улица Маяковского 3, 3-а, 5, 9, 11, 13
проспект Победы 24, 26, 55
8 | ТП-13 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Ветошкина 12 | 2023-02-02 | 13:30 | 16:00
улица Галкинская 70, 73, 77, 79, 81/35
улица Предтеченская 70, 85
улица Чехова 16, 18, 20, 22-а, 35, 35/81, 37, 49
9 | ТП-13 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Ветошкина 6-а | 2023-02-02 | 13:30 | 14:30
улица Галкинская 62, 62-а, 64, 66, 68, 70
улица Мира 25-б
улица Предтеченская 70, 73, 75-а, 81, 83, 85-а, 87
улица Чехова 18, 29, 29/77, 31, 31-а, 33
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-1 | Капитальный ремонт | улица Некрасова 4, 6 | 2023-02-03 | 9:00 | 15:00
улица Чернышевского 55
улица Энгельса 40, 42, 44/7, 48, 50, 53, 55, 57, 63, 67, 69, 71, 71-а
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-1 | Капитальный ремонт | улица Некрасова 4, 6 | 2023-01-30 | 9:00 | 16:00
улица Чернышевского 55
улица Энгельса 40, 42, 44/7, 48, 50, 53, 55, 57, 63, 67, 69, 71, 71-а
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-729 Ф-1 | Текущий ремонт | улица Луначарского 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54-а, 55, 56 | 2023-01-30 | 9:00 | 12:00
13 | ТП-330 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 141 | 2023-01-30 | 13:30 | 16:00
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 Ф-5 | Капитальный ремонт | улица С.Орлова 15, 15-а | 2023-01-31 | 9:00 | 16:00
15 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№22 (ТП-847,901,807,1066) | Текущий ремонт | улица Воскресенская (Покровская слобода) 1, 2, 5, 7, 9, 10 | 2023-01-31 | 9:00 | 14:00
улица Дмитриевская (Покровская слобода) 14, 20
переулок Ершовский 8-в, 8-д, 10кор-1, 27-а
улица Слободская 36
ул Спасская (Покровская Слобода) 11
улица Троицкая 5, 8
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-300 Ф-7 | Текущий ремонт | переулок Застроечный 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14 | 2023-01-31 | 9:00 | 12:00
улица М.Поповича 3, 5, 7, 9
улица Овражная 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 7-а, 8, 9, 11, 13
улица Рыбная 6, 6-а, 8, 8-а, 10
улица Чкалова 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24
17 | КЛ-0,4 кВ ТП-270 Ф-5 - ж/д Чернышевского 118 | Текущий ремонт | улица Чернышевского 118 | 2023-01-31 | 13:00 | 15:00
18 | ТП-330 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 141 | 2023-01-31 | 13:30
улица Добролюбова 1, 3-а, 5, 8, 10
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ТП-28 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ул. Транспортная, ф.7 ул .Гагарина, ф.4 ул. Спортивная. | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Мира 1-21; ул Транспортная 31,33,35; ул Гагарина д № 37-51, ул Садовая 20,22 | 2023-01-30 | 9:00 | 16:30
2 | ТП-28 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ул. Транспортная, ф.7 ул .Гагарина, ф.4 ул. Спортивная. | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Мира 1-21; ул Транспортная 31,33,35; ул Гагарина д № 37-51, ул Садовая 20,22 | 2023-01-31 | 9:00 | 16:30
3 | ТП-73 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Первомайская | Монтаж АСКУЭ | п.База ул Советская, ул Первомайская | 2023-02-01 | 9:30 | 15:30
4 | ТП-78 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Сосновая. | Перенос ввода | п. База ул.Советская д 1-13г, ул Вокзальная д 1-3, ул.Сосновая д 1-12. | 2023-02-01 | 9:30 | 15:30
6 | ТП-28 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ул. Транспортная, ф.7 ул .Гагарина, ф.4 ул. Спортивная. | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Мира 1-21; ул Транспортная 31,33,35; ул Гагарина д № 37-51, ул Садовая 20,22 | 2023-02-01 | 9:00 | 16:30
7 | ТП-28 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ул. Транспортная, ф.7 ул .Гагарина, ф.4 ул. Спортивная. | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Мира 1-21; ул Транспортная 31,33,35; ул Гагарина д № 37-51, ул Садовая 20,22 | 2023-02-02 | 9:00 | 16:30
8 | ТП-28 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ул. Транспортная, ф.7 ул .Гагарина, ф.4 ул. Спортивная. | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Мира 1-21; ул Транспортная 31,33,35; ул Гагарина д № 37-51, ул Садовая 20,22 | 2023-02-03 | 9:00 | 16:30
9 | ТП-28 | Переключение ПБВ | п. Вожега ул. Мира 1-21; ул Транспортная 31,33,35; ул Гагарина д № 37-51, ул Садовая 20,22,26,28,29а,31,33, ул Сортивная 6, 6а, 5. | 2023-02-03 | 9:00 | 10:00
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 "Автомойка" от ТП-1-71 | Перетяжка провода, правка опор | г. Вытегра Промзона | 2023-01-30 | 9:30 | 16:00
2 | ТП-1-100 | Замена силового тр-ра | г. Вытегра пр. Ленина д.№ 2,4,6 | 2023-01-31 | 9:00 | 12:00
3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1"Щетинино 1" от ТП-1-101 | Перетяжка провода, правка опор | д. Щетинино д. 2,2а,2б | 2023-02-01 | 9:30 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1"Щетинино 1" от ТП-1-101 | Перетяжка провода, правка опор | д. Щетинино д. 2,2а,2б | 2023-02-02 | 9:30 | 16:00
5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 "Столовая" от КТП-1-26 | Установка ПУ | г. Вытегра начало ул. Школьной , ул. Заречная , кафе "Мариинка" ,м-н "Пятое колесо" | 2023-02-03 | 13:30 | 16:00
6 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 "Октябрьская-рынок" от ТП-1-03 | Установка ПУ, довеска провода | г. Вытегра ул. Октябрьская , ул. Гоголя , ул. Цюрупы , ул. Кирова , ул. Луначарского . Котельная №6. | 2023-02-03 | 9:00 | 16:00
г. Тотьма тел. 8 (817-39) 2-16-44
1 | ВЛ-0,4 кВ ул.Загородная от П-36 ф.1 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ | ул.Трудовая, д.45,46, 47,48,49,50,51,52,53,54, 55,56,58,60,61,62,63,64 65,66,70 | 2023-01-30 | 9:00 | 11:00
ул.Связистов , д.2Б, 3Б
ул.Возрождения, д.55Б
ул.Загородная, д.99Б, д.102,111А, 113,115,117.
2 | ВЛ-0,4 кВ ул.Загородная от ТП-36 ф.1 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ | ул.Трудовая, д.45,46, 47,48,49,50,51,52,53,54, 55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,70 | 2023-01-31 | 9:00 | 11:00
ул.Связистов , д.2Б, 3Б
ул.Возрождения, д.55Б
ул.Загородная, д.99Б, д.102,111А, 113,115,117
3 | ВЛ -0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП - 44 | Текущий ремонт ТП - 44 | ул.Ленина, д.59А, 61,63,65,67,69,73, 74,75,76,77,79,80,84,88,90 | 2023-02-01 | 14:00 | 16:00
ул.Луначарского, д.3,10,14, 14А,14Б, 20,20А, 26,27,30,32,33А,34,35,36,37,43,45,47
ул.Ворошилова, д.34,42
ул.Советская, д.23,25,26,27,28,29,30,30А,32,33,34,35,37
4 | ВЛ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-44 | Текущий ремонт ТП-44 (ревизия резьбовой и контактной части) | ул.Ленина, д.59А, 61,63,65,67,69,73, 74,75,76,77,79,80,84,88,90 | 2023-02-02 | 14:00 | 16:00
ул.Луначарского 3,10,14, 14А,14Б, 20,20А, 26,27,30,32,33А,34,35,36,37,43,45,47
ул.Ворошилова, д.34,42
ул.Советская, д.23,25,26,27,28,29,30,30А,32,33,34,35,37