## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 25.02.2019 г. по 03.03.2019 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-570 РУ-0,4 кВ Ф-15 в/в | Текущий ремонт | улица Индустриальная 16 | 2019-03-01 | 9:00 | 15:00
переулок Индустриальный 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 27
улица Техническая 8
переулок Технический 15, 17, 21, 24, 26, 28
2 | ТП-472 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Авксентьевского 6 | 2019-03-01 | 13:00 | 14:00
улица Кирова 36, 38, 38-а
улица Октябрьская 25
3 | ТП-472 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Октябрьская 25 | 2019-03-01 | 13:00 | 15:00
4 | ТП-426 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Текущий ремонт | улица Галкинская 51, 53, 55 | 2019-02-25 | 9:00 | 16:00
улица Герцена 35, 39-б
5 | ТП-469 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Герцена 2, 2-а | 2019-02-26 | 13:00 | 16:00
улица Пушкинская 41
6 | ТП-121 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Текущий ремонт | улица Галкинская 16 | 2019-02-27 | 9:00 | 16:00
улица Зосимовская 3-а, 3-в, 5-а, 7-а, 7-б
улица Предтеченская 19, 20
7 | ТП-469 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Герцена 2, 2-а | 2019-02-27 | 13:00 | 16:00
улица Пушкинская 41
8 | ТП-571 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Текущий ремонт | переулок Ботанический 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 2019-02-28 | 9:00 | 16:00
переулок Индустриальный 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16
улица Южная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
9 | ЛЭП №6 (844, 920, 616, 806, 626, 796, 668, 899 ,834,1025,850, 822, 955,1009,1011, 912, 913,1002) | Технологическое присоединение | улица Гагарина 144, 145 | 2019-02-28 | 9:00 | 12:00
улица Галактическая 34, 60, 62
улица Ефимьевская 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
улица Охмыльцевская 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 10-а, 12, 13, 13-а, 14, 14-а, 15, 15-а, 16, 17, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 23-а, 24, 25, 26, 28, 31 -б
садоводчество Пригородное 16, 28, 27, 352
улица Рождественская 3корп.1, 3корп.2
10 | ТП-472 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Авксентьевского 6 | 2019-02-28 | 13:00 | 16:00
улица Кирова 36, 38, 38-а
улица Октябрьская 25
г. Кадуй (тел. (817-42) 2-15-17, (8202) 29-18-98)
1 | ВЛ-0,4кВ "Городок" | Тех.присоединение Ф.Л. | п.Нижнее | 2019-02-25 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ "Городок" | Тех.присоединение Ф.Л. | п.Нижнее | 2019-02-26 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ "Городок" | Тех.присоединение Ф.Л. | п.Нижнее | 2019-02-27 | 9:00 | 16:00
Череповецкий район (тел. (8202) 29-18-98)
1 | КТП "Заря-1" КТП "Заря-2" | Реконструкция ВЛ-10кВ "Сойловское" | д.Сойволовская СНТ "Заря" | 2019-02-27 | 10:00 | 15:00
2 | ВЛ-10кВ "Сойловское" | Ремонтные работы | д. Фабрика 7 годовщины, д.Плешаново | 2019-02-27 | 10:00 | 15:00
3 | КТП "Заря-1" КТП "Заря-2" | Реконструкция ВЛ-10кВ "Сойловское" | д.Сойволовская СНТ "Заря" | 2019-02-28 | 10:00 | 15:00
4 | ВЛ-10кВ "Сойловское" | Ремонтные работы | д. Фабрика 7 годовщины, д.Плешаново | 2019-02-28 | 10:00 | 15:00
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-215 | Тех.присоединения | М.Переулок 60,62;Пригородная 53,55,57,58,59,61,63,65,67,69,70,71,73;Тургенева 61,Юбилейная 69,71,73,75,77,79. | 2019-02-25 | 9:00 | 1600:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-17 | кап.ремонт | Малый пер.39-58; Труда 1-10; Некрасова 50,52,54,56. | 2019-02-26 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-3 с ТП-17 | кап.ремонт | Малый пер.49-67нечет, 68-88чет; Труда 11-32; Некрасова 43-53нечет, 58-70чет. | 2019-02-27 | 9:00 | 16:00
г. Чагода (тел. (81741) 2-28-35)
1 | КТП-5 ул. Боровая, ул. Майская | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п. Чагода | 25.02-01.03.2018г | 8:30 | 16:30
2 | ТП-55 УЛ.Бульварная. Полевая | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п.Сазоново | 25.02-01.03.2018г | 8:30 | 16:30
3 | КТП-57 п.Смердомский | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п.Смердомский | 25.02-01.03.2018г | 8:30 | 16:30
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-1-01 Ф-"Клуб Речников" | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | г. Вытегра Советский пр. 19 ,23в , ул. Урицкого 4, пр. Ленина 5а | 25.02.2019 - 28.02.2019 | 9:00 | 16:30
г. Шексна (тел. (817-51) 2-25-01)
г. Белозерск (тел. (817-56) 2-13-46)
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92, 8-921-823-81-21)
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)