## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 24.01.2022г. по 30.01.2022г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | улица Профсоюзная 7, 9, 11, 13 | 2022-01-24 | 9:00 | 16:00
переулок Центральный 3, 8
2 | ТП-620 РУ-0,4кВ Ф-4 в/в | Текущий ремонт | улица Железнодорожная 83-а, 85-а, 87-а, 89-а, 93-а, 95, 97, 101-б, 103, 105 | 2022-01-24 | 9:00 | 13:00
улица Никольская 84-а, 86-б, 90-а, 92-б, 96-а
3 | ТП-458 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 93-б, 95, 95-а | 2022-01-24 | 13:30 | 16:00
улица Псковская 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 5, 7
4 | ТП-361 РУ-0,4кВ Ф-4 в/в | Текущий ремонт | улица Гагарина 38 | 2022-01-24 | 14:00 | 16:00
улица Республиканская 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51
переулок Февральский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
5 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | улица Центральная 14, 16, 16-а, 18, 18-б, 20 | 2022-01-25 | 9:00 | 16:00
6 | ТП-458 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 93-б, 95, 95-а | 2022-01-25 | 13:30 | 14:30
улица Псковская 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 5, 7
7 | ТП-458 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 93-а, 93-б, 95, 95-а | 2022-01-25 | 13:30 | 16:00
улица Псковская 1, 1-б, 2, 3, 3-а, 7
8 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | улица Пионерская 14-а | 2022-01-26 | 9:00 | 16:00
улица Центральная 19, 21, 23
переулок Центральный 2
9 | ТП-695 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Пугачева 18-а | 2022-01-26 | 13:30 | 16:00
улица Разина 34, 34-а ,корп.1
улица Судоремонтная 5, 7-а, 9, 9-а
10 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | улица Профсоюзная 7, 9, 11, 13 | 2022-01-27 | 9:00 | 16:00
переулок Центральный 3, 8
11 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 (ТП-1020,1063,1070,107,539,568,589,623,627,741,792,830,837,855,934,977,117,196,236,394) | Технологическое присоединение | улица 1 Кирилловская 3, 4, 5, 7 | 2022-01-27 | 9:00 | 13:00
улица 2 Кирилловская 4, 5, 6, 7, 8, 10
улица 2 Садовая 23, 25, 30, 38, 40
улица 3 Кирилловская 4, 6, 7, 10, 13
улица 3 Садовая 33, 35, 37, 38, 42
улица 4 Кирилловская 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18
улица 4 Садовая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
улица 5 Садовая 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
улица 6 Кирилловская 1, 3, 6, 8, 10, 14а, 18
улица 6 Садовая 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 42
улица 7 Садовая 26, 27, 31, 34, 37, 39, 40, 42
улица 8 Садовая 35, 39, 48, 61-а
поселок Ананьино 3, 5
улица Ананьинская 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
улица Кирилловская 12, 19, 20, 36, 38, 40, 49
улица Копрецовская 38
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15
улица Сиреневая 9, 52
улица Усадебная 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 18-А
12 | ТП-695 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Городской вал 2, 4, 6 | 2022-01-27 | 13:30 | 16:00
улица Пугачева 18-а, 43, 43-а, 45, 47, 47-а, 49
улица Разина 34, 34-а ,корп.1, 34-а корп.2, 36, 38, 38-а
улица Судоремонтная 7, 9
13 | ТП-695 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Пугачева 18-а | 2022-01-27 | 13:30 | 14:30
улица Разина 34, 34-а ,корп.1
улица Судоремонтная 5, 7-а, 9, 9-а
14 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф-11,12 в/в | Капитальный ремонт | улица Пионерская 14-а | 2022-01-28 | 9:00 | 15:00
улица Центральная 14, 16, 16-а, 18, 18-б, 19, 20, 21, 23
переулок Центральный 2
15 | ТП-641 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Текущий ремонт | улица Планерная 18 | 2022-01-28 | 9:00 | 12:00
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-10 ф. База | Текущая эксплуатация | п. База | 2022-01-25 | 9:00 | 13:00
2 | ВЛ-0,4 от ТП-13 | Текущая эксплуатация | п.Вожега, ул. Чкалова | 2022-01-26 | 10:00 | 12:00
3 | ВЛ-0,4 от ТП-8 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул.Юбилейная, Ветеранов, Щетинина, Молодёжная | 2022-01-27 | 9:00 | 12:00
4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-25 | Тех.присоединение | п. Вожега, ул. Октябрьская, 54-72, ул. Гончарная, ул. Архангельская, пер. Архангельский | 2022-01-28 | 13:30 | 16:30
5 | ВЛ-0,4 от ТП-42 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега, ул. Путейская | 2022-01-28 | 9:00 | 10:00
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-4 с ТП-18 | Капитальный ремонт | Беляева 2, Некрасова 37,39 | 2022-01-24 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-4 с ТП-18 | Капитальный ремонт | Беляева 2, Некрасова 37,39 | 2022-01-25 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с РТП-1 | Капитальный ремонт | Строителей 2 | 2022-01-27 | 9:00 | 16:00