АО”ВОЭК” ЭТУ «Вожега»

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Ввод в ремонт и вывод из ремонта |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | Время начала | Время окончания |  |
| 1 | ТП № 26 трансформатор № 1, 2 (10/0,4кВ) п.Вожега | текущий ремонт силовых трансформаторов | 04.04.2017 | 13ч.30 мин. | 14ч.00мин. | с переключе-нием с одного на другой |
| 2 | КТП № 65 трансформатор (10/0,4кВ) п.Кадниковский | текущий ремонт силового трансформатора | 07.04.2017 | 10ч.00 мин. | 11ч.30мин. |  |
| 3 | КТП №2 10/0,4 кВ п. Вожега | Капитальный ремонт ктп | 06.04.2017 07.04.2017 | 10ч.00 мин 10ч.00мин | 12ч.00мин. 12ч.00мин. |  |