## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 11.10.2021г. по 17.10.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-10кВ ЛЭП№28 (ТП-547,949,553) | Капитальный ремонт | переулок Ершовский 9, 14 | 2021-10-11 | 9:00 | 16:00
улица Железнодорожная 51, 53, 55, 57, 59, 65, 67, 69
улица Монастырская 26, 28, 29, 30
улица Никольская 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 80
переулок Никольский 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 21
улица Слободская 2, 3, 5, 6, 7, 7-б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33
2 | ВЛ-10кВ ЛЭП №33 (ТП-671,829,557,643,962,677,924) | Технологическое присоединение | улица Конева 39, 50 | 2021-10-11 | 9:00 | 17:00
шоссе Окружное 51
3 | ТП-453 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Вологодская 6 | 2021-10-11 | 13:30 | 16:30
переулок Главный 1, 2, 3, 4, 5/17, 6, 8
улица Кубинская 1, 6, 8, 10, 12, 14
улица Лукьяновская 10, 12, 14, 16, 18, 29, 31, 33, 35, 37/21
улица М.Поповича 11/30, 23
переулок Трудовой 3, 4
улица Чапаева 16, 22, 24, 26, 28, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45
4 | ТП-953 РУ-0,4кВ Ф-1,4 в/в | Капитальный ремонт | улица 1 Садовая 14, 16, 22, 24, 26/44 | 2021-10-12 | 9:00 | 16:00
с/т Вишенка 90
улица Сиреневая 47-а, 49, 51
улица Усадебная 44
5 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф -11,12 в/в | Текущий ремонт | улица Пионерская 14-а | 2021-10-12 | 9:00 | 13:00
улица Центральная 14, 16, 16-а, 18, 18-б, 19, 20, 21, 23
переулок Центральный 2
6 | ТП-453 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Вологодская 6 | 2021-10-12 | 13:30 | 14:30
переулок Главный 1, 2, 3, 4, 5/17, 6, 8
улица Кубинская 1, 6, 8, 10, 12, 14
улица Лукьяновская 10, 12, 14, 16, 18, 29, 31, 33, 35, 37/21
улица М.Поповича 11/30, 23
переулок Трудовой 3, 4
улица Чапаева 16, 22, 24, 26, 28, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45
7 | ТП-453 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | улица Кубинская 1, 2, 4 | 2021-10-12 | 13:30 | 16:30
улица Чкалова 30
8 | ВЛ-10кВ ЛЭП№28 (ТП-547,949,553) | Капитальный ремонт | переулок Ершовский 9, 14 | 2021-10-13 | 9:00 | 16:00
улица Железнодорожная 51, 53, 55, 57, 59, 65, 67, 69
улица Монастырская 26, 28, 29, 30
улица Никольская 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 80
переулок Никольский 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 21
улица Слободская 2, 3, 5, 6, 7, 7-б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33
9 | ТП-459 РУ-10кВ секц.Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2)гаснет ЛЭП№13 (143,758,696,617) | Капитальный ремонт | шоссе Окружное 33, 33 вблизи | 2021-10-13 | 9:00 | 16:30
улица Псковская 15-а
улица Спирина 6, 8, 8-а, 10
улица Чернышовская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
улица Ягодная 6, 8, 8-а, 10, 10-в, 12
10 | ТП-459 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Костромская 6 | 2021-10-13 | 13:30 | 16:30
улица Псковская 7, 7-а, 9-а, 9-б
11 | ТП-459 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Костромская 6 | 2021-10-14 | 13:30 | 14:30
улица Псковская 7, 7-а, 9-а, 9-б
12 | ТП-459 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | улица Возрождения 27 | 2021-10-14 | 13:30 | 16:30
улица Костромская 6
улица Псковская 5, 7-а, 9, 9-б, 11 корп.1, 11 корп.2, 11-а
13 | ВЛ-10кВ ЛЭП№28 (ТП-547,949,553) | Капитальный ремонт | переулок Ершовский 9, 14 | 2021-10-15 | 9:00 | 16:00
улица Железнодорожная 51, 53, 55, 57, 59, 65, 67, 69
улица Монастырская 26, 28, 29, 30
улица Никольская 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 80
переулок Никольский 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 21
улица Слободская 2, 3, 5, 6, 7, 7-б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33
14 | ТП-339 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Клубова 33-а, 59-а | 2021-10-15 | 9:00 | 15:30
15 | ТП-245 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | набережная 6 Армии 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 189, 191 | 2021-10-15 | 9:00 | 10:00
улица Гоголя 101, 103
улица Горького 114, 116, 118, 120, 120-а, 120-б
16 | ТП-267 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | набережная 6 Армии 27 | 2021-10-15 | 10:00 | 11:00
17 | ТП-260 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | переулок Гоголя 1, 3, 4 | 2021-10-15 | 13:30 | 14:00
улица Гоголя 5
переулок Гоголя 6
улица Гоголя 7-б, 9, 11, 13, 13-а, 14, 16, 18, 19-а, 19-б, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
18 | ТП-235 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | набережная 6 Армии 205 | 2021-10-15 | 14:00 | 15:30
улица Горького 148/6
улица Пугачева 1, 3, 4, 5, 7
улица Разина 4, 14, 18
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4 от ТП-53, 59 | Монтаж АСКУЭ | п. Кадниковский, ул. Добролюбова, ул. Траспортная, ул. Зелёная, ул. Пушкина | 11.10.2021 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 от ТП-53, 59 | Монтаж АСКУЭ | п. Кадниковский, ул. Добролюбова, ул. Траспортная, ул. Зелёная, ул. Пушкина | 12.10.2021 | 9:00 | 16:00
3 | ТП-35 | Капитальный ремонт | п.Вожега, пер. Транспортный, д.3,5, ул. Советская 10,13,14 | 12.10.2021 | 8:30 | 16:30 | Больничный городок
4 | ТП-37, ТП-41, ТП-28 | Оперативные переключения | п. Вожега, ул. Спортивная, ул. Мира, ул. Гагарина, ул.Транспортная, д.35а, ул. Вокзальная, ул. Транспортная, д.18,20,22,24,28 | 12.10.2021 | 8:30 | 8:50
5 | ВЛ-0,4 от ТП-39 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Заводская, ул. Рабочая, ул. Луева | 13.10.2021 | 8:30 | 16:30
6 | ВЛ-0,4 от ТП-23 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Новинки | 13.10.2021 | 10:00 | 16:30
7 | ВЛ-0,4 от ТП-39 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Заводская, ул. Рабочая, ул. Луева | 14.10.2021 | 10:00 | 16:30
8 | ТП-11,19,27,35,12,24 | Оперативные переключения | п.Вожега ул.Гагарина, ул.Советская, пер Советский, ул.Садовая, ул. 40 лет Победы, ул.Октябрьская, ул Связи, ул. Школьная, ул. Транспортная. пер. Транспортный д.3,5, ул.Кузнецова. | 14.10.2021 | 8:15 | 8:45 | Больничный городок
9 | ТП-32 | Капитальный ремонт | п.Вожега ул.Октябрьская, д.30-40а (чётные), д.31, пер. Октябрьский, пер. Советский, д.7а, ул Кузнецова | 14.10.2021 | 8:15 | 16:30
10 | ВЛ-10 ф. Западный ,ф.Центральный.ТП-20,32,31,30,22,23,17,36,16,25,15,8,14,33,29 | Оперативные переключения | п.Вожега пер. Октябрьский, ул. Октябрьская, ул. Кузнецова, ул.Новинки, мкр. Манехино, мкр. Радужный, ул. Мелиораторов, ул. Гончарная. | 14.10.2021 | 16:00 | 16:30
11 | ВЛ-0,4 от ТП-23 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Новинки | 15.10.2021 | 9:30 | 16:30
12 | ВЛ-0,4 от ТП-70 | Капитальный ремонт | п. Сямба | 15.10.2021 | 8:30 | 9:30
13 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Набережная, ул. Пионерская | 15.10.2021 | 9:30 | 16:30