## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 14.06.2022г. по 19.06.2022г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 Ф-10 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Профсоюзная 7, 9, 11, 13 | 2022-06-14 | 9:00 | 16:00
улица Центральная 14, 16, 16-а, 18, 18-а, 20
переулок Центральный 3, 8
2 | ВЛ-6 кВ Керамик-1 ВЛ-10 кВ Керамик-2 (ТП-1004, 841) | Текущий ремонт | улица Гагарина 2-а, 70 | 2022-06-14 | 10:00 | 14:00
3 | ТП-961 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Возрождения 47-а | 2022-06-14 | 13:30 | 16:00
4 | ТП-961 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Возрождения 47-а | 2022-06-15 | 13:30 | 14:30
5 | ТП-961 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Возрождения 47-а | 2022-06-15 | 13:30 | 16:00
6 | ТП-141 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Преображенского 28 | 2022-06-16 | 9:00 | 16:00
7 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№ 42 ( ТП-236,792,837,830,568,934) | Капитальный ремонт | улица 1 Кирилловская 3, 4, 5, 7, 8 | 2022-06-16 | 9:00 | 16:00
улица 2 Кирилловская 4, 5, 6, 7, 8, 10
улица 3 Кирилловская 4, 6, 7, 10, 13
улица 4 Кирилловская 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18
улица 6 Кирилловская 1, 3, 6, 8, 10, 12а, 18
поселок Ананьино 3, 5
улица Кирилловская 12, 19, 20, 36, 38, 40, 49
улица Копрецовская 38
улица Сиреневая 9
улица Усадебная 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10-а, 12, 13, 14, 16, 18-А
8 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 (ТП-1020,1063,107,539,623,627,741,855, 977,117,196,394) | Капитальный ремонт | улица 2 Садовая 23, 25, 30, 38, 40 | 2022-06-16 | 9:00 | 9:30
улица 3 Садовая 33, 35, 37, 38, 42
улица 4 Садовая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
улица 5 Садовая 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
улица 6 Садовая 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 42
улица 7 Садовая 26, 27, 31, 34, 37, 39, 40, 42
улица 8 Садовая 35, 39, 43, 45, 48, 61-а
улица Ананьинская 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15
улица Сиреневая 52
9 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 (ТП-1020,1063,107,539,623,627,741,855, 977,117,196,394) | Капитальный ремонт | улица 2 Садовая 23, 25, 30, 38, 40 | 2022-06-16 | 15:30 | 16:00
улица 3 Садовая 33, 35, 37, 38, 42
улица 4 Садовая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
улица 5 Садовая 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
улица 6 Садовая 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 42
улица 7 Садовая 26, 27, 31, 34, 37, 39, 40, 42
улица 8 Садовая 35, 39, 43, 45, 48, 61-а
улица Ананьинская 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15
улица Сиреневая 52
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 379 Ф-9 | Капитальный ремонт | улица Зосимовская 28, 28-а | 2022-06-17 | 9:00 | 13:00
проспект Советский 13-а, 15, 15-а, 19
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 27 Ф-20 | Капитальный ремонт | улица Батюшкова 3-а | 2022-06-17 | 13:00 | 15:00
улица Мира 18-а
г. Тотьма тел. 8 (817-39) 2-16-44
1 | ТП-29 | ТР силового трансформатора | г. Тотьма, ул. Советская, д. 5-а, 7, 9 г. Тотьма, ул. Урицкого, д. 1-28 г. Тотьма, ул. Октябрьская, д. 4 г. Тотьма, ул. Ленина, д. 62, 62а, 62в, 63в г. Тотьма, ул. Кирова, д. 12, 14, 16, 19, 21, 23 г. Тотьма, пер. Октябрьский, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 10, 12 | 2022-06-15 | 8:30 | 11:30
2 | ТП-26 | ТР силовых трансформаторов | г. Тотьма, ул. Володарского, д. 29, 31, 31-а, 31-б, 31-в, 36, 37, 38 | 2022-06-15 | 13:30 | 15:30
3 | ТП-50 | ТР силовых трансформаторов | г. Тотьма, ул. Садовая 32, 41, 41а, 43, 45, 45а, 51, 53, 55, 57, 61, г. Тотьма, ул. Ленина 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 61а г. Тотьма, ул. Кирова 32, 34, 43, 45, 47, 47а, 49, 51 г. Тотьма, ул. Белоусовская 40 | 2022-06-16 | 8:30 | 10:30
4 | ТП-45-1 | ТР силовых трансформаторов | г. Тотьма, ул. Ленина, д. 140, 142 г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 г. Тотьма, ул. Кореповская, д. 20, 20-а г. Тотьма, ул. Механизаторов, д. 1-а, 4, 6, 8 г. Тотьма, пер. Пролетарский, д. 3, 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | 2022-06-17 | 8:30 | 12:00
5 | ТП-45-2 | ТР силовых трансформаторов | г. Тотьма, ул. Ленина, д. 138 д. Малая Поповская, д. 1 - 22 | 2022-06-17 | 13:30 | 16:00
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-10 ф.Митинский ЛПХ | текущий ремонт | п.Кадниковский, п.Яхренга | 2022-06-14 | 9:30 | 10:30
1 | ВЛ-10 кВ ф.Митинский ЛПХ | Текущий ремонт | п.Кадниковский, п.Яхренга | 2022-06-14 | 9:30 | 10:30
2 | ТП-52,53,56 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Кадниковский, ЛТЦ (Вожегалес), ул.Транспортная, Зелёная, Строителей, Кирова, Гагарина, Подлесная, ул.Первомайская,д.44 | 2022-06-14 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Вожега, ул.Энергетиков, Красноармейская, пролетарская, Первомайская, Южная | 2022-06-14 | 9:00 | 16:30
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул. Хватова, Гагарина, Спортивная | 2022-06-14 | 9:00 | 16:30
5 | ТП-26 | Капитальный ремонт | п.Вожега, ул.Коммунистическая, Ударников, Труда, Полярная, Шакалова, Свободы, Северная, Новая | 2022-06-14 | 9:00 | 16:30
6 | ВЛ-10 кВ ф.Митинский ЛПХ | Текущий ремонт | п.Кадниковский, п.Яхренга | 2022-06-14 | 9:30 | 11:30
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Вожега, ул.Энергетиков, Красноармейская, пролетарская, Первомайская, Южная | 2022-06-15 | 9:00 | 16:30
8 | ТП-52,53,56 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Кадниковский, ЛТЦ (Вожегалес), ул.Транспортная, Зелёная, Строителей, Кирова, Гагарина, Подлесная, ул.Первомайская,д.44 | 2022-06-15 | 9:00 | 16:00
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул. Хватова, Гагарина, Спортивная | 2022-06-15 | 9:00 | 16:30
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул. Хватова, Гагарина, Спортивная | 2022-06-16 | 9:00 | 16:30
11 | ТП-52,53,56 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Кадниковский, ЛТЦ (Вожегалес), ул.Транспортная, Зелёная, Строителей, Кирова, Гагарина, Подлесная, ул.Первомайская,д.44 | 2022-06-16 | 9:00 | 16:00
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега, ул.Мира, Гагарина, Транспортная | 2022-06-16 | 9:00 | 16:30
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул. Хватова, Гагарина, Спортивная | 2022-06-17 | 9:00 | 16:30
14 | ТП-52,53,56 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Кадниковский, ЛТЦ (Вожегалес), ул.Транспортная, Зелёная, Строителей, Кирова, Гагарина, Подлесная, ул.Первомайская,д.44 | 2022-06-17 | 9:00 | 16:00
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега, ул.Мира, Гагарина, Транспортная | 2022-06-17 | 9:00 | 16:30
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ПС "Вытегра" Ф-13 "Заречье" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | Без отключения потребителей | 2022-06-14 | 10:00 | 16:00
2 | ТП-1-21 | Ремонт электрооборудования, отборы проб масла,измерение сопротивления ЗУ | г. Вытегра ул. Новая Набережная д. № 12 , 14 ул. Первомайская д. № 9,10,11,12,13,14,15,16,19,20 ул. Пионерская д. № 2,2а,2б,4,5,6,7,9,11,13,15,17 ул. Школьная д. № 11 ул. Строительная д. № 13 пр. Победы д. № 4,8,10,12,14 | 2022-06-14 | 9:00 | 16:30
3 | ТП-1-21 | Ремонт электрооборудования, отборы проб масла,измерение сопротивления ЗУ | г. Вытегра ул. Новая Набережная д. № 12 , 14 ул. Первомайская д. № 9,10,11,12,13,14,15,16,19,20 ул. Пионерская д. № 2,2а,2б,4,5,6,7,9,11,13,15,17 ул. Школьная д. № 11 ул. Строительная д. № 13 пр. Победы д. № 4,8,10,12,14 | 2022-06-15 | 9:00 | 16:30
4 | ПС "Вытегра" Ф-13 "Заречье" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | Без отключения потребителей | 2022-06-15 | 10:00 | 16:00