ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)  МУП «ГРЯЗОВЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»

ПОЛНОЕ (ЧАСТИЧНОЕ) ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ПРАВИЛАМИ ПОЛНОГО И(ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ПРАВИЛАМИ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ  ГРАФИКОВ АВАРИЙНОГО ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие заключенный  договор об оказании услуг по передаче электрической энергии, договор энергоснабжения.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата не взимается.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Наличие действующего договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, договора энергоснабжения.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): В зависимости от вида ограничения режима потребления.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| N п/п | Этап |  | Содержание | условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничения режима потребления в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Потребителем обязательств по оплате электроэнергии и иных услуг процесса ее поставки |  | Частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате электроэнергии и иных услуг процесса ее поставки | Потребителем, самостоятельно | Не ранее истечения 10 дней со дня получения уведомления потребителем, направленного гарантирующим поставщиком, (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, производителем электрической энергии(мощности) на розничной рынке или сетевой организацией (в случае заключенного с ней договора об оказании услуг по передаче электрической энергии) | Пункт 7 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1 |
|  |  |  | Полное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Сетевой организацией либо потребителем в присутствии сетевой организации | По истечении 3 дней со дня введения частичного ограничения режима потребления | Пункт 15 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1 |
| 2 | Ограничения режима потребления в связи с выявлением факта безучетного потребления электрической энергии, ненадлежащего технологического присоединения, нарушения функционирования устройств защиты и автоматики, прекращения обязательств по договору |  | Полное ограничение режима потребления электрической энергии | Выявление факта безучетного потребления эл.эн., ненадлежащего технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, нарушения функционирования устройств рел. защиты, противоаварийной автоматики, устройств компенсации реактивной мощности, прекращение обязательств по договору | Сетевой организацией либо потребителем в присутствии сетевой организации | Не ранее истечения 10 дней со дня получения уведомления потребителем, направленного гарантирующим поставщиком, (энергосбытовой, организацией, производителем электрической энергии (мощности) на розничной рынке или сетевой организацией (в случае заключенного с ней договора об оказании услуг по передаче эл.эн.) | Пункт 7 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1 |
| 3 | Введение ограничения режима потребления в отношении граждан-потребителей, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими своих обязательств |  | Частичное ограничение режима потребления электрической энергии | При возникновении у гражданина-потребителя задолженности по оплате электрической энергии и иных услуг процесса ее поставки, за 2 расчетных периода | Потребителем, самостоятельно | Не ранее истечения 15 дней со дня получения уведомления потребителем | Пункт 19 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1 |
|  |  |  | Полное ограничение режима потребления электрической энергии | При возникновении у гражданина-потребителя задолженности по оплате электрической энергии и иных услуг процесса ее поставки, за 3 расчетных периода | Потребителем, либо сетевой организацией | Не ранее истечения 15 дней со дня получения уведомления потребителем |  |
| 4 |  | Ограничение режима потребления в связи с выявлением факта неудовлетворительного состояния объектов электросетевого хозяйства (энергетических установок, энергопринимающих устройств) потребителя, которое создает угрозу жизни и здоровью людей и (или) угрозу возникновения технологических нарушений на указанных объектах | Полное ограничение режима потребления электрической энергии | Выявлением факта неудовлетворительного состояния объектов электросетевого хозяйства (энергетических установок, энергопринимающих устройств) потребителя, которое создает угрозу жизни и здоровью людей и (или) угрозу возникновения технологических нарушений на указанных объектах | Вводится лицом, к объектам электросетевого хозяйства которого непосредственно присоединены такие объекты электросетевого хозяйства (энергетические установки, энергопринимающие устройства) потребителя | После уведомления потребителя, направленного не позднее 3-х дней и не ранее чем за 24 часа до введения мер со дня принятия решения об ограничении режима потребления | Пункт 28 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1 |
| 5 |  | Введения ограничения режима потребления в целях предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций | Разработка и утверждение сетевой организацией графиков аварийного ограничения | Наличие у потребителя заключенного договора энергоснабжения или договора об оказании услуг по передаче электрической энергии. |  | Не позднее чем за 10 дней до начала очередного периода (графики разрабатываются на период с 1 октября по 30 сентября следующего года) | Пункт 39 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1 |
|  |  |  | Доведение до сведения гарантирующих поставщиков (энергосбытовых, энергоснабжающих организаций) и их потребителей графиков аварийного ограничения | Утвержденные в установленном порядке графики аварийного ограничения | Письменное уведомление | В соответствии с договором энергоснабжения или договором оказания услуг по передаче электрической энергии | Пункт 39 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1 |
|  |  |  |  |  | Публикация утвержденных графиков аварийного ограничения на сайте в сети «Интернет» | В течение 10 рабочих дней после утверждения |  |
|  |  |  | Введение ограничения режима потребления в соответствии с графиками ограничения режима потребления (мощности) | При введении в действие графиков ограничения режима потребления - возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов по причине возникновения дефицита электрической энергии и мощности и (или) недопустимых отклонений напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и иных чрезвычайных ситуаций | Телефонограмма или иное сообщение на имя руководителя организации – потребителю с заключенным с сетевой организацией договором по передаче электрической энергии – для самостоятельного выполнения технических мероприятий по вводу аварийного ограничения, гарантирующему поставщику для доведения информации до своих потребителей | Не позднее 14 часов суток, предшествующих дате введения ограничения | Подпункт «а» пункта 35 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1, пункты 32,34 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии2 |
|  |  |  |  | При введении в действие графиков временного отключения потребления - невозможность введения в действие графиков ограничения режима потребления, невыполнение потребителями диспетчерских распоряжений о введении в действие графиков ограничения режима потребления | Действия по временному отключению потребления производятся оперативным персоналом сетевой организации | Без предварительного уведомления, с незамедлительным оповещением после введения временного отключения | Подпункт «б» пункта 35 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1, пункты 38,39 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии2 |
| 6 | Ограничение режима потребления вследствие срабатывания противоаварийной автоматики |  | Полное ограничение режима потребления электрической энергии | Возникновение и развитие( их предотвращение и ликвидация) аварийных электроэнергетических режимов | Автоматическое срабатывание противоаварийной автоматики | Вводится автоматически до ликвидации аварийного электроэнергетического режима | Раздел 4 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии2 |
| 7 | Информирование об аварийных ограничениях |  | Информирование об аварийных ограничениях | Предоставление потребителям сведений о времени отключения и восстановления потребления электрической энергии | Размещение информации на сайте в сети "Интернет" | После выполнения отключения | Пункт 45 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1 |
|  |  |  |  |  | Письменное уведомление | По запросу потребителей, в отношении которых было введено аварийное ограничение, и (или) организаций, осуществляющих снабжение электрической энергией таких потребителей | Пункт 48 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии1 |
|  |  |  |  | Предоставление сведений первичным получателям команд и диспетчерским центрам |  | Незамедлительно | Пункты 42,51 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии2 |

1  Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442.

2 Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 6.06.2013 г. N 290

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Адрес для потребителей: 162000, Вологодская область, г.Грязовец, ул.Победы,50.

Телефон:  (81755) 2-25-52

Адрес электронной почты: 8175522552@mail.ru