## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 10.04.2023г. по 16.04.2023г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-204 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | проспект Советский 98-а, 100, 100-а | 2023-04-10 | 9:00 | 12:00
улица Яшина 3
2 | ТП-879 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Никитичева п. Емельяново 4, 5, 5-б, 6 | 2023-04-10 | 9:00 | 10:00
улица Новая п. Емельяново 2, 3, 4, 7, 7-а, 8
переулок Тихий п. Емельяново 3
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-3 | Капитальный ремонт | улица Заречная 38, 39, 39-а, 40, 41-а, 42, 43-а, 44, 45, 45-а, 45-б, 46, 47, 48, 49, 49-а, 51 | 2023-04-10 | 9:00 | 16:00
улица К.Маркса 47-а, 49, 49-а, 51, 51-а, 53
улица Мудрова 3, 4, 5, 10
улица Образцова 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60
улица Ольховая 40-а, 42-а, 46-а, 48-а, 56-а
улица Саммера 23, 29-а, 33, 39, 42
4 | ТП-184 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Козленская 91, 93, 93-а, 95, 95-а, 97, 99-а | 2023-04-10 | 13:30 | 16:00
улица Яшина 3, 5
5 | ТП-204 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | проспект Советский 98-а, 100, 100-а | 2023-04-11 | 9:00 | 12:00
улица Яшина 3
6 | ВЛ-10кВ ЛЭП№10 | Текущий ремонт | переулок 1 Доронинский 5, 7 | 2023-04-11 | 9:00 | 11:00
| (ТП-229,619,755, |  | переулок 1 Тихий 4
| 811,681,859,937,748, 1056,1032,782, |  | переулок 2 Доронинский 3, 5, 6, 7, 9
| 1050,805,871,923,1096) |  | переулок 2 Тихий 1, 2, 3, 4, 5
переулок 3 Доронинский 4, 5, 6, 7, 10
переулок 4 Доронинский 1, 4, 6, 8
улица Гиляровского 40, 47, 53, 55
улица Доронинская 2, 4, 7, 16, 20
переулок Заболотный 25
улица Образцова 68-а, 71, 72-а, 73, 73-а, 74-а, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 89
улица Ольховая 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 88, 89, 90, 90-а, 91, 92, 92-а, 94, 94-а
улица Открытая 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 4-а, 7, 9, 14, 14-а
улица Полярная 1, 3, 5, 7, 9, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 88-а, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106
переулок Полярный 3, 4, 5, 6, 8, 10
улица Саммера 45-а, 47-а, 49, 51, 53, 62, 64, 66-а
улица Тихая 1/9, 3, 5, 7
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-2 | Капитальный ремонт | улица Заречная 43 | 2023-04-11 | 9:00 | 16:00
улица Мудрова 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27
улица Образцова 33
улица Ольховая 31-а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48-а, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60-а, 61, 62, 62-а, 63, 64
улица Полярная 44, 46, 50, 52, 54, 68
8 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№ 42 | Технологическое присоединение | улица 1 Кирилловская 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 2023-04-11 | 9:00 | 12:00
| (ТП-792,837,830,568,934,236) |  | улица 2 Кирилловская 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10
улица 3 Кирилловская 4, 6, 7, 10, 13
улица 4 Кирилловская 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18
улица 6 Кирилловская 1, 3, 6, 8, 10, 12а, 14, 18, 20
поселок Ананьино 3, 5
улица Кирилловская 12, 19, 20, 33, 36, 38, 40, 49
улица Копрецовская 38
улица Сиреневая 9
улица Усадебная 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10-а, 12, 13, 14, 16, 18-А
9 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№31 | Технологическое присоединение | улица 2 Садовая 23, 25, 30, 38, 40 | 2023-04-11 | 9:00 | 9:15
| (ТП-1070,855,741,589,539,107,623, 977,627,394,1020,117,196,1036) |  | улица 3 Садовая 33, 35, 37, 38, 42
улица 4 Садовая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
улица 5 Садовая 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
улица 6 Садовая 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 42
улица 7 Садовая 25, 26, 27, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 42
улица 8 Садовая 27, 33, 35, 39, 43, 45, 48, 61-а
улица Ананьинская 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15
улица Сиреневая 52
10 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№31 | Технологическое присоединение | улица 2 Садовая 23, 25, 30, 38, 40 | 2023-04-11 | 12:00 | 12:15
| (ТП-1070,855,741,589,539,107, |  | улица 3 Садовая 33, 35, 37, 38, 42
| 623,977,627,394,1020,117,196,1036) |  | улица 4 Садовая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
улица 5 Садовая 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
улица 6 Садовая 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 42
улица 7 Садовая 25, 26, 27, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 42
улица 8 Садовая 27, 33, 35, 39, 43, 45, 48, 61-а
улица Ананьинская 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15
улица Сиреневая 52
11 | ТП-184 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Козленская 91, 93, 93-а, 95, 95-а, 97, 99-а | 2023-04-11 | 13:30 | 16:00
улица Яшина 3, 5
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-3 | Капитальный ремонт | улица Заречная 38, 39, 39-а, 40, 41-а, 42, 43-а, 44, 45, 45-а, 45-б, 46, 47, 48, 49, 49-а, 51 | 2023-04-12 | 9:00 | 16:00
улица К.Маркса 47-а, 49, 49-а, 51, 51-а, 53
улица Мудрова 3, 4, 5, 10
улица Образцова 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60
улица Ольховая 40-а, 42-а, 46-а, 48-а, 56-а
улица Саммера 23, 29-а, 33, 39, 42
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-2 | Капитальный ремонт | улица Заречная 43 | 2023-04-13 | 9:00 | 16:00
улица Мудрова 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27
улица Образцова 33
улица Ольховая 31-а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48-а, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60-а, 61, 62, 62-а, 63, 64
улица Полярная 44, 46, 50, 52, 54, 68
14 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№20 (ТП-354, 1065) | Текущий ремонт | ст Строитель 81 | 2023-04-13 | 9:00 | 16:00
15 | ТП-749 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Доронино 54-а | 2023-04-14 | 9:00 | 15:00
садоводчество Швейник 88
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-3 | Капитальный ремонт | улица Заречная 38, 39, 39-а, 40, 41-а, 42, 43-а, 44, 45, 45-а, 45-б, 46, 47, 48, 49, 49-а, 51 | 2023-04-14 | 9:00 | 16:00
улица К.Маркса 47-а, 49, 49-а, 51, 51-а, 53
улица Мудрова 3, 4, 5, 10
улица Образцова 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60
улица Ольховая 40-а, 42-а, 46-а, 48-а, 56-а
улица Саммера 23, 29-а, 33, 39, 42
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ТП-8 ВЛ-0,4 кВ ф2 | Технологическое присоединение | п.Вожега, ул. Ветеранов | 2023-04-10 | 9:00 | 12:00
2 | ТП-3 ВЛ-0,4 кВ ф2 | Текущий ремонт | п.Вожега, ул.Новая, д.3, ул.Кооперативная, д3а,6-8,10,10,11,14,15,17-22,25-29, 31,33,35-37,40,43 | 2023-04-10 | 9:00 | 12:00
3 | ТП-25 ВЛ-0,4 кВ ф.2 | Технологическое присоединение | п.Вожега, скважина ДПМК (МКП "Управление ЖКХ"), ул.Архангельская, д.1-6а, пер.Архангельский, д.5,6,8, ул.Ильинская, д.4 | 2023-04-10 | 13:30 | 16:30
4 | ТП-9 Т1 | Текущий ремонт | п.Вожега, ул.Луева, деревообрабатывающий цех | 2023-04-11 | 9:00 | 12:00
5 | ТП-60, ТП-65, ТП-61, ТП-62 | Текущий ремонт | п. Кадниковский, ул.Новая, ул. Ветеранов, д.1-22, ул. Первомайская, д.1-12, ул.Горького, д.1-6, ул.Долгановская, ул. Северная, ул Чернышевского, ул. Садовая, ул.Комсомольская, ул.50 лет Победы | 2023-04-11 | 9:30 | 12:00
6 | ТП-2 ф.3, ф.4 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Первомайская 20-26, ул Пролетарская, 21-33; ул Красноармейская, скважина кирпичник (МКП "Управление ЖКХ"), 16-34, ул.Заречная, ул.Железнодорожная, д.25, ул. Заречная | 2023-04-11 | 9:30 | 16:30
7 | ТП-28 ф.8 котельная №4 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул Садовая д 28,31,33 ул. Спортивная д. 5, 6а | 2023-04-11 | 9:30 | 16:30
8 | ТП-20 Т1 | Текущий ремонт | п. Вожега, пер.Октябрьский, очистные (МКП "Управление ЖКХ"), производственная база ООО ЭКСПОФОРЕСТ, д.17,19 | 2023-04-12 | 9:15 | 9:30
9 | ТП-2 ф.3, ф.4 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Первомайская 20-26, ул Пролетарская, 21-33; ул Красноармейская, скважина кирпичник (МКП "Управление ЖКХ"), 16-34, ул.Заречная, ул.Железнодорожная, д.25, ул. Заречная | 2023-04-12 | 9:30 | 16:30
10 | ТП-28 ф.8 котельная №4 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул Садовая д 28,31,33 ул. Спортивная д. 5, 6а | 2023-04-12 | 9:30 | 16:30
11 | ТП-13 Т1 | Текущий ремонт | д.Б.Климовская, д. 1-9, 10-18, 21-24, 75-89, ул.Чкалова | 2023-04-13 | 9:15 | 9:30
12 | ТП-2 ф.3, ф.4 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Первомайская 20-26, ул Пролетарская, 21-33; ул Красноармейская, скважина кирпичник (МКП "Управление ЖКХ"), 16-34, ул.Заречная, ул.Железнодорожная, д.25, ул. Заречная | 2023-04-13 | 9:30 | 16:30
13 | ТП-28 ф.8 котельная №4 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул Садовая д 28,31,33 ул. Спортивная д. 5, 6а | 2023-04-13 | 9:30 | 16:30
14 | ТП-40 Т1 | Текущий ремонт | п.Вожега, ул.Хватова, ул. Спортивная, д.3,4, ул.Гагарина, д.53-74, | 2023-04-14 | 9:15 | 9:30
15 | ТП-2 ф.3, ф.4 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Первомайская 20-26, ул Пролетарская, 21-33; ул Красноармейская, скважина кирпичник (МКП "Управление ЖКХ"), 16-34, ул.Заречная, ул.Железнодорожная, д.25, ул. Заречная | 2023-04-14 | 9:30 | 16:30
16 | ТП-28 ф.8 котельная №4 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул Садовая д 28,31,33 ул. Спортивная д. 5, 6а | 2023-04-14 | 9:30 | 16:30
с. Сямжа тел. 8 (817-52) 21-888
1 | ТП-5 | Капитальный ремонт эл. части ТП | От ТП-5:с. Сямжа, ул. Cосновая 1-35, ул. Коробицына 1-12; ул.Западная 29 а,31а; ул. Рождественская; ул. Лечебная,пер-к Лечебный; БУВ ВО "Сокольская райСББЖ" гараж,здание ветстанции; Управление Социальной защиты населения Сямженского муниципального района; БУВ ВО"Сямженская рай СББЖ" котельная,здание ветстанции;Сямженский лесхоз-филиал САУ лесного хозяйства ВО"Вологдалесхоз"; От ТП-4:с. Сямжа: Население ул. Садовая 1,3-18,6а,1а,24,10а; Садовый пер-к 3,5,7,9,11; ул. Зеленая; МУП ЖКХ СМР(контора,гаражи,котельная,очистные) "Сямженское жкх";магазин Глория;пилорама ИП Вепрев | 2023-04-14 | 9:00 | 12:00
г. Харовск тел. 8 (817-32) 233-33
1 | ТП-19 ВЛ-0,4 кВ ф4 Поселок Дом отдыха | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | г. Харовск Дом отдыха | 2023-04-10 | 9:00 | 17:00
2 | ТП-8 | Кап.ремонт эл.части ТП | г. Харовск ул. Южная, ул. Механизаторов | 2023-04-12 | 9:00 | 12:00
3 | ТП-19 ВЛ-0,4 кВ ф4 Поселок Дом отдыха | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | г. Харовск Дом отдыха | 2023-04-13 | 9:00 | 17:00
4 | ТП-19 ВЛ-0,4 кВ ф4 Поселок Дом отдыха | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | г. Харовск Дом отдыха | 2023-04-14 | 9:00 | 17:00
5 | ТП-104 ф1 ул. Спортивная | Установка приборов учета | р-н. Харовский ст. Семигородняя ул. Спортивная, Октябрьская, Пионерская, Новая, Стахановская, Набережная | 2023-04-12 | 9:00 | 12:00
6 | КТП101 | Установка приборов учета | р-н. Харовский ст. Семигородняя ул. Коммунальная, пер. Больничный, ул. Восточноая | 2023-04-12 | 13:00 | 16:00
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-9 ф.12 | Перетяжка провода , правка опор | л. Овражная до 11 (нечет), 6-16 (четн); Свердловская 17-23 | 2023-04-10 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-57 ф.13 | Перетяжка провода , правка опор | Каляева 5,7,9,11,13; Горького 10,11,13,14,15,17,18,19,20,21: м-н Керосинка; м-н Цветы | 2023-04-11 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3 ф.1 | Перетяжка провода , правка опор | ул.Беднякова 18,26 | 2023-04-12 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-9 ф.12 | Перетяжка провода , правка опор | л. Овражная до 11 (нечет), 6-16 (четн); Свердловская 17-23 | 2023-04-13 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-57 ф.11 | Перетяжка провода , правка опор | л. Комсомольская, 2, 2а, 3; ул. Советская, 28, маг. ЧП Шутова; торговые ряды; муз.школа, Советская, 30 | 2023-04-14 | 9:00 | 16:00
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-18 ф.4-ул. Шевченко | Перетяжка провода , правка и замена опор | г. Вытегра ул. Шевченко д. №№ 90,92,93,94,95, Северный пер. д. №№1-11. ул. Володарского д. № 105 | 2023-04-11 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-18 ф.4-ул. Шевченко | Перетяжка провода , правка и замена опор | г. Вытегра ул. Шевченко д. №№ 90,92,93,94,95, Северный пер. д. №№1-11. ул. Володарского д. № 105 | 2023-04-12 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-18 ф.4-ул. Шевченко | Перетяжка провода , правка и замена опор | г. Вытегра ул. Шевченко д. №№ 90,92,93,94,95, Северный пер. д. №№1-11. ул. Володарского д. № 105 | 2023-04-13 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-18 ф.4-ул. Шевченко | Перетяжка провода , правка и замена опор | г. Вытегра ул. Шевченко д. №№ 90,92,93,94,95, Северный пер. д. №№1-11. ул. Володарского д. № 105 | 2023-04-14 | 9:00 | 16:00
г. Тотьма тел. 8 (817-39) 2-16-44
1 | ТП - 5 | Капитальный ремонт ТП - 5 | г. Тотьма, ул. Кореповская, д.4,9,11,12,13,14,16,17,17А,18,19, 21,22,23,24,26,28 | 2023-04-10 | 13:00 | 15:00
г. Тотьма, ул. Ленина, д.92
г. Тотьма, ул. Клочихина, д.23,25,27,29,33,34,35,36,37,38,39, 39А, 41, 44,46,48
г. Тотьма, ул. Гущина, д. 3,4,5,6,7,8,9,10,10А,12,13,14,15,16,17,17А, 18,19,20,21,22, 22А,23,24,24А,25,27,30,30А,31,32,33,34,35,38
г. Тотьма, ул. Красная, д.26,28,30,33
г. Тотьма, ул. Трудовая, д. 3,7А,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 26,27, 29,30,32
г. Тотьма, ул. Советская, д. 40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53А, 54,55,56,57,58,59,60
г. Тотьма, ул. Кореповская, д.4,9,11,12,13,14,16,17,17А,18,19, 21,22,23,24,26,28
2 | ТП - 5 | Капитальный ремонт ТП - 5 | г. Тотьма, ул. Ленина, д.92 | 2023-04-11 | 13:00 | 15:00
г. Тотьма, ул. Клочихина, д.23,25,27,29,33,34,35,36,37,38,39, 39А, 41, 44,46,48
г. Тотьма, ул. Гущина, д. 3,4,5,6,7,8,9,10,10А,12,13,14,15,16,17,17А, 18,19,20,21,22, 22А,23,24,24А,25,27,30,30А,31,32,33,34,35,38
г. Тотьма, ул. Красная, д.26,28,30,33
г. Тотьма, ул. Трудовая, д. 3,7А,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 26,27, 29,30,32
г. Тотьма, ул. Советская, д. 40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53А, 54,55,56,57,58,59,60