График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии)
АО «Вологодская областная энергетическая компания»
[bookmark: _GoBack]на период с 03.08.2017 г. по 25.08.2017 г.

	№
п/п
	Наименование выводимого из работы оборудования
	Вид работ
	Населенный пункт, адрес  потребителей
	Период отключения электроэнергии
	Примечание

	
	
	
	
	Дата
	Время отключения
	Время включения
	

	1
	ТП-1-17
	Отборы проб тр. масла, ППР эл/части
	Г. Вытегра  ул, Пролетарская от д.№13 до № 40 , ул. Свободы  от д. № 25 до д.№ 56 , ул. Аверина от д.№25 до д. № 53, ул .Братская от д.№ 17 до д. № 44 , ул. Труда от д. №8 до д. № 41, ул. Кирова от д. №28 до д. № 50
	03.08.2017
	09:00
	15:30
	

	2
	ТП-1-02
	Отборы проб тр. масла, ППР эл/части
	г. Вытегра  ул. Свободы от д. № 6 до д. № 25,ул. Аверина от д. № 1 до д. № 13,ул. Энгельса от д. № 1 до д.№ 9, ул. Никитина от д.№ 1 до д.№ 3 , ул. Ленина от д.№ 38 до д. № 44, ул. Вянгинская от д. № 6 до д. № 26 , ул. Конституции от д. № 10 до д. № 22
	04.08.2017
	09:00
	12:00
	

	3
	ТП-1-30
	Отборы проб тр. масла, ППР эл/части
	г. Вытегра ул. Октябрьская от д. № 62 до д. № 99 , ул. Будённого от д. № 8 до д. № 42, ул. Некрасова от д. № 8 до д № 33, ул. Лермонтова  д. № 42,44,67,69
	08.08.2017
	09:00
	15:30
	

	4
	ТП-1-19
	Отборы проб тр. масла, ППР эл/части
	г. Вытегра ул. Лермонтова от д. № 1до д. № 18, пр. Ленина от д. №13 до д. № 29 , ул. Карла Маркса от д. №22 до д. №28, Архангельский тракт д.№№ 8,10,12,16,18,20,22 
	09.08.2017
	09:00
	17:00
	

	5
	ТП-1-34
	Отборы проб тр. масла, осмотр силового тр-ра,эл/оборудования с чисткой ТП

	г. Вытегра ул. Чеботарёва от д. № 2 до д. № 20, ул. Подгорная от д. № 1 до д. №10, ул. Краснофлотская от д. № 1 до д. № 12
	10.08.2017
	09:00
	12:00
	

	6
	ТП-1-36
	Отборы проб тр. масла, осмотр силового тр-ра,эл/оборудования с чисткой ТП


	г. Вытегра ,ул. Аверина от д №52 до д. № 70 , ул. Свободы от д.№ 56 до д. №62 , ул. Кирова д. №51
	10.08.2017
	13:30
	16:00
	

	7
	ТП-1-38
	Отборы проб тр. масла, осмотр силового тр-ра,эл/оборудования с чисткой ТП


	г. Вытегра промзона Ленинградский тракт
	11.08.2017
	09:00
	11:00
	

	8
	ТП-1-64
	Отборы проб тр. масла, осмотр силового тр-ра,эл/оборудования с чисткой ТП


	г. Вытегра промзона  Ленинградский тракт
	11.08.2017
	13:30
	15:30
	

	9
	ТП-1-70
	Отборы проб тр. масла, осмотр силового тр-ра,эл/оборудования с чисткой ТП


	г. Вытегра промзона  Ленинградский тракт
	12.08.2017
	09:00
	11:00
	

	10
	ТП-1-71
	Отборы проб тр. масла, осмотр силового тр-ра,эл/оборудования с чисткой ТП


	г. Вытегра промзона  Ленинградский тракт
	12.08.2017
	13:30
	16:00
	

	11
	ТП-1-74
	Отборы проб тр. масла, осмотр силового тр-ра,эл/оборудования с чисткой ТП


	г. Вытегра ул. Володарского от д. № 3 до № 28 , ул. Никонова от д. №7 до д. № 21 , ул. Революции от д. № 10 до д. № 39 , ул. Карла Маркса д. № 10,11
	15.08.2017
	09:00
	12:00
	

	12
	ТП-1-75
	Отборы проб тр. масла, осмотр силового тр-ра,эл/оборудования с чисткой ТП


	г. Вытегра ул. Плосконивская от д. №2 до д. № 10, ул. Шевченко от д. № 64 до д. № 88 , ул . Зари от д. № 16 до д. № 26 , ул. Володарского от д. № 74 до д. № 91 , Пушкинский п-к  д. №  3,4.
	15.08.2017
	13:30
	16:00
	

	13
	ТП-1-81
	Отборы проб тр. масла, осмотр силового тр-ра,эл/оборудования с чисткой ТП


	г. Вытегра ул. Розы Люксембург д. № 14
	16.08.2017
	09:00
	11:30
	

	14
	ТП-1-92
	Отборы проб тр. масла, осмотр силового тр-ра,эл/оборудования с чисткой ТП


	г. Вытегра Пудожский тракт д. № 1
	16.07.2017
	13:30
	16:00
	

	15
	ТП-1-111
	Отборы проб тр. масла, осмотр силового тр-ра,эл/оборудования с чисткой ТП


	г. Вытегра промзона Ленинградский тракт
	17.08.2017
	09:00
	11:00
	

	16
	ТП-1-121
	Отборы проб тр. масла, осмотр силового тр-ра,эл/оборудования с чисткой ТП


	Дачный посёлок «Лесное»
	17.08.2017
	13:30
	16:00
	

	17
	ТП-1-07
	Текущий ремонт (осмотр) сил. трансформаторов


	г. Вытегра ул. Вянгинская от д. №53 до д. №90 , ул. Конституции от д. № 49 до д. №84 , ул. Шевченко от д. № 31 до д. № 47 , ул. Лермонтова  от д. № 24 до д. №39 , пр. Ленина д. № 98
	18.08.2017
	09:00
	12:00
	

	18
	ТП-1-32
	Текущий ремонт (осмотр) сил. трансформаторов

	г.Вытегра ул. Шевченко д. № 26 , пр. Ленина д. № 11,88 , Архангельский тракт д. № 2,4
	19.08.2017
	09:00
	12:00
	

	19
	ТП-1-35
	Текущий ремонт (осмотр) сил. трансформаторов



	г. Вытегра Архангельский тр. д. № 9,11,13, ул. Карла Маркса от д. № 14 до д. № 21 , ул. Карла Либкнехта от д. № 16 до д. № 29 
	23.08.2017
	09:00
	12:00
	

	20
	ТП-1-11
	Текущий ремонт (осмотр) сил. трансформаторов


	
	25.08.2017
	09:00
	12:00
	



