## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 17.01.2022г. по 23.01.2022г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-10кВ ЛЭП№39 (ТП-649,380,944(Т1),395,928 ) | Капитальный ремонт | улица Горка 2, 2-а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-а, 45, 45-а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76 | 2022-01-17 | 9:00 | 16:00
шоссе Московское 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2 | ТП-830 РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Текущий ремонт | улица 4 Кирилловская 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18 | 2022-01-17 | 9:00 | 13:00
улица Кирилловская 19
улица Усадебная 9, 13
3 | ТП-103 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 207-а, 209 | 2022-01-17 | 13:30 | 16:00
улица Горького 150, 156
улица Машиностроительная 3, 4, 5, 7-а
4 | ТП-568 РУ-0,4кВ Ф-4 в/в | Текущий ремонт | улица 1 Кирилловская 3, 5, 7 | 2022-01-17 | 14:00 | 16:00
улица 2 Кирилловская 4, 6, 10
улица 3 Кирилловская 7
улица 4 Кирилловская 6
поселок Ананьино 3, 5
улица Кирилловская 12
5 | ВЛ-6кВ ЛЭП№22 (ТП-847,901,807,1066,632) | Капитальный ремонт | улица Воскресенская (Покровская слобода) 1, 2, 5, 7, 9, 10 | 2022-01-18 | 9:00 | 16:00
улица Дмитриевская (Покровская слобода) 14, 20
улица Ершовская 13
переулок Ершовский 8-в, 10, 27-а
улица Слободская 1, 36
ул Спасская (Покровская Слобода) 11
6 | ТП-606 РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Текущий ремонт | улица 5 Кирилловская 2, 6, 8, 10, 10-а, 11, 13, 15, 16, 17, 21 | 2022-01-18 | 9:00 | 13:00
улица 6 Кирилловская 1
поселок Ананьино 6
улица Кирилловская 11, 13, 14, 15, 21
7 | ТП-807 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | улица Воскресенская (Покровская слобода) 1, 2, 5, 7, 9, 10 | 2022-01-18 | 9:30 | 10:30
улица Дмитриевская (Покровская слобода) 14, 20
ул Спасская (Покровская Слобода) 11
8 | ТП-103 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 207-а, 209 | 2022-01-18 | 13:30 | 16:00
улица Горького 150, 156
улица Машиностроительная 3, 4, 5, 7-а
9 | ТП-568 РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Текущий ремонт | улица 2 Кирилловская 7, 8 | 2022-01-18 | 14:00 | 16:00
10 | ВЛ-10кВ ЛЭП№39 (ТП-649,380,944(Т1),395,928 ) | Капитальный ремонт | улица Горка 2, 2-а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-а, 45, 45-а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76 | 2022-01-19 | 9:00 | 16:00
шоссе Московское 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14
11 | ТП-254 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Мальцева 39, 43 | 2022-01-19 | 13:30 | 16:00
улица Челюскинцев 32, 34
улица Чехова 4, 6
12 | ВЛ-6кВ ЛЭП№22 (ТП-847,901,807,1066,632) | Капитальный ремонт | улица Воскресенская (Покровская слобода) 1, 2, 5, 7, 9, 10 | 2022-01-20 | 9:00 | 16:00
улица Дмитриевская (Покровская слобода) 14, 20
улица Ершовская 13
переулок Ершовский 8-в, 10, 27-а
улица Слободская 1, 36
ул Спасская (Покровская Слобода) 11
13 | ТП-254 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Мальцева 39, 43 | 2022-01-20 | 13:30 | 14:30
улица Челюскинцев 32, 34
улица Чехова 4, 6
14 | ТП-254 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Мальцева 37, 39, 41 | 2022-01-20 | 13:30 | 16:00
улица Челюскинцев 32, 34, 40
улица Чехова 4
15 | ВЛ-10кВ ЛЭП№39 (ТП-649,380,944(Т1),395,928 ) | Капитальный ремонт | улица Горка 2, 2-а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-а, 45, 45-а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76 | 2022-01-21 | 9:00 | 15:00
шоссе Московское 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4 от ТП-29 | Текущая эксплуатация | п. Вожега, ул. Октябрьская, д.65б, 59, 67а, 61а, 61,63,65,59а, 59б, 67б65а, 67,65в | 2022-01-18 | 9:00 | 12:00
2 | ВЛ-10 ф. Яхренга | Текущая эксплуатация | п. Яхренга | 2022-01-19 | 9:00 | 12:00
3 | ВЛ-0,4 от ТП-70 | Текущий ремонт | п.Сямба | 2022-01-20 | 9:00 | 12:00
4 | ВЛ-0,4 от ТП-8 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул.Юбилейная, Ветеранов, Щетинина, Молодёжная | 2022-01-20 | 13:30 | 16:30
5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-25 | Тех.присоединение | п. Вожега, ул. Октябрьская, 54-72, ул. Гончарная, ул. Архангельская, пер. Архангельский | 2022-01-21 | 9:00 | 16:30
6 | ВЛ-0,4 от ТП-42 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега, ул. Путейская | 2022-01-21 | 9:00 | 16:30 | боксовые гаражи
г. Грязовец тел. 8 (81755) 22-552
1 | ВЛ-0,4кВ ф.5 Посёлок с КТП-9 | Тех. присоединение | ул. Лесная 1,3,7,9,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,23,25. пер. Лесной 3,4,5,6,7 | 2022-01-18 | 9:00 | 15:15