## Лист1
АО "Вологдаоблэнерго"
ПО "Череповецкое"
Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Потребители, попадающие под отключение | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод в работу |  |  | Аварийная готовность | Примечание
|  |  |  | Дата | Время начала | Время окончания
ЭСУ "Чагода"
1 | Ул Кооперативная д 9,11а,13,13а,15,15а,17,19,21 |  | Ремонт ВЛ-0.4кВ "Банк" | 2017-04-11 | 9:00 | 16:00
|  |  | от ТП №4 | 2017-04-12 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Луговая от ТП-27 | Население, Скважина | капремонт участка ВЛ | 2017-04-10 | 13.00 | 17.00 |  | Согласовано
3 | ВЛ-0,4кВ Луговая от ТП-27 | Население, Скважина | капремонт участка ВЛ | 2017-04-11 | 09.00 | 17.00 |  | Согласовано
4 | ВЛ-0,4кВ Луговая от ТП-27 | Население, Скважина | капремонт участка ВЛ | 2017-04-12 | 09.00 | 17.00 |  | Согласовано
5 | ВЛ-0,4кВ Луговая , ВЛ-0,4кВ Детсад от ТП-27 | Население, Скважина, Детсад | капремонт участка ВЛ | 2017-04-13 | 13.00 | 17.00 |  | Согласовано
6 | ВЛ-0,4кВ Луговая от ТП-27 | Население, Скважина | капремонт участка ВЛ | 2017-04-14 | 09.00 | 16.00 |  | Согласовано
ЭСУ "Бабаево"
1 | ВЛ-0,4кВ "ул.Садовая" от ТП №11 "ДК" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Юр.лица: Дом культуры, библиотека, гаражи Ростелеком Население: ул.Заречная,д.4,5; ул.Садовая д.1-5, ул.Парковая, д.1-12 | капитальный ремонт | 2017-04-10 | 9:00 | 16:00 | Согласовано | Согласовано
2 | ВЛ-0,4кВ "Ул.Садовая" от ТП №11 "ДК" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Юр.лица: Дом культуры, библиотека, гаражи Ростелеком Население: ул.Заречная,д.4,5; ул.Садовая д.1-5, ул.Парковая, д.1-12 | капитальный ремонт | 2017-04-11 | 9:00 | 16:00 | Согласовано | Согласовано
3 | ВЛ-0,4кВ "Ул.Садовая" от ТП №11 "ДК" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Юр.лица: Дом культуры, библиотека, гаражи Ростелеком Население: ул.Заречная,д.4,5; ул.Садовая д.1-5, ул.Парковая, д.1-12 | капитальный ремонт | 2017-04-12 | 9:00 | 16:00 | Согласовано | Согласовано
4 | ВЛ-0,4кВ "Ул.Садовая" от ТП №11 "ДК" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Юр.лица: Дом культуры, библиотека, гаражи Ростелеком Население: ул.Заречная,д.4,5; ул.Садовая д.1-5, ул.Парковая, д.1-12 | капитальный ремонт | 2017-04-13 | 9:00 | 11:00 | Согласовано | Согласовано
5 | ВЛ-0,4кВ "Ул.Садовая" от ТП №11 "ДК" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Юр.лица: Дом культуры, библиотека, гаражи Ростелеком Население: ул.Заречная,д.4,5; ул.Садовая д.1-5, ул.Парковая, д.1-12 | капитальный ремонт | 2017-04-14 | 9:00 | 16:00 | Согласовано | Согласовано
ЭСУ "Шексна"
1 | Ремонт ТП-9 | п. Шексна Жилые дома по улице Путейской, Восточной, Детский дом | Ремонт ТП-9 | 2017-04-11 | 12:00 | 16:00 |  | Согласовано
2 | ТП-37 | п. Шексна Жилые дома по улице Школьная,Магистральная | РУ-6кВ Ремонт ВН в яч.№2 | 2017-04-13 | 10:00 | 12:00 |  | Согласовано
ЭСУ "Череповец"
1 | КТП "Комплекс Шухободь" | Жив. Комплекс п.Шухободь. | Перевод нагрузок. | 2017-04-10 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
2 | КТП "Погорелка", "Шухтовское лесничество" | д.Погорелка, д.Шухтовское. | ВВИ, ППР | 2017-04-11 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
3 | КТП "КНС-14" | д.Ирдоматка. | ППР | 2017-04-12 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
4 | ТП-1 "Котельная", ВЛ-0,4кВ "Ботило", "ул.Молодежная" | п.Шухободь. | Расчистка охранной зоны ВЛ-0,4кВ | 2017-04-13 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
5 | КТП "Афонино" | п.Малечкино | ППР | 2017-04-13 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
6 | КТП-8 | п.Суда | ППР | 2017-04-14 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано
ЭСУ "Кадуй"
1 | ВЛ-0,4кВ "Городок" ТП-2 п.Нижнее | п. Нижнее | монтаж ВЛ по техприсоединению | 2017-04-11 | 10:00 | 17:00 | Согласовано | Согласовано
2 | ВЛ-0,4кВ "Ф.№1" КТП-ДОЗ поселок п.Кадуй | п. Нижнее | Замена АВ Фидера | 2017-04-12 | 11:00 | 18:00 | Согласовано | Согласовано