ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) МУП «ГРЯЗОВЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ;

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:

- плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности (Пункт 17 Правил технологического присоединения*).

- для остальных категорий потребителей - в соответствии с тарифами, установленными уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Объекты электросетевого хозяйства сетевой организации расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя в сравнении с иными сетевыми организациями.

# РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): В зависимости от категории энергопринимающих устройств Заявителя, в соответствии с заключенным договором об осуществлении технологического присоединения.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| N п/п | Этап | Содержание | Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки Заявителем, который имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя | Предоставление заявления с указанием обязательных сведений и приложением необходимых документов. | Объекты электросетевого хозяйства сетевой организации расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя в сравнении с иными сетевыми организациями. | Очное обращение заявителя в офис обслуживания потребителей, письменное обращение заказным письмом с уведомлением, направление заявки с использованием электронной почты МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» | Не ограничен | Пункты 8-14 Правил технологического присоединения* |
| 2 | Рассмотрение заявления, направление Заявителю проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий. | Проверка в представленных заявителем документах сведений на соответствие их перечню, указанному в Правилах технологического присоединения* | Отсутствие в представленных заявителем документах необходимых сведений | Письменное уведомление заявителя заказным письмом с уведомлением | В течение 6 рабочих дней с даты получения заявления | Пункт 15 Правил технологического присоединения* |
|  |  |  | Наличие необходимых сведений в документах, представленных заявителем | Письменное уведомление заявителя заказным письмом с уведомлением, очное обращение Заявителя | В течение 15 дней (для заявителей с максимальной мощностью свыше 150кВт – в течение 30 дней) с даты получения заявки (за искл. физических лиц, осуществляющих присоединение не для целей бытовых нужд) (30 дней с даты получения недостающих сведений) |  |
| 3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | Выполнение сетевой организацией и Заявителем своей части мероприятий по технологическому присоединению, согласно техническим условиям | Мероприятия по технологическому присоединению до границ участка Заявителя выполняются сетевой организацией. В границах участка мероприятия выполняются Заявителем. | Проектирование (при необходимости) и строительство энергоустановок и электрических сетей | При расстоянии не более 300/500 от сетей МУП «Грязовецкие Электросети», в случае отсутствия необходимости их реконструкции: 4 месяца – для заявителей с максимальной мощностью до 670 кВт включительно; 1 год- для заявителей, с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Пункт 16 Правил технологического присоединения* |
| 4 | Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя | Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя | За исключением объектов лиц с максимальной мощностью менее 670 кВт, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно. (кроме физических лиц, осуществляющих присоединение не для целей бытовых нужд) | Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора | После выполнения Заявителем мероприятий по технологическому присоединению, согласно техническим условиям | Пункты 7,18 Правил технологического присоединения* |
| 5 | Присоединение сетевой организацией объектов заявителя к электрическим сетям | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). | ## Проведение проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий | Проверка технических решений требованиям ТУ, осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя, | В течение 10 дней с даты получения от Заявителя необходимых документов. | Раздел 9 Правил технологического присоединения* |
| 6 | Оформление документов о технологическом присоединении | Составление акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности, акта согласования технологической и (или) аварийной брони | Осуществление технологического присоединения | Письменная | В соответствии с заключенным договором об осуществлении технологического присоединения. | Пункты 7,19 Правил технологического присоединения* |

* Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым  организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Адрес для потребителей: 162000, Вологодская область, г.Грязовец, ул.Победы,50.

Телефон:  (81755) 2-25-52

Адрес электронной почты: 8175522552@mail.ru