[bookmark: _GoBack]График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии)
АО «Вологодская областная энергетическая компания»
на период с 05.09.2017 г. по 26.09.2017г.

	№
п/п
	Наименование выводимого из работы оборудования
	Вид работ
	Населенный пункт, адрес  потребителей
	Период отключения электроэнергии
	Примечание

	
	
	
	
	Дата
	Время отключения
	Время включения
	

	1
	ТП-142-09
	Текущий ремонт (осмотр) сил.  тр-ра.
	д. Верхнее Понизовье
	05.09.2017
	09:00
	11:00
	

	2
	ТП-142-28
	Текущий ремонт (осмотр) сил.  тр-ра.

	д. Верхнее Понизовье
	05.09.2017
	11:10
	13:00
	

	3
	ТП-142-24
	Текущий ремонт (осмотр) сил.  тр-ра.

	д. Нижнее Понизовье
	05.09.2017
	13:10
	15:30
	

	4
	ТП-142-39
	Текущий ремонт (осмотр) сил.  тр-ра.

	д.Межозерье
	06.09.2017
	10:00
	12:30
	

	5
	ТП-142-14
	Текущий ремонт (осмотр) сил.  тр-ра.

	д. Васюковские Острова
	12.09.2017
	09:30
	11:30
	

	6
	ТП-142-12
	Текущий ремонт (осмотр) сил.  тр-ра.

	д. Горный Ручей
	12.09.2017
	13:00
	14:30
	

	7
	ТП-1-18
	Отборы проб тр. масла, ППР эл/части
	г. Вытегра ул. Шевченко от д. №87 до №95 , ул. Зари от д. №28 до д. №35 , Северный переулок от д. №1 до д. № 11 , ул. Кузнецова от д №2 до д. № 6 , ул. Соколова то д. №1 до д. №14.
	19-20.09.2017
	09:00
	16:30
	

	8
	ТП-1-83
	ППР эл/ части
	г. Вытегра ул. Володарского от д. № 88 до д. № 113
	21.09.2017
	09:00
	16:30
	

	9
	ТП-1-09
	Отборы проб тр. масла, ППР эл/части

	г. Вытегра ул. Южная от д. №1 до д. № 15 , Архангельский тракт д. № 31
	26.09.2017
	09:00
	16:30
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